## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202012
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2020-12-01 00:00:00 | 13.685 | 327.662 | 0.36 | 8.725 | 0.308 | 7.402 | 9.749 | 233.877 | 6.357 | 23977.692
2020-12-02 00:00:00 | 11.999 | 286.674 | 0.224 | 5.256 | 0.301 | 7.195 | 10.191 | 243.718 | 6.334 | 23931.819
2020-12-03 00:00:00 | 11.257 | 267.723 | 0.323 | 7.597 | 0.304 | 7.079 | 9.148 | 215.866 | 6.333 | 23582.31
2020-12-04 00:00:00 | 11.454 | 270.576 | 0.316 | 7.588 | 0.295 | 6.966 | 9.305 | 220.368 | 6.294 | 23690.232
2020-12-05 00:00:00 | 9.9 | 238.837 | 0.497 | 10.747 | 0.24 | 5.698 | 9.753 | 228.095 | 6.218 | 23420.061
2020-12-06 00:00:00 | 11.882 | 276.667 | 0.338 | 7.232 | 0.209 | 4.758 | 9.247 | 217.566 | 6.204 | 23530.327
2020-12-07 00:00:00 | 10.655 | 250.324 | 0.752 | 17.006 | 0.189 | 4.473 | 8.492 | 201.273 | 6.277 | 23754.768
2020-12-08 00:00:00 | 12.559 | 300.27 | 0.187 | 4.381 | 0.242 | 5.793 | 8.234 | 197.827 | 6.404 | 24043.713
2020-12-09 00:00:00 | 11.284 | 264.22 | 0.196 | 4.636 | 0.218 | 5.205 | 8.312 | 198.439 | 6.466 | 23878.083
2020-12-10 00:00:00 | 14.53 | 346.993 | 0.272 | 6.556 | 0.285 | 6.817 | 9.711 | 232.238 | 6.424 | 23935.239
2020-12-11 00:00:00 | 11.67 | 276.579 | 0.326 | 7.841 | 0.277 | 6.595 | 8.94 | 213.444 | 6.456 | 23894.841
2020-12-12 00:00:00 | 11.746 | 281.676 | 0.281 | 6.733 | 0.313 | 7.49 | 8.61 | 206.756 | 6.397 | 24016.395
2020-12-13 00:00:00 | 11.954 | 283.185 | 0.36 | 8.707 | 0.269 | 6.214 | 8.463 | 200.22 | 6.321 | 23655.093
2020-12-14 00:00:00 | 11.768 | 279.739 | 0.895 | 20.957 | 0.236 | 5.656 | 8.196 | 196.43 | 6.417 | 23989.899
2020-12-15 00:00:00 | 9.579 | 224.512 | 0.682 | 15.275 | 0.313 | 7.319 | 8.846 | 208.533 | 6.495 | 23582.544
2020-12-16 00:00:00 | 8.444 | 201.196 | 0.155 | 3.659 | 0.276 | 6.657 | 10.384 | 248.176 | 6.392 | 23875.014
2020-12-17 00:00:00 | 7.072 | 169.335 | 0.212 | 5.027 | 0.275 | 6.643 | 11.228 | 268.57 | 6.205 | 23914.281
2020-12-18 00:00:00 | 8.021 | 207.953 | 0.214 | 5.575 | 0.244 | 6.227 | 10.203 | 257.648 | 6.357 | 25530.621
2020-12-19 00:00:00 | 6.701 | 161.249 | 1.619 | 37.638 | 0.297 | 7.184 | 6.337 | 152.376 | 6.479 | 24094.797
2020-12-20 00:00:00 | 6.664 | 156.822 | 1.042 | 24.191 | 0.269 | 6.278 | 6.792 | 159.919 | 6.385 | 23486.135
2020-12-21 00:00:00 | 5.94 | 140.652 | 0.629 | 14.343 | 0.227 | 5.352 | 6.803 | 160.612 | 6.362 | 23643.138
2020-12-22 00:00:00 | 5.771 | 140.536 | 0.78 | 18.784 | 0.268 | 6.49 | 5.747 | 139.214 | 6.381 | 24267.237
2020-12-23 00:00:00 | 6.177 | 149.372 | 0.706 | 16.882 | 0.24 | 5.781 | 5.163 | 124.81 | 6.409 | 24150.798
2020-12-24 00:00:00 | 7.254 | 162.251 | 1.561 | 34.974 | 0.269 | 6.018 | 5.163 | 115.096 | 6.443 | 22424.441
2020-12-25 00:00:00 | 7.889 | 174.16 | 2.776 | 59.96 | 0.184 | 3.966 | 8.097 | 176.603 | 6.477 | 21788.94
2020-12-26 00:00:00 | 7.332 | 153.421 | 1.831 | 37.897 | 0.155 | 3.233 | 6.325 | 131.532 | 6.469 | 20825.889
2020-12-27 00:00:00 | 7.639 | 185.231 | 0.507 | 11.872 | 0.176 | 4.263 | 7.043 | 170.732 | 6.451 | 24238.89
2020-12-28 00:00:00 | 7.18 | 180.939 | 0.423 | 10.126 | 0.209 | 5.24 | 7.733 | 195.382 | 6.445 | 25157.448
2020-12-29 00:00:00 | 8.056 | 204.177 | 0.249 | 6.26 | 0.271 | 6.86 | 8.863 | 223.9 | 6.473 | 25302.513
2020-12-30 00:00:00 | 6.223 | 155.28 | 0.392 | 9.737 | 0.282 | 7.042 | 9.126 | 227.243 | 6.453 | 24905.835
2020-12-31 00:00:00 | 5.721 | 139.75 | 0.364 | 9.17 | 0.291 | 7.067 | 7.971 | 193.637 | 6.489 | 24389.973
平均值 | 9.291 | 221.225 | 0.628 | 14.366 | 0.256 | 6.096 | 8.328 | 198.713 | 6.389 | 23834.805
最大值 | 14.530 | 346.993 | 2.776 | 59.960 | 0.313 | 7.490 | 11.228 | 268.570 | 6.495 | 25530.621
最小值 | 5.721 | 139.750 | 0.155 | 3.659 | 0.155 | 3.233 | 5.163 | 115.096 | 6.204 | 20825.889
排放总量 |  | 6857.961 |  | 445.332 |  | 188.961 |  | 6160.100 |  | 738878.966