## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20213
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2021-03-01 00:00:00 | 22.398 | 518.884 | 0.386 | 8.684 | 0.151 | 3.5 | 2.348 | 54.691 | 6.699 | 23298.322
2021-03-02 00:00:00 | 20.92 | 498.808 | 0.286 | 6.799 | 0.187 | 4.449 | 2.844 | 67.916 | 6.685 | 23862.273
2021-03-03 00:00:00 | 19.976 | 481.934 | 0.308 | 7.297 | 0.152 | 3.67 | 3.819 | 92.34 | 6.666 | 24122.322
2021-03-04 00:00:00 | 20.931 | 494.928 | 0.386 | 9.091 | 0.151 | 3.578 | 4.702 | 111.211 | 6.691 | 23638.338
2021-03-05 00:00:00 | 26.37 | 631.804 | 0.208 | 4.947 | 0.142 | 3.384 | 5.027 | 120.446 | 6.693 | 23948.931
2021-03-06 00:00:00 | 29.841 | 698.849 | 1.48 | 34.033 | 0.184 | 4.315 | 4.913 | 115.199 | 6.631 | 23481.675
2021-03-07 00:00:00 | 22.798 | 545.651 | 0.204 | 4.891 | 0.173 | 4.141 | 3.585 | 85.885 | 6.772 | 23931.603
2021-03-08 00:00:00 | 19.484 | 459.111 | 0.359 | 8.363 | 0.188 | 4.419 | 3.001 | 70.284 | 6.726 | 23451.876
2021-03-09 00:00:00 | 13.861 | 327.024 | 0.838 | 19.512 | 0.208 | 4.888 | 3.678 | 86.572 | 6.641 | 23584.176
2021-03-10 00:00:00 | 13.241 | 313.958 | 0.646 | 15.406 | 0.19 | 4.513 | 3.217 | 76.419 | 6.636 | 23711.463
2021-03-11 00:00:00 | 13.359 | 320.626 | 0.642 | 14.932 | 0.18 | 4.317 | 3.253 | 77.535 | 6.585 | 23966.1
2021-03-12 00:00:00 | 13.486 | 340.63 | 0.131 | 3.291 | 0.18 | 4.549 | 3.349 | 84.292 | 6.64 | 25267.017
2021-03-13 00:00:00 | 13.262 | 313.598 | 0.185 | 4.312 | 0.223 | 5.233 | 2.314 | 53.903 | 6.672 | 23481.53
2021-03-14 00:00:00 | 14.079 | 332.908 | 0.843 | 19.725 | 0.263 | 6.198 | 2.874 | 67.99 | 6.629 | 23674.026
2021-03-15 00:00:00 | 13.888 | 336.645 | 0.787 | 18.994 | 0.199 | 4.82 | 4.035 | 97.806 | 6.615 | 24239.4
2021-03-16 00:00:00 | 13.158 | 316.22 | 0.316 | 7.575 | 0.15 | 3.596 | 3.426 | 82.002 | 6.652 | 24025.083
2021-03-17 00:00:00 | 13.413 | 325.236 | 0.725 | 17.591 | 0.178 | 4.322 | 2.947 | 71.567 | 6.599 | 24238.203
2021-03-18 00:00:00 | 13.876 | 340.518 | 0.457 | 11.196 | 0.2 | 4.901 | 3 | 73.536 | 6.667 | 24529.635
2021-03-19 00:00:00 | 13.985 | 334.657 | 0.668 | 15.857 | 0.21 | 5.016 | 3.513 | 83.867 | 6.653 | 23922.174
2021-03-20 00:00:00 | 14.377 | 347.66 | 1.259 | 30.266 | 0.218 | 5.256 | 3.965 | 95.838 | 6.641 | 24188.973
2021-03-21 00:00:00 | 12.642 | 295.656 | 1.3 | 29.36 | 0.218 | 5.076 | 3.255 | 75.428 | 6.734 | 23474.076
2021-03-22 00:00:00 | 13.959 | 330.95 | 0.47 | 11.428 | 0.2 | 4.7 | 2.775 | 65.032 | 6.841 | 23469.621
2021-03-23 00:00:00 | 15.672 | 343.539 | 1.046 | 23.441 | 0.252 | 5.535 | 4.19 | 90.229 | 6.716 | 21866.17
2021-03-24 00:00:00 | 18.33 | 410.192 | 0.838 | 19.135 | 0.265 | 5.808 | 6.284 | 137.044 | 6.644 | 22246.172
2021-03-25 00:00:00 | 15.462 | 360.736 | 0.339 | 7.746 | 0.231 | 5.525 | 5.413 | 129.791 | 6.678 | 24181.887
2021-03-26 00:00:00 | 16.76 | 416.353 | 0.33 | 7.927 | 0.267 | 6.464 | 4.584 | 111.476 | 6.703 | 24396.417
2021-03-27 00:00:00 | 15.827 | 403.854 | 0.2 | 5.08 | 0.224 | 5.708 | 4.401 | 111.89 | 6.701 | 25529.451
2021-03-28 00:00:00 | 16.014 | 404.565 | 0.3 | 7.582 | 0.251 | 6.325 | 3.017 | 76.491 | 6.708 | 25252.383
2021-03-29 00:00:00 | 16.891 | 424.118 | 0.901 | 22.416 | 0.261 | 6.545 | 3.052 | 76.448 | 6.663 | 25088.718
2021-03-30 00:00:00 | 16.079 | 393.07 | 0.324 | 7.814 | 0.214 | 5.233 | 3.398 | 83.144 | 6.68 | 24419.589
2021-03-31 00:00:00 | 12.838 | 317.685 | 0.24 | 5.934 | 0.229 | 5.653 | 2.592 | 64.137 | 6.708 | 24740.265
平均值 | 16.683 | 399.367 | 0.561 | 13.246 | 0.204 | 4.892 | 3.638 | 86.787 | 6.676 | 23975.093
最大值 | 29.841 | 698.849 | 1.480 | 34.033 | 0.267 | 6.545 | 6.284 | 137.044 | 6.841 | 25529.451
最小值 | 12.642 | 295.656 | 0.131 | 3.291 | 0.142 | 3.384 | 2.314 | 53.903 | 6.585 | 21866.170
排放总量 |  | 12380.367 |  | 410.625 |  | 151.637 |  | 2690.409 |  | 743227.869