## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20217
监测时间 | 水流量 | 氨氮 |  | COD |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH
| 吨 | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克)
2021-07-01 00:00:00 | 23987.832 | 0.209 | 5.032 | 11.397 | 272.685 | 0.294 | 7.041 | 7.715 | 184.986 | 6.368
2021-07-02 00:00:00 | 24507.756 | 0.358 | 8.935 | 11.911 | 292.278 | 0.292 | 7.216 | 6.104 | 150.373 | 6.406
2021-07-03 00:00:00 | 24276.093 | 0.158 | 3.84 | 10.098 | 245.202 | 0.3 | 7.278 | 6.483 | 157.284 | 6.409
2021-07-04 00:00:00 | 23750.583 | 0.166 | 3.965 | 10.949 | 261.442 | 0.277 | 6.545 | 7.134 | 169.442 | 6.392
2021-07-05 00:00:00 | 23577.834 | 0.281 | 6.765 | 10.81 | 254.35 | 0.284 | 6.676 | 7.469 | 176.123 | 6.345
2021-07-06 00:00:00 | 23207.345 | 0.256 | 6.149 | 10.788 | 252.468 | 0.245 | 5.747 | 7.608 | 174.279 | 6.125
2021-07-07 00:00:00 | 23380.38 | 0.48 | 11.637 | 12.683 | 294.265 | 0.241 | 5.652 | 6.411 | 149.237 | 5.903
2021-07-08 00:00:00 | 25257.225 | 0.231 | 5.915 | 9.454 | 239.845 | 0.273 | 6.875 | 6.185 | 156.551 | 6.356
2021-07-09 00:00:00 | 24238.032 | 0.203 | 4.954 | 9.49 | 230.78 | 0.227 | 5.55 | 7.937 | 192.503 | 6.326
2021-07-10 00:00:00 | 24315.954 | 0.222 | 5.404 | 10.456 | 253.195 | 0.257 | 6.225 | 7.92 | 192.456 | 6.332
2021-07-11 00:00:00 | 23976.589 | 0.276 | 6.615 | 10.772 | 258.798 | 0.276 | 6.58 | 7.053 | 168.611 | 6.344
2021-07-12 00:00:00 | 23970.012 | 0.999 | 24.345 | 11.748 | 281.725 | 0.274 | 6.532 | 6.829 | 163.905 | 6.436
2021-07-13 00:00:00 | 23967.066 | 0.163 | 3.928 | 11.088 | 266.044 | 0.165 | 3.974 | 7.722 | 185.224 | 6.397
2021-07-14 00:00:00 | 23885.205 | 0.171 | 4.1 | 10.412 | 249.367 | 0.305 | 7.316 | 9.386 | 224.04 | 6.358
2021-07-15 00:00:00 | 24095.457 | 0.165 | 3.961 | 9.853 | 237.108 | 0.347 | 8.414 | 9.947 | 238.547 | 6.292
2021-07-16 00:00:00 | 23877.63 | 0.53 | 12.511 | 9.34 | 225.035 | 0.311 | 7.387 | 6.534 | 156.511 | 6.387
2021-07-17 00:00:00 | 24457.581 | 0.123 | 3.019 | 7.137 | 174.591 | 0.301 | 7.378 | 6.056 | 148.562 | 6.416
2021-07-18 00:00:00 | 23508.636 | 0.142 | 3.402 | 6.853 | 161.479 | 0.254 | 5.946 | 6.75 | 158.437 | 6.41
2021-07-19 00:00:00 | 23045.94 | 0.256 | 5.962 | 6.335 | 146.216 | 0.294 | 6.773 | 6.1 | 140.386 | 6.418
2021-07-20 00:00:00 | 25304.706 | 0.172 | 4.302 | 7.224 | 182.865 | 0.228 | 5.731 | 5.77 | 144.677 | 6.49
2021-07-21 00:00:00 | 24865.827 | 0.102 | 2.551 | 4.747 | 117.955 | 0.276 | 6.851 | 2.551 | 63.515 | 6.584
2021-07-22 00:00:00 | 25160.214 | 0.114 | 2.891 | 6.402 | 161.498 | 0.335 | 8.416 | 4.428 | 111.415 | 6.559
2021-07-23 00:00:00 | 23434.215 | 0.207 | 4.919 | 8.574 | 202.175 | 0.335 | 7.829 | 5.811 | 136.247 | 6.473
2021-07-24 00:00:00 | 24410.451 | 0.097 | 2.363 | 10.347 | 253.175 | 0.327 | 7.984 | 7.886 | 192.522 | 6.298
2021-07-25 00:00:00 | 24168.375 | 0.148 | 3.649 | 9.936 | 241.143 | 0.322 | 7.842 | 5.97 | 145.068 | 6.334
2021-07-26 00:00:00 | 23556.477 | 0.141 | 3.368 | 10.474 | 247.254 | 0.266 | 6.25 | 5.881 | 138.262 | 6.317
2021-07-27 00:00:00 | 23560.606 | 0.178 | 4.272 | 10.981 | 259.045 | 0.262 | 6.153 | 6.836 | 161.087 | 6.294
2021-07-28 00:00:00 | 23860.23 | 0.228 | 5.296 | 10.559 | 251.269 | 0.293 | 6.902 | 6.844 | 162.854 | 6.294
2021-07-29 00:00:00 | 24779.337 | 0.123 | 3.044 | 9.511 | 237.019 | 0.253 | 6.241 | 4.759 | 118.273 | 6.372
2021-07-30 00:00:00 | 26295.303 | 0.187 | 5.104 | 8.829 | 234.211 | 0.257 | 6.718 | 4.105 | 108.448 | 6.387
2021-07-31 00:00:00 | 19986.657 | 0.137 | 2.707 | 8.803 | 176.568 | 0.256 | 5.052 | 3.946 | 79.213 | 6.414
平均值 | 24021.469 | 0.233 | 5.642 | 9.612 | 231.002 | 0.278 | 6.680 | 6.520 | 156.421 | 6.362
最大值 | 26295.303 | 0.999 | 24.345 | 12.683 | 294.265 | 0.347 | 8.416 | 9.947 | 238.547 | 6.584
最小值 | 19986.657 | 0.097 | 2.363 | 4.747 | 117.955 | 0.165 | 3.974 | 2.551 | 63.515 | 5.903
排放总量 | 744665.548 |  | 174.905 |  | 7161.050 |  | 207.074 |  | 4849.038