## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202111
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2021-11-01 00:00:00 | 18.057 | 422.649 | 0.271 | 6.338 | 0.401 | 9.316 | 8.589 | 200.711 | 6.194 | 23444.568
2021-11-02 00:00:00 | 19.597 | 460.029 | 0.578 | 13.121 | 0.357 | 8.458 | 8.507 | 200.407 | 6.249 | 23623.144
2021-11-03 00:00:00 | 17.375 | 408.515 | 0.2 | 5.039 | 0.352 | 8.295 | 8.244 | 192.919 | 6.25 | 23513.781
2021-11-04 00:00:00 | 19.151 | 455.334 | 0.298 | 7.274 | 0.328 | 7.719 | 7.402 | 175.25 | 6.35 | 23746.044
2021-11-05 00:00:00 | 16.814 | 402.504 | 0.312 | 7.673 | 0.322 | 7.706 | 7.187 | 172.607 | 6.371 | 24103.611
2021-11-06 00:00:00 | 13.802 | 329.491 | 0.365 | 8.812 | 0.277 | 6.6 | 7.83 | 188.093 | 6.321 | 24030.047
2021-11-07 00:00:00 | 12.633 | 300.968 | 0.151 | 3.685 | 0.277 | 6.59 | 7.895 | 188.89 | 6.401 | 23955.369
2021-11-08 00:00:00 | 11.956 | 286.099 | 0.125 | 3.011 | 0.278 | 6.661 | 7.218 | 172.659 | 6.473 | 23913.927
2021-11-09 00:00:00 | 11.362 | 272.235 | 0.284 | 7.173 | 0.25 | 5.934 | 5.463 | 129.696 | 6.547 | 23966.259
2021-11-10 00:00:00 | 16.284 | 401.379 | 0.484 | 9.803 | 0.272 | 6.24 | 7.622 | 183.322 | 6.353 | 23921.091
2021-11-11 00:00:00 | 23.529 | 573.763 | 0.675 | 17.173 | 0.321 | 7.743 | 8.845 | 213.798 | 6.335 | 24229.995
2021-11-12 00:00:00 | 19.148 | 461.228 | 0.305 | 7.555 | 0.327 | 7.835 | 8.179 | 196.504 | 6.288 | 24055.857
2021-11-13 00:00:00 | 19.111 | 449.977 | 0.5 | 11.371 | 0.358 | 8.409 | 7.331 | 172.819 | 6.277 | 23587.32
2021-11-14 00:00:00 | 18.325 | 440.348 | 0.303 | 7.224 | 0.331 | 7.977 | 7.268 | 175.05 | 6.265 | 24074.379
2021-11-15 00:00:00 | 18.695 | 442.771 | 0.415 | 9.431 | 0.348 | 8.27 | 6.947 | 165.337 | 6.314 | 23816.091
2021-11-16 00:00:00 | 20.218 | 488.654 | 0.323 | 7.54 | 0.327 | 7.886 | 7.291 | 175.889 | 6.272 | 24130.968
2021-11-17 00:00:00 | 18.731 | 442.717 | 0.233 | 5.754 | 0.319 | 7.555 | 7.354 | 175.089 | 6.554 | 23844.771
2021-11-18 00:00:00 | 19.201 | 465.025 | 0.102 | 2.455 | 0.347 | 8.358 | 7.117 | 172.321 | 6.465 | 24257.604
2021-11-19 00:00:00 | 18.301 | 444.623 | 0.08 | 1.959 | 0.283 | 6.853 | 7.406 | 180.168 | 6.295 | 24343.047
2021-11-20 00:00:00 | 17.502 | 430.535 | 0.08 | 1.966 | 0.337 | 8.212 | 7.456 | 182.314 | 6.275 | 24469.485
2021-11-21 00:00:00 | 20.509 | 495.517 | 0.307 | 7.378 | 0.369 | 8.758 | 6.918 | 166.028 | 6.258 | 24033.897
2021-11-22 00:00:00 | 19.455 | 465.057 | 0.614 | 14.229 | 0.306 | 7.29 | 6.941 | 165.79 | 6.345 | 23878.074
2021-11-23 00:00:00 | 19.271 | 454.949 | 0.044 | 1.071 | 0.23 | 5.447 | 7.848 | 184.381 | 6.373 | 23550.279
2021-11-24 00:00:00 | 17.998 | 417.106 | 0.056 | 1.314 | 0.328 | 7.618 | 8.72 | 201.358 | 6.234 | 23229.7
2021-11-25 00:00:00 | 18.649 | 454.689 | 0.113 | 2.754 | 0.316 | 7.699 | 7.416 | 180.799 | 6.246 | 24368.976
2021-11-26 00:00:00 | 16.292 | 376.886 | 0.319 | 7.462 | 0.338 | 7.787 | 5.701 | 132.208 | 6.272 | 23160.735
2021-11-27 00:00:00 | 17.82 | 422.382 | 0.223 | 5.435 | 0.293 | 6.872 | 7.359 | 173.072 | 6.172 | 23575.329
2021-11-28 00:00:00 | 17.827 | 422.385 | 0.392 | 8.318 | 0.319 | 7.431 | 7.322 | 171.562 | 6.229 | 23436.39
2021-11-29 00:00:00 | 20.346 | 481.202 | 0.559 | 13.344 | 0.351 | 8.299 | 7.573 | 179.291 | 6.249 | 23703.099
2021-11-30 00:00:00 | 17.4 | 414.79 | 0.14 | 3.259 | 0.346 | 8.212 | 8.013 | 190.159 | 6.225 | 23785.384 | 0
平均值 | 17.845 | 426.127 | 0.295 | 6.964 | 0.320 | 7.601 | 7.499 | 178.616 | 6.315 | 23858.307 | 0.000
最大值 | 23.529 | 573.763 | 0.675 | 17.173 | 0.401 | 9.316 | 8.845 | 213.798 | 6.554 | 24469.485 | 0.000
最小值 | 11.362 | 272.235 | 0.044 | 1.071 | 0.230 | 5.447 | 5.463 | 129.696 | 6.172 | 23160.735 | 0.000
排放总量 |  | 12783.807 |  | 208.921 |  | 228.030 |  | 5358.491 |  | 715749.221