## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20221
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-01-01 00:00:00 | 14.007 | 359.306 | 0.604 | 15.712 | 0.164 | 4.235 | 6.27 | 160.137 | 6.849 | 25680.186 | 20.662
2022-01-02 00:00:00 | 12.908 | 309.258 | 2.413 | 56.922 | 0.183 | 4.353 | 6.822 | 163.522 | 6.917 | 23982.867 | 20.801
2022-01-03 00:00:00 | 9.997 | 241.857 | 1.61 | 37.871 | 0.118 | 2.802 | 6.16 | 147.173 | 6.875 | 23878.92 | 21.068
2022-01-04 00:00:00 | 12.061 | 290.498 | 0.867 | 20.827 | 0.105 | 2.535 | 6.948 | 168.086 | 6.688 | 24148.167 | 20.919
2022-01-05 00:00:00 | 11.838 | 274.915 | 0.67 | 15.334 | 0.102 | 2.357 | 7.751 | 178.27 | 6.604 | 23027.174 | 20.569
2022-01-06 00:00:00 | 11.348 | 275.264 | 0.111 | 2.688 | 0.096 | 2.308 | 5.513 | 132.257 | 6.62 | 24085.194 | 21.471
2022-01-07 00:00:00 | 12.776 | 311.803 | 0.239 | 5.784 | 0.126 | 3.058 | 4.016 | 97.92 | 6.655 | 24378.447 | 21.929
2022-01-08 00:00:00 | 13.342 | 299.799 | 0.638 | 14.561 | 0.207 | 4.673 | 3.128 | 70.939 | 6.797 | 22686.982 | 22.044
2022-01-09 00:00:00 | 12.496 | 281.588 | 1.354 | 30.375 | 0.21 | 4.741 | 4.32 | 97.772 | 6.854 | 22638.357 | 22.009
2022-01-10 00:00:00 | 8.326 | 199.548 | 1.445 | 33.994 | 0.209 | 5.015 | 4.224 | 101.495 | 6.873 | 24062.589 | 21.936
2022-01-11 00:00:00 | 7.685 | 179.426 | 1.134 | 26.189 | 0.199 | 4.632 | 4.04 | 93.527 | 6.9 | 23396.814 | 21.84
2022-01-12 00:00:00 | 12.578 | 291.608 | 1.035 | 23.886 | 0.201 | 4.535 | 2.998 | 67.971 | 6.955 | 22676.661 | 21.546
2022-01-13 00:00:00 | 7.071 | 171.73 | 0.976 | 23.579 | 0.228 | 5.527 | 2.985 | 72.437 | 6.915 | 24269.67 | 21.133
2022-01-14 00:00:00 | 6.941 | 157.501 | 0.965 | 22.2 | 0.185 | 4.225 | 4.273 | 96.985 | 6.96 | 22656.711 | 20.839
2022-01-15 00:00:00 | 8.815 | 182.296 | 3.622 | 72.876 | 0.177 | 3.632 | 6.67 | 136.816 | 7.034 | 20578.653 | 20.746
2022-01-16 00:00:00 | 7.844 | 166.734 | 2.363 | 46.916 | 0.124 | 2.616 | 6.408 | 135.445 | 6.941 | 21288.522 | 20.852
2022-01-17 00:00:00 | 8.573 | 198.73 | 1.274 | 28.759 | 0.121 | 2.8 | 6.455 | 149.854 | 6.818 | 23237.662 | 21.127
2022-01-18 00:00:00 | 8.67 | 201.183 | 1.064 | 24.424 | 0.147 | 3.413 | 6.196 | 143.961 | 6.759 | 23227.869 | 21.239
2022-01-19 00:00:00 | 14.25 | 310.493 | 1.483 | 31.966 | 0.183 | 4.024 | 7.149 | 157.275 | 6.897 | 22080.945 | 21.083
2022-01-20 00:00:00 | 14.886 | 353.796 | 1.831 | 41.7 | 0.177 | 4.23 | 8.159 | 194.879 | 6.788 | 24009.099 | 20.582
2022-01-21 00:00:00 | 12.806 | 315.588 | 1.39 | 33.124 | 0.237 | 5.829 | 6.532 | 161.256 | 6.753 | 24716.508 | 20.653
2022-01-22 00:00:00 | 13.952 | 333.838 | 0.74 | 17.035 | 0.231 | 5.5 | 4.758 | 112.764 | 6.73 | 23952.825 | 20.503
2022-01-23 00:00:00 | 12.085 | 293.147 | 0.951 | 22.802 | 0.234 | 5.684 | 3.073 | 74.265 | 6.784 | 24270.633 | 20.709
2022-01-24 00:00:00 | 12.173 | 273.993 | 1.968 | 41.708 | 0.254 | 5.643 | 3.565 | 78.245 | 6.84 | 22535.302 | 21.096
2022-01-25 00:00:00 | 11.426 | 282.334 | 0.192 | 4.757 | 0.254 | 6.234 | 1.333 | 33.36 | 6.969 | 24738.894 | 21.458
2022-01-26 00:00:00 | 11.615 | 262.564 | 2.174 | 47.905 | 0.281 | 6.36 | 2.676 | 59.89 | 6.874 | 22637.903 | 21.359
2022-01-27 00:00:00 | 10.486 | 230.5 | 0.443 | 10.031 | 0.236 | 5.079 | 1.374 | 30.486 | 6.866 | 22088.015 | 21.472
2022-01-28 00:00:00 | 11.716 | 262.278 | 2.849 | 64.138 | 0.267 | 5.959 | 3.447 | 77.533 | 6.925 | 22352.271 | 21.699
2022-01-29 00:00:00 | 10.217 | 235.203 | 1.39 | 30.921 | 0.163 | 3.799 | 2.767 | 63.218 | 6.973 | 23083.989 | 21.709
2022-01-30 00:00:00 | 7.914 | 187.071 | 0.028 | 0.652 | 0.182 | 4.314 | 1.552 | 36.488 | 7.091 | 23591.863 | 21.488
2022-01-31 00:00:00 | 8.117 | 181.97 | 0.728 | 14.794 | 0.201 | 4.599 | 2.882 | 63.615 | 6.867 | 22149.131 | 20.884
平均值 | 10.933 | 255.349 | 1.244 | 27.885 | 0.187 | 4.346 | 4.659 | 108.317 | 6.851 | 23293.833 | 21.207
最大值 | 14.886 | 359.306 | 3.622 | 72.876 | 0.281 | 6.360 | 8.159 | 194.879 | 7.091 | 25680.186 | 22.044
最小值 | 6.941 | 157.501 | 0.028 | 0.652 | 0.096 | 2.308 | 1.333 | 30.486 | 6.604 | 20578.653 | 20.503
排放总量 |  | 7915.819 |  | 864.430 |  | 134.711 |  | 3357.841 |  | 722108.823