## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20222
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-02-01 00:00:00 | 6.804 | 164.466 | 0.041 | 1.005 | 0.177 | 4.273 | 2.746 | 66.443 | 7.015 | 24131.37 | 20.198
2022-02-02 00:00:00 | 5.883 | 144.722 | 0.166 | 4.226 | 0.237 | 5.879 | 2.677 | 65.866 | 6.94 | 24606.639 | 19.237
2022-02-03 00:00:00 | 5.536 | 127.696 | 0.044 | 1.022 | 0.212 | 4.851 | 2.17 | 49.326 | 7.038 | 22957.692 | 17.922
2022-02-04 00:00:00 | 6.881 | 156.883 | 0.15 | 3.241 | 0.249 | 5.788 | 1.221 | 28.481 | 7.043 | 23228.544 | 17.324
2022-02-05 00:00:00 | 7.071 | 157.649 | 0.033 | 0.755 | 0.311 | 6.941 | 1.704 | 37.818 | 7.057 | 22247.28 | 17.362
2022-02-06 00:00:00 | 7.254 | 169.498 | 0.897 | 19.934 | 0.245 | 5.732 | 4.043 | 94.391 | 6.855 | 23329.344 | 17.736
2022-02-07 00:00:00 | 6.763 | 162.641 | 0.53 | 11.728 | 0.236 | 5.606 | 4.464 | 108.334 | 6.749 | 24052.371 | 17.959
2022-02-08 00:00:00 | 9.063 | 220.544 | 0.569 | 13.743 | 0.266 | 6.469 | 4.858 | 118.318 | 6.81 | 24345.636 | 18.073
2022-02-09 00:00:00 | 8.402 | 204.235 | 0.175 | 4.16 | 0.255 | 6.172 | 3.146 | 76.186 | 6.886 | 24281.94 | 18.155
2022-02-10 00:00:00 | 7.978 | 194.032 | 0.355 | 8.333 | 0.26 | 6.293 | 3.169 | 77.041 | 6.916 | 24359.586 | 18.111
2022-02-11 00:00:00 | 7.46 | 184.691 | 0.532 | 13.322 | 0.27 | 6.71 | 3.969 | 97.666 | 6.881 | 24751.965 | 18.072
2022-02-12 00:00:00 | 11.235 | 272.748 | 1.09 | 26.289 | 0.246 | 5.945 | 4.67 | 113.127 | 6.784 | 24234.246 | 18.747
2022-02-13 00:00:00 | 11.219 | 272.824 | 0.048 | 1.152 | 0.204 | 4.97 | 3.961 | 96.143 | 6.945 | 24305.535 | 19.235
2022-02-14 00:00:00 | 10.9 | 268.429 | 0.196 | 4.826 | 0.263 | 6.489 | 2.743 | 67.626 | 6.92 | 24663.453 | 19.278
2022-02-15 00:00:00 | 12.431 | 308.168 | 0.387 | 9.435 | 0.293 | 7.259 | 3.526 | 87.807 | 6.883 | 24827.415 | 19.391
2022-02-16 00:00:00 | 11.674 | 286.785 | 0.656 | 15.628 | 0.283 | 6.94 | 4.372 | 108.116 | 6.877 | 24616.182 | 19.683
2022-02-17 00:00:00 | 11.178 | 277.779 | 0.927 | 22.477 | 0.255 | 6.289 | 4.307 | 107.146 | 6.8 | 24860.058 | 19.816
2022-02-18 00:00:00 | 12.021 | 293.92 | 0.391 | 9.565 | 0.225 | 5.496 | 3.74 | 91.31 | 6.838 | 24439.17 | 19.814
2022-02-19 00:00:00 | 13.295 | 312.348 | 0.233 | 5.449 | 0.219 | 5.137 | 2.559 | 60.271 | 6.867 | 23449.131 | 20.014
2022-02-20 00:00:00 | 12.591 | 293.229 | 0.055 | 1.269 | 0.231 | 5.364 | 1.99 | 46.642 | 7.067 | 23263.788 | 19.37
2022-02-21 00:00:00 | 9.77 | 219.913 | 0.046 | 1.067 | 0.184 | 4.142 | 0.899 | 20.359 | 7.161 | 22587.639 | 15.919
2022-02-22 00:00:00 | 8.348 | 204.073 | 0.027 | 0.662 | 0.115 | 2.812 | 2.067 | 50.845 | 7.222 | 24437.88 | 13.887
2022-02-23 00:00:00 | 7.947 | 186.494 | 0.028 | 0.66 | 0.112 | 2.609 | 4.614 | 109.53 | 7.145 | 23483.757 | 14.27
2022-02-24 00:00:00 | 9.429 | 222.91 | 0.041 | 0.962 | 0.142 | 3.344 | 7.039 | 166.647 | 7.048 | 23649.429 | 15.684
2022-02-25 00:00:00 | 11.482 | 270.215 | 0.034 | 0.817 | 0.216 | 5.092 | 6.973 | 163.802 | 7.034 | 23486.751 | 16.212
2022-02-26 00:00:00 | 14.239 | 336.368 | 0.231 | 5.25 | 0.302 | 7.133 | 5.676 | 134.33 | 6.941 | 23662.914 | 16.366
2022-02-27 00:00:00 | 17.241 | 411.903 | 0.868 | 20.38 | 0.311 | 7.396 | 5.458 | 130.489 | 6.804 | 23907.309 | 17.492
2022-02-28 00:00:00 | 17.266 | 416.521 | 0.365 | 8.712 | 0.312 | 7.524 | 4.97 | 120.027 | 6.875 | 24129.06 | 18.104
平均值 | 10.049 | 240.774 | 0.326 | 7.717 | 0.237 | 5.666 | 3.705 | 89.075 | 6.943 | 23939.146 | 17.980
最大值 | 17.266 | 416.521 | 1.090 | 26.289 | 0.312 | 7.524 | 7.039 | 166.647 | 7.222 | 24860.058 | 20.198
最小值 | 5.536 | 127.696 | 0.027 | 0.660 | 0.112 | 2.609 | 0.899 | 20.359 | 6.749 | 22247.280 | 13.887
排放总量 |  | 6741.684 |  | 216.069 |  | 158.655 |  | 2494.087 |  | 670296.084