## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20223
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-03-01 00:00:00 | 17.475 | 407.566 | 0.757 | 17.559 | 0.25 | 5.812 | 4.25 | 99.21 | 6.901 | 23320.167 | 18.651
2022-03-02 00:00:00 | 17.741 | 160.136 | 2.216 | 20.837 | 0.191 | 1.609 | 4.756 | 43.008 | 6.842 | 9245.236 | 19.933
2022-03-03 00:00:00 | 17.375 | 403.071 | 0.529 | 12.885 | 0.178 | 4.134 | 4.211 | 97.718 | 6.875 | 23231.383 | 20.15
2022-03-04 00:00:00 | 16.658 | 401.772 | 0.939 | 23.311 | 0.166 | 4.014 | 4.133 | 99.847 | 6.858 | 24183.422 | 20.262
2022-03-05 00:00:00 | 15.815 | 375.894 | 0.915 | 22.081 | 0.159 | 3.788 | 4.237 | 100.519 | 6.867 | 23766.225 | 20.792
2022-03-06 00:00:00 | 16.404 | 410.632 | 0.891 | 22.576 | 0.171 | 4.295 | 3.825 | 95.807 | 6.881 | 25033.277 | 21.057
2022-03-07 00:00:00 | 16.613 | 401.086 | 1.421 | 34.721 | 0.179 | 4.328 | 4.165 | 101.07 | 6.84 | 24136.781 | 21.173
2022-03-08 00:00:00 | 16.783 | 403.383 | 0.678 | 16.53 | 0.179 | 4.306 | 2.5 | 60.147 | 6.87 | 24009.746 | 20.954
2022-03-09 00:00:00 | 16.072 | 387.485 | 1.678 | 40.438 | 0.176 | 4.239 | 3.431 | 82.772 | 6.803 | 24116.994 | 20.795
2022-03-10 00:00:00 | 15.995 | 384.863 | 1.388 | 32.957 | 0.167 | 4.009 | 3.148 | 75.134 | 6.858 | 24051.441 | 20.764
2022-03-11 00:00:00 | 17.727 | 417.864 | 0.92 | 21.509 | 0.163 | 3.839 | 3.576 | 84.161 | 6.859 | 23550.732 | 20.873
2022-03-12 00:00:00 | 16.991 | 398.858 | 0.586 | 14.034 | 0.167 | 3.928 | 4.07 | 95.538 | 6.858 | 23451.881 | 21.422
2022-03-13 00:00:00 | 17.481 | 397.384 | 0.81 | 18.466 | 0.175 | 3.997 | 4.906 | 111.551 | 6.817 | 22701.41 | 21.741
2022-03-14 00:00:00 | 17.36 | 414.251 | 0.461 | 11.411 | 0.18 | 4.329 | 3.931 | 93.879 | 6.819 | 23835.293 | 22.308
2022-03-15 00:00:00 | 16.955 | 407.586 | 0.643 | 15.582 | 0.203 | 4.887 | 4.007 | 96.156 | 6.743 | 24032.699 | 22.539
2022-03-16 00:00:00 | 17.763 | 440.736 | 1.214 | 29.135 | 0.216 | 5.347 | 4.247 | 105.062 | 6.782 | 24853.961 | 22.596
2022-03-17 00:00:00 | 18.311 | 425.2 | 2.897 | 67.349 | 0.236 | 5.481 | 5.2 | 120.802 | 6.872 | 23218.424 | 23.027
2022-03-18 00:00:00 | 18.88 | 436.009 | 0.929 | 20.882 | 0.214 | 4.916 | 3.44 | 78.817 | 6.826 | 23089.346 | 23.278
2022-03-19 00:00:00 | 19.416 | 465.17 | 0.829 | 19.418 | 0.267 | 6.387 | 3.003 | 71.476 | 6.825 | 23971.313 | 23.533
2022-03-20 00:00:00 | 19.101 | 455.42 | 0.987 | 23.467 | 0.29 | 6.887 | 3.297 | 78.486 | 6.793 | 23832.662 | 23.61
2022-03-21 00:00:00 | 17.638 | 416.132 | 0.154 | 3.655 | 0.278 | 6.551 | 1.845 | 43.49 | 6.997 | 23593.391 | 23.564
2022-03-22 00:00:00 | 17.296 | 420.967 | 0.244 | 5.804 | 0.264 | 6.432 | 1.854 | 44.999 | 6.835 | 24379.348 | 23.664
2022-03-23 00:00:00 | 18.143 | 425.396 | 0.406 | 9.416 | 0.268 | 6.317 | 2.231 | 52.198 | 6.904 | 23450.289 | 23.807
2022-03-24 00:00:00 | 17.163 | 424.255 | 0.045 | 1.109 | 0.268 | 6.664 | 2.126 | 51.644 | 7.056 | 24720.303 | 22.614
2022-03-25 00:00:00 | 17.792 | 445.518 | 0.198 | 4.734 | 0.321 | 8.007 | 1.635 | 41.058 | 6.949 | 25091.898 | 22.123
2022-03-26 00:00:00 | 17.642 | 436.802 | 0.042 | 1.026 | 0.319 | 7.903 | 1.421 | 35.174 | 6.893 | 24776.691 | 22.423
2022-03-27 00:00:00 | 18.71 | 465.209 | 0.233 | 5.832 | 0.324 | 8.068 | 2.853 | 70.621 | 6.76 | 24866.416 | 22.818
2022-03-28 00:00:00 | 18.742 | 468.296 | 0.039 | 0.967 | 0.29 | 7.245 | 2.456 | 61.361 | 6.983 | 24993.818 | 22.147
2022-03-29 00:00:00 | 17.46 | 421.8 | 0.033 | 0.792 | 0.326 | 7.853 | 2.181 | 52.531 | 6.849 | 24139.455 | 21.551
2022-03-30 00:00:00 | 18.443 | 442.926 | 0.066 | 1.597 | 0.3 | 7.198 | 2.78 | 66.793 | 6.707 | 24023.674 | 21.492
2022-03-31 00:00:00 | 19.004 | 459.12 | 0.056 | 1.371 | 0.286 | 6.899 | 3.119 | 75.376 | 6.631 | 24158.725 | 21.883
平均值 | 17.579 | 413.574 | 0.749 | 16.821 | 0.231 | 5.473 | 3.317 | 76.981 | 6.850 | 23542.787 | 21.856
最大值 | 19.416 | 468.296 | 2.897 | 67.349 | 0.326 | 8.068 | 5.200 | 120.802 | 7.056 | 25091.898 | 23.807
最小值 | 15.815 | 160.136 | 0.033 | 0.792 | 0.159 | 1.609 | 1.421 | 35.174 | 6.631 | 9245.236 | 18.651
排放总量 |  | 12820.787 |  | 521.451 |  | 169.669 |  | 2386.405 |  | 729826.401