## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20225
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-05-01 00:00:00 | 24.791 | 623.634 | 0.051 | 1.302 | 0.256 | 6.446 | 3.913 | 98.598 | 6.867 | 25149.523 | 24.938
2022-05-02 00:00:00 | 23.026 | 561.285 | 0.032 | 0.791 | 0.225 | 5.488 | 1.837 | 44.844 | 6.927 | 24376.156 | 22.498
2022-05-03 00:00:00 | 23.515 | 563.395 | 0.034 | 0.819 | 0.259 | 6.2 | 3.685 | 88.274 | 6.918 | 23958.637 | 22.711
2022-05-04 00:00:00 | 23.999 | 576.614 | 0.107 | 2.696 | 0.285 | 6.858 | 4.025 | 96.747 | 6.883 | 24031.49 | 23.277
2022-05-05 00:00:00 | 24.827 | 596.329 | 0.186 | 4.461 | 0.267 | 6.415 | 4.88 | 117.511 | 6.832 | 24021.15 | 23.642
2022-05-06 00:00:00 | 18.303 | 444.755 | 0.156 | 3.881 | 0.242 | 5.876 | 5.836 | 141.491 | 6.835 | 24238.625 | 24.328
2022-05-07 00:00:00 | 6.169 | 149.046 | 0.146 | 3.572 | 0.273 | 6.599 | 5.299 | 127.857 | 6.777 | 24147.691 | 24.72
2022-05-08 00:00:00 | 5.691 | 138.403 | 0.163 | 4.065 | 0.27 | 6.559 | 5.588 | 135.521 | 6.764 | 24288.99 | 24.689
2022-05-09 00:00:00 | 5.918 | 142.661 | 0.258 | 6.259 | 0.286 | 6.885 | 5.998 | 144.549 | 6.738 | 24092.9 | 24.489
2022-05-10 00:00:00 | 6.299 | 150.408 | 0.428 | 10.207 | 0.276 | 6.591 | 6.403 | 153.056 | 6.707 | 23895.482 | 24.226
2022-05-11 00:00:00 | 6.274 | 155.441 | 0.038 | 0.947 | 0.266 | 6.59 | 4.149 | 103.648 | 6.827 | 24804.935 | 24.961
2022-05-12 00:00:00 | 5.96 | 152.124 | 0.037 | 0.945 | 0.332 | 8.505 | 3.162 | 81.033 | 6.94 | 25543.346 | 25.201
2022-05-13 00:00:00 | 7.956 | 194.718 | 0.143 | 3.606 | 0.317 | 7.681 | 3.908 | 95.019 | 6.979 | 24251.428 | 25.242
2022-05-14 00:00:00 | 6.322 | 150.181 | 0.043 | 1.004 | 0.356 | 8.458 | 4.69 | 111.457 | 7.054 | 23776.105 | 24.825
2022-05-15 00:00:00 | 5.931 | 141.941 | 0.029 | 0.686 | 0.332 | 7.938 | 4.758 | 113.427 | 7.072 | 23816.006 | 24.118
2022-05-16 00:00:00 | 5.656 | 131.346 | 0.029 | 0.687 | 0.328 | 7.608 | 6 | 139.297 | 7.13 | 23210.053 | 23.467
2022-05-17 00:00:00 | 6.114 | 147.136 | 0.044 | 1.045 | 0.336 | 8.093 | 8.238 | 198.256 | 7.017 | 24057.881 | 23.387
2022-05-18 00:00:00 | 6.594 | 156.39 | 0.042 | 0.99 | 0.319 | 7.579 | 9.258 | 219.925 | 6.847 | 23732.291 | 23.78
2022-05-19 00:00:00 | 7.149 | 168.606 | 0.039 | 0.921 | 0.337 | 7.944 | 9.19 | 216.96 | 6.721 | 23599.359 | 24.162
2022-05-20 00:00:00 | 9.47 | 226.383 | 0.17 | 4.203 | 0.341 | 8.1 | 7.852 | 186.823 | 6.641 | 23747.068 | 24.663
2022-05-21 00:00:00 | 10.145 | 237.355 | 0.037 | 0.869 | 0.337 | 7.871 | 6.728 | 157.329 | 6.627 | 23391.301 | 24.944
2022-05-22 00:00:00 | 9.65 | 227.679 | 0.038 | 0.89 | 0.358 | 8.444 | 6.948 | 163.968 | 6.597 | 23597.006 | 25.334
2022-05-23 00:00:00 | 10.425 | 240.857 | 0.052 | 1.19 | 0.337 | 7.761 | 6.311 | 145.367 | 6.578 | 23065.064 | 25.263
2022-05-24 00:00:00 | 10.689 | 254.298 | 0.066 | 1.543 | 0.312 | 7.417 | 5.763 | 137.482 | 6.593 | 23779.402 | 25.289
2022-05-25 00:00:00 | 9.588 | 225.071 | 0.031 | 0.736 | 0.3 | 7.039 | 5.208 | 122.329 | 6.646 | 23479.906 | 25.466
2022-05-26 00:00:00 | 9.972 | 237.322 | 0.036 | 0.855 | 0.336 | 7.983 | 5.101 | 121.24 | 6.679 | 23783.396 | 25.56
2022-05-27 00:00:00 | 11.349 | 264.711 | 0.121 | 2.757 | 0.34 | 7.93 | 4.551 | 106.3 | 6.695 | 23375.227 | 25.624
2022-05-28 00:00:00 | 11.618 | 281.429 | 0.037 | 0.886 | 0.321 | 7.784 | 4.538 | 109.931 | 6.766 | 24222.174 | 26.086
2022-05-29 00:00:00 | 11.813 | 280.317 | 0.039 | 0.923 | 0.321 | 7.616 | 4.833 | 114.642 | 6.794 | 23718.477 | 26.255
2022-05-30 00:00:00 | 12.012 | 283.446 | 0.044 | 1.042 | 0.323 | 7.605 | 4.666 | 110.156 | 6.778 | 23590.051 | 26.405
2022-05-31 00:00:00 | 15.905 | 371.629 | 0.522 | 11.897 | 0.326 | 7.702 | 5.69 | 134.124 | 6.624 | 23568.84 | 26.416
平均值 | 11.391 | 273.384 | 0.103 | 2.473 | 0.307 | 7.341 | 5.452 | 130.231 | 6.802 | 23945.483 | 24.709
最大值 | 24.827 | 623.634 | 0.522 | 11.897 | 0.358 | 8.505 | 9.258 | 219.925 | 7.130 | 25543.346 | 26.416
最小值 | 5.656 | 131.346 | 0.029 | 0.686 | 0.225 | 5.488 | 1.837 | 44.844 | 6.578 | 23065.064 | 22.498
排放总量 |  | 8474.910 |  | 76.675 |  | 227.565 |  | 4037.161 |  | 742309.960