## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20226
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-06-01 00:00:00 | 11.862 | 287.157 | 0.04 | 0.968 | 0.236 | 5.71 | 5.321 | 128.749 | 6.711 | 24197.719 | 26.675
2022-06-02 00:00:00 | 12.596 | 312.387 | 0.18 | 4.46 | 0.246 | 6.081 | 3.934 | 97.474 | 6.894 | 24727.229 | 26.678
2022-06-03 00:00:00 | 10.351 | 248.116 | 0.021 | 0.514 | 0.213 | 5.103 | 3.38 | 81.037 | 7.408 | 23974.193 | 26.564
2022-06-04 00:00:00 | 10.354 | 247.565 | 0.026 | 0.615 | 0.239 | 5.711 | 3.838 | 91.983 | 7.456 | 23918.068 | 26.838
2022-06-05 00:00:00 | 11.138 | 266.548 | 0.021 | 0.496 | 0.277 | 6.627 | 4.791 | 114.626 | 7.407 | 23929.465 | 26.713
2022-06-06 00:00:00 | 11.214 | 267.02 | 0.028 | 0.678 | 0.29 | 6.91 | 5.765 | 137.305 | 7.409 | 23809.939 | 26.722
2022-06-07 00:00:00 | 10.533 | 253.526 | 0.028 | 0.672 | 0.235 | 5.649 | 5.847 | 140.825 | 7.469 | 24072.582 | 26.749
2022-06-08 00:00:00 | 11.063 | 272.247 | 0.042 | 1.024 | 0.278 | 6.84 | 5.496 | 134.821 | 7.387 | 24530.604 | 26.436
2022-06-09 00:00:00 | 11.194 | 268.573 | 0.026 | 0.633 | 0.275 | 6.604 | 5.567 | 133.78 | 7.348 | 23993.906 | 26.049
2022-06-10 00:00:00 | 9.692 | 240.475 | 0.14 | 3.557 | 0.287 | 7.1 | 6.996 | 173.213 | 7.173 | 24727.566 | 26.068
2022-06-11 00:00:00 | 5.013 | 132.537 | 0.041 | 1.072 | 0.251 | 6.779 | 5.819 | 155.164 | 7.078 | 26282.854 | 26.193
2022-06-12 00:00:00 | 4.961 | 120.701 | 0.029 | 0.716 | 0.221 | 5.419 | 4.837 | 118.726 | 6.993 | 24512.492 | 25.98
2022-06-13 00:00:00 | 4.319 | 102.321 | 0.039 | 0.929 | 0.2 | 4.747 | 5.143 | 121.941 | 6.774 | 23705.154 | 26.081
2022-06-14 00:00:00 | 4.743 | 114.962 | 0.022 | 0.534 | 0.248 | 6.024 | 5.71 | 138.51 | 6.712 | 24242.557 | 26.054
2022-06-15 00:00:00 | 4.861 | 116.103 | 0.042 | 0.988 | 0.282 | 6.729 | 6.056 | 144.517 | 6.496 | 23863.363 | 26.205
2022-06-16 00:00:00 | 4.258 | 99.626 | 0.042 | 0.981 | 0.273 | 6.394 | 5.267 | 123.311 | 6.516 | 23410.635 | 26.34
2022-06-17 00:00:00 | 6.409 | 145.111 | 0.165 | 3.703 | 0.256 | 5.839 | 5.886 | 133.889 | 6.489 | 22761.701 | 26.338
2022-06-18 00:00:00 | 6.12 | 138.307 | 0.065 | 1.481 | 0.251 | 5.658 | 6.091 | 137.438 | 6.395 | 22584.838 | 26.394
2022-06-19 00:00:00 | 6.523 | 152.554 | 0.067 | 1.563 | 0.234 | 5.484 | 6.089 | 142.438 | 6.362 | 23386.441 | 26.621
2022-06-20 00:00:00 | 6.564 | 160.279 | 0.076 | 1.864 | 0.211 | 5.147 | 5.202 | 126.978 | 6.345 | 24436.838 | 26.843
2022-06-21 00:00:00 | 6.364 | 154.573 | 0.084 | 2.035 | 0.213 | 5.181 | 4.626 | 112.308 | 6.361 | 24275.73 | 26.842
2022-06-22 00:00:00 | 6.84 | 162.666 | 0.183 | 4.415 | 0.228 | 5.41 | 5.153 | 122.443 | 6.355 | 23765.322 | 26.927
2022-06-23 00:00:00 | 6.726 | 160.112 | 0.073 | 1.749 | 0.249 | 5.938 | 6.362 | 151.688 | 6.326 | 23833.746 | 27.066
2022-06-24 00:00:00 | 8.278 | 197.15 | 0.182 | 4.302 | 0.279 | 6.662 | 5.763 | 137.858 | 6.572 | 23917.764 | 25.621
2022-06-25 00:00:00 | 6.438 | 153.081 | 0.021 | 0.495 | 0.295 | 7.021 | 6.374 | 151.609 | 6.858 | 23769.433 | 23.5
2022-06-26 00:00:00 | 6.064 | 145.436 | 0.015 | 0.362 | 0.305 | 7.321 | 7.48 | 179.329 | 6.746 | 23981.248 | 23.5
2022-06-27 00:00:00 | 5.942 | 141 | 0.026 | 0.604 | 0.301 | 7.145 | 6.484 | 154.262 | 6.763 | 23765.453 | 23.611
2022-06-28 00:00:00 | 6.383 | 152.003 | 0.029 | 0.69 | 0.312 | 7.419 | 6.244 | 148.605 | 6.779 | 23798.01 | 24.184
2022-06-29 00:00:00 | 6.083 | 144.332 | 0.021 | 0.489 | 0.33 | 7.827 | 5.662 | 133.956 | 6.776 | 23663.113 | 24.4
2022-06-30 00:00:00 | 6.062 | 145.444 | 0.049 | 1.203 | 0.31 | 7.433 | 5.282 | 126.34 | 6.803 | 23965.99 | 24.645
平均值 | 7.632 | 183.397 | 0.061 | 1.460 | 0.261 | 6.264 | 5.549 | 133.171 | 6.839 | 23993.465 | 25.961
最大值 | 12.596 | 312.387 | 0.183 | 4.460 | 0.330 | 7.827 | 7.480 | 179.329 | 7.469 | 26282.854 | 27.066
最小值 | 4.258 | 99.626 | 0.015 | 0.362 | 0.200 | 4.747 | 3.380 | 81.037 | 6.326 | 22584.838 | 23.500
排放总量 |  | 5501.912 |  | 43.792 |  | 187.912 |  | 3995.123 |  | 719803.953