## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20227
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-07-01 00:00:00 | 7.554 | 184.551 | 0.141 | 3.466 | 0.268 | 6.538 | 3.004 | 73.224 | 6.831 | 24225.42 | 26.535
2022-07-02 00:00:00 | 7.977 | 216.382 | 0.037 | 0.97 | 0.264 | 7.156 | 3.979 | 107.473 | 7.067 | 27052.547 | 27.701
2022-07-03 00:00:00 | 6.972 | 171.952 | 0.021 | 0.517 | 0.224 | 5.526 | 3.293 | 80.977 | 7.11 | 24623.053 | 27.096
2022-07-04 00:00:00 | 6.457 | 158.998 | 0.022 | 0.539 | 0.209 | 5.149 | 4.286 | 105.598 | 7.31 | 24637.504 | 27.364
2022-07-05 00:00:00 | 6.315 | 152.571 | 0.02 | 0.483 | 0.222 | 5.357 | 4.31 | 104.292 | 7.336 | 24192.09 | 27.548
2022-07-06 00:00:00 | 6.749 | 166.871 | 0.026 | 0.649 | 0.234 | 5.784 | 4.477 | 110.779 | 7.272 | 24748.582 | 27.548
2022-07-07 00:00:00 | 7.043 | 174.575 | 0.02 | 0.504 | 0.237 | 5.879 | 4.839 | 120.018 | 7.248 | 24791.082 | 27.361
2022-07-08 00:00:00 | 8.743 | 224.253 | 0.155 | 4.009 | 0.253 | 6.462 | 5 | 127.623 | 7.191 | 25532.229 | 27.428
2022-07-09 00:00:00 | 7.825 | 166.896 | 0.039 | 0.879 | 0.274 | 5.784 | 6.057 | 128.354 | 7.181 | 21321.822 | 27.719
2022-07-10 00:00:00 | 7.239 | 168.27 | 0.046 | 1.064 | 0.238 | 5.529 | 5.682 | 132.003 | 7.178 | 23242.18 | 28.07
2022-07-11 00:00:00 | 7.286 | 169.401 | 0.035 | 0.815 | 0.24 | 5.581 | 5.672 | 131.901 | 7.095 | 23247.994 | 28.167
2022-07-12 00:00:00 | 7.446 | 173.917 | 0.043 | 1.005 | 0.252 | 5.888 | 6.419 | 150.086 | 7.02 | 23363.723 | 28.229
2022-07-13 00:00:00 | 7.601 | 176.674 | 0.046 | 1.069 | 0.271 | 6.289 | 6.619 | 153.977 | 6.975 | 23260.344 | 28.384
2022-07-14 00:00:00 | 7.284 | 174.129 | 0.036 | 0.853 | 0.3 | 7.168 | 6.374 | 152.335 | 6.931 | 23871.516 | 28.584
2022-07-15 00:00:00 | 9.833 | 236.003 | 0.138 | 3.234 | 0.293 | 7.031 | 6.928 | 166.051 | 6.914 | 23968.846 | 28.756
2022-07-16 00:00:00 | 10.601 | 259.513 | 0.034 | 0.823 | 0.292 | 7.143 | 5.904 | 144.29 | 6.942 | 24462.125 | 28.987
2022-07-17 00:00:00 | 10.707 | 260.757 | 0.027 | 0.665 | 0.289 | 7.027 | 5.435 | 132.574 | 7.047 | 24374.164 | 29.158
2022-07-18 00:00:00 | 10.765 | 257.221 | 0.035 | 0.843 | 0.315 | 7.52 | 5.505 | 131.427 | 7.149 | 23881.303 | 29.159
2022-07-19 00:00:00 | 10.514 | 247.581 | 0.038 | 0.885 | 0.329 | 7.742 | 5.633 | 132.617 | 7.153 | 23542.6 | 29.269
2022-07-20 00:00:00 | 10.514 | 249.654 | 0.035 | 0.835 | 0.332 | 7.906 | 5.719 | 135.661 | 7.119 | 23717.984 | 29.278
2022-07-21 00:00:00 | 9.972 | 235.929 | 0.037 | 0.881 | 0.269 | 6.37 | 4.603 | 108.896 | 7.196 | 23660.877 | 29.615
2022-07-22 00:00:00 | 11.615 | 283.253 | 0.25 | 6.18 | 0.296 | 7.208 | 4.209 | 102.39 | 7.155 | 24338.98 | 29.506
2022-07-23 00:00:00 | 11.235 | 264.731 | 0.04 | 0.932 | 0.296 | 6.966 | 5.543 | 130.805 | 7.058 | 23559.766 | 29.579
2022-07-24 00:00:00 | 11.007 | 263.208 | 0.034 | 0.804 | 0.287 | 6.867 | 4.391 | 104.933 | 6.983 | 23912.473 | 29.734
2022-07-25 00:00:00 | 11.161 | 263.01 | 0.145 | 3.503 | 0.288 | 6.795 | 4.403 | 103.683 | 6.84 | 23559.391 | 29.981
2022-07-26 00:00:00 | 10.909 | 256.381 | 0.028 | 0.671 | 0.278 | 6.533 | 5.21 | 122.37 | 6.814 | 23504.316 | 30.091
2022-07-27 00:00:00 | 10.635 | 254.087 | 0.032 | 0.763 | 0.285 | 6.812 | 5.292 | 126.496 | 6.833 | 23901.256 | 30.06
2022-07-28 00:00:00 | 10.448 | 249.244 | 0.042 | 1.008 | 0.267 | 6.354 | 4.917 | 117.373 | 6.798 | 23853.328 | 30.11
2022-07-29 00:00:00 | 11.711 | 279.32 | 0.134 | 3.263 | 0.313 | 7.49 | 3.858 | 92.148 | 6.778 | 23914.57 | 30.178
2022-07-30 00:00:00 | 12.285 | 293.641 | 0.028 | 0.667 | 0.282 | 6.747 | 4.084 | 97.481 | 6.81 | 23907.68 | 30.171
2022-07-31 00:00:00 | 12.358 | 296.626 | 0.03 | 0.722 | 0.288 | 6.891 | 3.244 | 77.692 | 6.865 | 23960.299 | 29.984
平均值 | 9.315 | 223.535 | 0.058 | 1.403 | 0.274 | 6.564 | 4.996 | 119.533 | 7.039 | 24004.195 | 28.753
最大值 | 12.358 | 296.626 | 0.250 | 6.180 | 0.332 | 7.906 | 6.928 | 166.051 | 7.336 | 27052.547 | 30.178
最小值 | 6.315 | 152.571 | 0.020 | 0.483 | 0.209 | 5.149 | 3.004 | 73.224 | 6.778 | 21321.822 | 26.535
排放总量 |  | 6929.599 |  | 43.501 |  | 203.492 |  | 3705.527 |  | 744130.044