## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20228
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-08-01 00:00:00 | 12.471 | 301.604 | 0.032 | 0.795 | 0.327 | 7.896 | 3.615 | 87.385 | 6.864 | 24172.994 | 29.885
2022-08-02 00:00:00 | 11.446 | 276.214 | 0.041 | 0.988 | 0.331 | 7.987 | 4.117 | 99.237 | 6.824 | 24115.799 | 29.948
2022-08-03 00:00:00 | 15.791 | 391.597 | 0.555 | 13.809 | 0.307 | 7.59 | 3.436 | 85.066 | 6.825 | 24743.838 | 30.134
2022-08-04 00:00:00 | 11.525 | 281.813 | 0.045 | 1.091 | 0.307 | 7.519 | 3.083 | 75.351 | 6.914 | 24475.105 | 29.866
2022-08-05 00:00:00 | 11.14 | 287.625 | 0.124 | 3.212 | 0.237 | 6.116 | 3.427 | 88.364 | 6.914 | 25783.74 | 29.116
2022-08-06 00:00:00 | 8.365 | 194.018 | 0.026 | 0.62 | 0.225 | 5.212 | 4.038 | 93.922 | 6.998 | 23182.813 | 28.708
2022-08-07 00:00:00 | 8.489 | 203.697 | 0.048 | 1.155 | 0.246 | 5.907 | 4.566 | 109.549 | 7.02 | 23999.396 | 29.04
2022-08-08 00:00:00 | 8.181 | 196.614 | 0.043 | 1.024 | 0.261 | 6.285 | 3.285 | 78.855 | 7.051 | 24040.935 | 29.167
2022-08-09 00:00:00 | 8.347 | 201.323 | 0.029 | 0.694 | 0.291 | 7.026 | 4.525 | 109.166 | 7.011 | 24117.371 | 28.775
2022-08-10 00:00:00 | 7.35 | 179.787 | 0.043 | 1.043 | 0.277 | 6.78 | 4.231 | 103.656 | 7.074 | 24447.307 | 28.116
2022-08-11 00:00:00 | 6.225 | 144.241 | 0.041 | 0.944 | 0.25 | 5.807 | 3.956 | 91.717 | 7.148 | 23193.102 | 27.938
2022-08-12 00:00:00 | 8.475 | 197.626 | 0.183 | 4.089 | 0.266 | 6.308 | 4.033 | 95.609 | 7.147 | 23691.865 | 27.88
2022-08-13 00:00:00 | 7.56 | 177.41 | 0.04 | 0.938 | 0.271 | 6.352 | 4.433 | 103.844 | 7.094 | 23437.816 | 27.93
2022-08-14 00:00:00 | 7.39 | 177.267 | 0.037 | 0.892 | 0.299 | 7.157 | 4.445 | 106.497 | 7.072 | 23960.41 | 28.172
2022-08-15 00:00:00 | 7.457 | 181.493 | 0.032 | 0.766 | 0.29 | 7.059 | 5.381 | 130.844 | 6.988 | 24309.209 | 28.671
2022-08-16 00:00:00 | 7.688 | 183.049 | 0.041 | 0.984 | 0.318 | 7.572 | 4.832 | 115.054 | 6.994 | 23808.109 | 28.881
2022-08-17 00:00:00 | 7.689 | 182.566 | 0.031 | 0.734 | 0.326 | 7.749 | 4.678 | 110.99 | 6.952 | 23726.566 | 28.857
2022-08-18 00:00:00 | 7.462 | 177.891 | 0.028 | 0.678 | 0.301 | 7.184 | 4.747 | 113.308 | 6.926 | 23830.961 | 28.937
2022-08-19 00:00:00 | 9.76 | 235.262 | 0.151 | 3.606 | 0.277 | 6.678 | 3.702 | 89.202 | 7.012 | 24108.836 | 28.823
2022-08-20 00:00:00 | 9.355 | 227.623 | 0.031 | 0.766 | 0.296 | 7.202 | 3.812 | 92.733 | 6.989 | 24328.582 | 28.766
2022-08-21 00:00:00 | 9.528 | 228.692 | 0.034 | 0.807 | 0.29 | 6.955 | 3.356 | 80.483 | 7.011 | 23997.166 | 28.683
2022-08-22 00:00:00 | 9.341 | 218.313 | 0.041 | 0.962 | 0.274 | 6.404 | 5.315 | 123.993 | 6.938 | 23358.234 | 28.795
2022-08-23 00:00:00 | 8.837 | 199.928 | 0.031 | 0.69 | 0.277 | 6.258 | 5.724 | 129.458 | 6.89 | 22603.648 | 29.073
2022-08-24 00:00:00 | 8.872 | 213.852 | 0.173 | 4.345 | 0.31 | 7.482 | 4.221 | 101.527 | 6.946 | 24090.348 | 29.256
2022-08-25 00:00:00 | 7.815 | 190.824 | 0.028 | 0.67 | 0.284 | 6.935 | 3.597 | 87.772 | 7.029 | 24414.935 | 28.936
2022-08-26 00:00:00 | 9.048 | 211.817 | 0.136 | 2.785 | 0.266 | 6.371 | 3.532 | 84.536 | 7.012 | 23944.641 | 28.641
2022-08-27 00:00:00 | 9.222 | 220.773 | 0.046 | 1.109 | 0.268 | 6.433 | 3.828 | 91.659 | 6.995 | 23950.924 | 28.831
2022-08-28 00:00:00 | 9.496 | 224.607 | 0.031 | 0.729 | 0.275 | 6.529 | 4.563 | 107.836 | 6.954 | 23672.031 | 29.071
2022-08-29 00:00:00 | 9.593 | 231.298 | 0.054 | 1.31 | 0.312 | 7.509 | 4.26 | 102.804 | 6.906 | 24115.768 | 29.109
2022-08-30 00:00:00 | 8.602 | 207.675 | 0.041 | 0.977 | 0.311 | 7.51 | 5.569 | 134.513 | 6.822 | 24142.16 | 29.177
2022-08-31 00:00:00 | 8.636 | 211.355 | 0.037 | 0.896 | 0.31 | 7.575 | 6.268 | 153.35 | 6.763 | 24488.607 | 29.301
平均值 | 9.070 | 217.995 | 0.073 | 1.745 | 0.286 | 6.882 | 4.277 | 102.525 | 6.970 | 24008.168 | 28.919
最大值 | 15.791 | 391.597 | 0.555 | 13.809 | 0.331 | 7.987 | 6.268 | 153.350 | 7.148 | 25783.740 | 30.134
最小值 | 6.225 | 144.241 | 0.026 | 0.620 | 0.225 | 5.212 | 3.083 | 75.351 | 6.763 | 22603.648 | 27.880
排放总量 |  | 6757.854 |  | 54.108 |  | 213.347 |  | 3178.280 |  | 744253.216