## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20229
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-09-01 00:00:00 | 8.689 | 208.942 | 0.039 | 0.927 | 0.295 | 7.088 | 4.95 | 118.925 | 6.816 | 24052.047 | 29.299
2022-09-02 00:00:00 | 11.371 | 282.603 | 0.13 | 3.288 | 0.268 | 6.615 | 4.746 | 117.402 | 6.801 | 24669.902 | 29.269
2022-09-03 00:00:00 | 13.866 | 336.258 | 0.027 | 0.651 | 0.28 | 6.797 | 5.896 | 142.748 | 6.749 | 24246.801 | 29.168
2022-09-04 00:00:00 | 14.642 | 349.617 | 0.03 | 0.725 | 0.31 | 7.41 | 5 | 119.422 | 6.806 | 23872.986 | 29.147
2022-09-05 00:00:00 | 14.155 | 336.208 | 0.038 | 0.9 | 0.328 | 7.786 | 5.137 | 122.131 | 6.769 | 23759.748 | 29.156
2022-09-06 00:00:00 | 13.855 | 328.596 | 0.035 | 0.826 | 0.343 | 8.143 | 5.734 | 135.992 | 6.693 | 23717.377 | 29.172
2022-09-07 00:00:00 | 13.679 | 325.969 | 0.037 | 0.887 | 0.317 | 7.546 | 5.47 | 130.327 | 6.732 | 23823.232 | 29.076
2022-09-08 00:00:00 | 13.214 | 324.542 | 0.043 | 1.038 | 0.285 | 6.974 | 4.551 | 111.984 | 6.85 | 24553.191 | 29.074
2022-09-09 00:00:00 | 14.753 | 354.149 | 0.154 | 3.845 | 0.278 | 6.652 | 3.449 | 82.28 | 6.964 | 23882.887 | 29.011
2022-09-10 00:00:00 | 15.466 | 372.262 | 0.033 | 0.807 | 0.325 | 7.814 | 3.123 | 75.106 | 6.954 | 24078.744 | 29.122
2022-09-11 00:00:00 | 15.162 | 364.104 | 0.041 | 0.979 | 0.264 | 6.314 | 3.659 | 88.084 | 6.88 | 24017.564 | 29.394
2022-09-12 00:00:00 | 15.164 | 360.466 | 0.053 | 1.244 | 0.287 | 6.77 | 4.448 | 105.38 | 6.872 | 23717.777 | 29.535
2022-09-13 00:00:00 | 15.21 | 370.847 | 0.039 | 0.941 | 0.286 | 6.966 | 4.473 | 109.15 | 6.832 | 24375.461 | 29.631
2022-09-14 00:00:00 | 15.165 | 363.669 | 0.038 | 0.907 | 0.293 | 7.021 | 4.349 | 104.109 | 6.843 | 23982.037 | 29.665
2022-09-15 00:00:00 | 15.33 | 367.138 | 0.023 | 0.545 | 0.318 | 7.611 | 4.577 | 109.469 | 6.823 | 23941.803 | 29.672
2022-09-16 00:00:00 | 15.224 | 361.934 | 0.126 | 2.996 | 0.322 | 7.648 | 4.501 | 106.98 | 6.768 | 23775.801 | 29.711
2022-09-17 00:00:00 | 15.092 | 349.755 | 0.213 | 4.844 | 0.276 | 6.391 | 4.668 | 108.087 | 6.711 | 23174.748 | 29.821
2022-09-18 00:00:00 | 15.155 | 316.276 | 0.032 | 0.696 | 0.249 | 5.226 | 4.648 | 96.592 | 6.733 | 20912.174 | 30.047
2022-09-19 00:00:00 | 15.021 | 369.674 | 0.039 | 0.951 | 0.271 | 6.666 | 4.424 | 108.756 | 6.707 | 24598.957 | 30.061
2022-09-20 00:00:00 | 15.101 | 364.903 | 0.033 | 0.798 | 0.24 | 5.795 | 2.513 | 60.748 | 6.887 | 24180.215 | 29.964
2022-09-21 00:00:00 | 14.884 | 356.421 | 0.04 | 0.948 | 0.206 | 4.926 | 3.365 | 80.525 | 6.846 | 23945.933 | 29.737
2022-09-22 00:00:00 | 14.532 | 356.407 | 0.025 | 0.608 | 0.249 | 6.119 | 4.045 | 99.133 | 6.798 | 24532.215 | 29.47
2022-09-23 00:00:00 | 14.987 | 368.18 | 0.158 | 3.723 | 0.279 | 6.865 | 4.024 | 99.19 | 6.745 | 24584.467 | 29.407
2022-09-24 00:00:00 | 14.851 | 369.527 | 0.029 | 0.71 | 0.314 | 7.816 | 4.735 | 117.901 | 6.659 | 24898.873 | 29.418
2022-09-25 00:00:00 | 14.677 | 356.385 | 0.039 | 0.928 | 0.272 | 6.621 | 5.108 | 123.979 | 6.641 | 24271.672 | 29.487
2022-09-26 00:00:00 | 14.741 | 362.589 | 0.034 | 0.838 | 0.273 | 6.714 | 5.084 | 124.97 | 6.66 | 24594.453 | 29.479
2022-09-27 00:00:00 | 14.728 | 353.307 | 0.041 | 0.975 | 0.271 | 6.513 | 5.097 | 122.551 | 6.663 | 23999.719 | 29.409
2022-09-28 00:00:00 | 14.482 | 345.385 | 0.035 | 0.827 | 0.298 | 7.085 | 5.731 | 136.999 | 6.608 | 23856.379 | 29.31
2022-09-29 00:00:00 | 13.735 | 329.345 | 0.071 | 1.704 | 0.286 | 6.864 | 5.366 | 128.633 | 6.637 | 23977.443 | 29.068
2022-09-30 00:00:00 | 14.529 | 346.287 | 0.121 | 2.661 | 0.256 | 6.136 | 3.032 | 73.067 | 6.88 | 23969.641 | 28.439
平均值 | 14.382 | 345.058 | 0.060 | 1.424 | 0.285 | 6.830 | 4.530 | 108.687 | 6.778 | 23998.808 | 29.407
最大值 | 15.466 | 372.262 | 0.213 | 4.844 | 0.343 | 8.143 | 5.896 | 142.748 | 6.964 | 24898.873 | 30.061
最小值 | 8.689 | 208.942 | 0.023 | 0.545 | 0.206 | 4.926 | 2.513 | 60.748 | 6.608 | 20912.174 | 28.439
排放总量 |  | 10351.745 |  | 42.717 |  | 204.892 |  | 3260.620 |  | 719964.247