## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202210
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-10-01 00:00:00 | 12.715 | 307.362 | 0.034 | 0.843 | 0.255 | 6.17 | 2.712 | 65.772 | 6.936 | 24200.852 | 28.106
2022-10-02 00:00:00 | 13.083 | 304.005 | 0.041 | 0.964 | 0.256 | 5.932 | 3.736 | 85.933 | 6.959 | 23169.545 | 28.417
2022-10-03 00:00:00 | 12.07 | 296.081 | 0.022 | 0.547 | 0.294 | 7.21 | 3.015 | 73.684 | 6.977 | 24529.389 | 28.55
2022-10-04 00:00:00 | 12.716 | 309.219 | 0.042 | 1.033 | 0.325 | 7.898 | 4.163 | 101.24 | 6.923 | 24319.568 | 28.802
2022-10-05 00:00:00 | 12.422 | 302.855 | 0.284 | 6.919 | 0.268 | 6.539 | 4.299 | 104.74 | 6.873 | 24390.23 | 28.951
2022-10-06 00:00:00 | 12.479 | 309.52 | 0.03 | 0.747 | 0.269 | 6.691 | 4.893 | 121.087 | 6.806 | 24804.832 | 29.114
2022-10-07 00:00:00 | 11.918 | 264.931 | 0.027 | 0.645 | 0.327 | 7.343 | 5.007 | 112.299 | 6.783 | 22368.668 | 29.15
2022-10-08 00:00:00 | 11.885 | 262.612 | 0.035 | 0.731 | 0.363 | 7.95 | 4.822 | 105.526 | 6.794 | 21879.035 | 28.982
2022-10-09 00:00:00 | 11.121 | 273.63 | 0.045 | 1.105 | 0.327 | 8.017 | 6.093 | 149.682 | 6.593 | 24610.893 | 28.708
2022-10-10 00:00:00 | 10.948 | 270.772 | 0.019 | 0.469 | 0.338 | 8.364 | 7.274 | 179.85 | 6.506 | 24719.957 | 28.009
2022-10-11 00:00:00 | 10.899 | 267.048 | 0.03 | 0.735 | 0.332 | 8.138 | 7.148 | 175.134 | 6.463 | 24488.725 | 27.414
2022-10-12 00:00:00 | 10.995 | 265.576 | 0.045 | 1.091 | 0.354 | 8.555 | 7.543 | 182.187 | 6.45 | 24150.834 | 26.968
2022-10-13 00:00:00 | 11.225 | 271.402 | 0.038 | 0.909 | 0.312 | 7.536 | 7.854 | 190.327 | 6.41 | 24193.574 | 26.732
2022-10-14 00:00:00 | 10.521 | 256.385 | 0.121 | 3.013 | 0.325 | 7.864 | 6.701 | 162.574 | 6.534 | 24182.685 | 26.756
2022-10-15 00:00:00 | 8.659 | 209.996 | 0.065 | 1.587 | 0.299 | 7.266 | 5.558 | 134.834 | 6.605 | 24248.104 | 26.829
2022-10-16 00:00:00 | 8.703 | 209.939 | 0.074 | 1.761 | 0.304 | 7.346 | 5.293 | 127.794 | 6.639 | 24109.832 | 26.838
2022-10-17 00:00:00 | 8.451 | 206.33 | 0.034 | 0.842 | 0.303 | 7.399 | 5.732 | 140.061 | 6.645 | 24424.855 | 26.812
2022-10-18 00:00:00 | 8.393 | 200.337 | 0.113 | 2.768 | 0.279 | 6.651 | 5.557 | 132.629 | 6.611 | 23882.373 | 26.374
2022-10-19 00:00:00 | 8.424 | 203.438 | 0.066 | 1.594 | 0.287 | 6.927 | 5.055 | 122.038 | 6.678 | 24164.516 | 25.82
2022-10-20 00:00:00 | 8.314 | 199.333 | 0.034 | 0.814 | 0.271 | 6.494 | 5.591 | 133.907 | 6.639 | 23970.988 | 25.542
2022-10-21 00:00:00 | 8.511 | 205.953 | 0.123 | 2.94 | 0.294 | 7.132 | 5.685 | 137.857 | 6.61 | 24260.971 | 25.832
2022-10-22 00:00:00 | 7.497 | 181.607 | 0.031 | 0.746 | 0.29 | 7.024 | 5.517 | 133.737 | 6.624 | 24236.447 | 26.237
2022-10-23 00:00:00 | 7.474 | 180.167 | 0.053 | 1.283 | 0.285 | 6.862 | 4.808 | 115.847 | 6.674 | 24093.533 | 26.578
2022-10-24 00:00:00 | 7.682 | 179.502 | 0.049 | 1.155 | 0.299 | 7.003 | 4.74 | 110.811 | 6.707 | 23375.596 | 26.844
2022-10-25 00:00:00 | 7.307 | 172.658 | 0.171 | 4.004 | 0.266 | 6.298 | 4.801 | 113.837 | 6.689 | 23686.822 | 26.97
2022-10-26 00:00:00 | 7.289 | 174.524 | 0.066 | 1.602 | 0.303 | 7.254 | 5.158 | 123.662 | 6.649 | 23975.598 | 26.954
2022-10-27 00:00:00 | 7.46 | 177.804 | 0.038 | 0.895 | 0.298 | 7.114 | 4.827 | 115.05 | 6.587 | 23828.742 | 26.953
2022-10-28 00:00:00 | 7.612 | 181.771 | 0.151 | 3.626 | 0.31 | 7.394 | 4.837 | 115.502 | 6.588 | 23873.998 | 27.011
2022-10-29 00:00:00 | 4.5 | 106.818 | 0.051 | 1.21 | 0.277 | 6.577 | 4.892 | 116.282 | 6.566 | 23769.328 | 26.948
2022-10-30 00:00:00 | 5.114 | 123.099 | 0.043 | 1.038 | 0.292 | 7.014 | 5.048 | 121.522 | 6.62 | 24059.76 | 26.671
2022-10-31 00:00:00 | 5.081 | 120.418 | 0.041 | 0.968 | 0.31 | 7.332 | 5.267 | 124.81 | 6.673 | 23674.799 | 26.322
平均值 | 9.402 | 225.648 | 0.065 | 1.567 | 0.300 | 7.203 | 5.278 | 126.781 | 6.671 | 23988.550 | 27.297
最大值 | 13.083 | 309.520 | 0.284 | 6.919 | 0.363 | 8.555 | 7.854 | 190.327 | 6.977 | 24804.832 | 29.150
最小值 | 4.500 | 106.818 | 0.019 | 0.469 | 0.255 | 5.932 | 2.712 | 65.772 | 6.410 | 21879.035 | 25.542
排放总量 |  | 6995.092 |  | 48.584 |  | 223.294 |  | 3930.215 |  | 743645.049