## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202211
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-11-01 00:00:00 | 4.436 | 107.931 | 0.033 | 0.813 | 0.341 | 8.285 | 5.543 | 134.761 | 6.672 | 24310.514 | 25.881
2022-11-02 00:00:00 | 4.308 | 105.165 | 0.161 | 4.007 | 0.326 | 7.968 | 5.349 | 130.665 | 6.667 | 24437.783 | 25.538
2022-11-03 00:00:00 | 5.335 | 129.533 | 0.04 | 0.976 | 0.287 | 6.967 | 4.692 | 113.839 | 6.768 | 24267.85 | 25.263
2022-11-04 00:00:00 | 7.932 | 192.325 | 0.152 | 3.663 | 0.3 | 7.284 | 3.709 | 90.045 | 6.876 | 24274.66 | 25.068
2022-11-05 00:00:00 | 6.535 | 159.228 | 0.041 | 1.006 | 0.273 | 6.652 | 4.335 | 105.651 | 6.943 | 24369 | 24.577
2022-11-06 00:00:00 | 6.731 | 161.703 | 0.029 | 0.688 | 0.272 | 6.523 | 4.2 | 100.876 | 7.019 | 24016.857 | 24.142
2022-11-07 00:00:00 | 7.702 | 185.758 | 0.049 | 1.192 | 0.3 | 7.225 | 5.57 | 134.377 | 6.946 | 24120.701 | 24.267
2022-11-08 00:00:00 | 8.624 | 211.647 | 0.031 | 0.763 | 0.275 | 6.761 | 6.266 | 153.781 | 6.916 | 24560.549 | 24.438
2022-11-09 00:00:00 | 14.042 | 337.699 | 0.533 | 12.712 | 0.263 | 6.34 | 5.686 | 137.086 | 6.917 | 24103.502 | 24.587
2022-11-10 00:00:00 | 7.652 | 186.698 | 0.084 | 2.104 | 0.288 | 7.02 | 6.228 | 151.797 | 6.88 | 24404.07 | 25.005
2022-11-11 00:00:00 | 8.172 | 196.1 | 0.43 | 10.205 | 0.276 | 6.673 | 5.59 | 134.97 | 6.801 | 24151.904 | 25.351
2022-11-12 00:00:00 | 5.939 | 136.866 | 0.029 | 0.683 | 0.242 | 5.577 | 5.493 | 126.711 | 6.774 | 23056.682 | 25.677
2022-11-13 00:00:00 | 5.623 | 137.003 | 0.062 | 1.512 | 0.247 | 6.024 | 5.098 | 124.225 | 6.793 | 24374.281 | 25.923
2022-11-14 00:00:00 | 5.889 | 141.141 | 0.309 | 7.441 | 0.253 | 6.071 | 5.82 | 139.385 | 6.738 | 23973.471 | 26.062
2022-11-15 00:00:00 | 6.66 | 156.699 | 0.084 | 1.974 | 0.249 | 5.875 | 5.809 | 136.762 | 6.688 | 23553.66 | 26.19
2022-11-16 00:00:00 | 5.774 | 135.36 | 0.036 | 0.839 | 0.245 | 5.749 | 6.091 | 142.721 | 6.723 | 23435.144 | 26.262
2022-11-17 00:00:00 | 5.791 | 136.001 | 0.049 | 1.142 | 0.269 | 6.307 | 5.546 | 130.297 | 6.765 | 23487.477 | 26.259
2022-11-18 00:00:00 | 6.05 | 143.576 | 0.042 | 1.004 | 0.32 | 7.604 | 6.629 | 157.419 | 6.736 | 23741.42 | 26.252
2022-11-19 00:00:00 | 6.303 | 148.84 | 0.057 | 1.351 | 0.328 | 7.741 | 7.365 | 173.922 | 6.601 | 23612.064 | 26.318
2022-11-20 00:00:00 | 6.089 | 144.639 | 0.06 | 1.441 | 0.339 | 8.044 | 7.743 | 183.844 | 6.59 | 23750.979 | 26.436
2022-11-21 00:00:00 | 5.932 | 137.363 | 0.09 | 2.09 | 0.303 | 7.021 | 7.329 | 169.565 | 6.612 | 23159.619 | 26.371
2022-11-22 00:00:00 | 8.106 | 194.743 | 0.091 | 2.165 | 0.265 | 6.352 | 6.08 | 145.846 | 6.749 | 23996.795 | 26.254
2022-11-23 00:00:00 | 9.508 | 227.93 | 0.043 | 1.037 | 0.232 | 5.558 | 4.18 | 100.335 | 6.942 | 24026.336 | 25.986
2022-11-24 00:00:00 | 7.565 | 188.688 | 0.312 | 7.649 | 0.259 | 6.441 | 4.389 | 109.602 | 6.972 | 24968.465 | 25.537
2022-11-25 00:00:00 | 9.521 | 243.717 | 0.163 | 4.136 | 0.241 | 6.212 | 5.1 | 131.719 | 6.996 | 25805.926 | 25.081
2022-11-26 00:00:00 | 12.83 | 283.576 | 0.041 | 0.924 | 0.278 | 6.124 | 4.053 | 89.228 | 6.95 | 22099.016 | 25.12
2022-11-27 00:00:00 | 13.143 | 312.614 | 0.436 | 10.344 | 0.286 | 6.794 | 4.385 | 104.365 | 6.839 | 23790.938 | 25.228
2022-11-28 00:00:00 | 11.989 | 284.418 | 0.023 | 0.552 | 0.248 | 5.897 | 4.785 | 113.473 | 6.757 | 23731.346 | 25.479
2022-11-29 00:00:00 | 11.387 | 269.742 | 0.131 | 3.078 | 0.292 | 6.907 | 4.533 | 107.207 | 6.777 | 23654.619 | 25.831
2022-11-30 00:00:00 | 10.645 | 251.111 | 0.194 | 4.637 | 0.303 | 7.157 | 4.589 | 108.261 | 6.846 | 23595.308 | 25.71
平均值 | 7.874 | 188.260 | 0.128 | 3.071 | 0.280 | 6.705 | 5.406 | 129.425 | 6.808 | 23961.031 | 25.536
最大值 | 14.042 | 337.699 | 0.533 | 12.712 | 0.341 | 8.285 | 7.743 | 183.844 | 7.019 | 25805.926 | 26.436
最小值 | 4.308 | 105.165 | 0.023 | 0.552 | 0.232 | 5.558 | 3.709 | 89.228 | 6.590 | 22099.016 | 24.142
排放总量 |  | 5647.814 |  | 92.128 |  | 201.153 |  | 3882.735 |  | 718830.936