{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["企业监测数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"企业监测数据","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8]]}
["恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202212"]
["监测时间","COD",null,"氨氮",null,"总磷",null,"总氮",null,"pH","水流量","水温"]
[null,"浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","","吨","℃"]
["2022-12-01 00:00:00","9.068","216.496","0.121","2.886","0.318","7.597","5.786","138.258","6.804","23885.385","24.566"]
["2022-12-02 00:00:00","9.465","225.978","0.344","8.151","0.328","7.846","6.461","154.542","6.796","23924.525","23.303"]
["2022-12-03 00:00:00","7.997","194.832","0.037","0.909","0.283","6.883","7.847","191.34","6.621","24369.861","22.753"]
["2022-12-04 00:00:00","8.774","212.71","0.04","0.968","0.283","6.862","7.838","189.672","6.637","24217.803","22.753"]
["2022-12-05 00:00:00","8.493","205.272","0.034","0.82","0.3","7.234","7.415","179.281","6.587","24172.797","22.562"]
["2022-12-06 00:00:00","8.007","192.401","0.032","0.758","0.279","6.708","8.36","200.807","6.522","24017.107","22.195"]
["2022-12-07 00:00:00","8.787","213.248","0.247","5.947","0.315","7.629","8.995","217.963","6.528","24224.359","22.202"]
["2022-12-08 00:00:00","10.085","243.623","0.375","8.997","0.337","8.123","8.898","214.714","6.582","24137.494","22.389"]
["2022-12-09 00:00:00","11.252","269.132","0.267","6.34","0.323","7.718","8.094","193.774","6.482","23946.676","22.561"]
["2022-12-10 00:00:00","10.123","241.976","0.432","10.152","0.29","6.916","8.11","193.746","6.531","23909.234","22.527"]
["2022-12-11 00:00:00","9.659","231.912","0.034","0.821","0.285","6.83","7.285","174.848","6.576","24017.295","22.3"]
["2022-12-12 00:00:00","8.956","214.75","0.035","0.849","0.258","6.177","5.952","142.763","6.707","23983.912","21.835"]
["2022-12-13 00:00:00","8.105","196.56","0.034","0.812","0.294","7.129","6.098","148.202","6.676","24270.488","21.395"]
["2022-12-14 00:00:00","8.205","199.048","0.065","1.589","0.312","7.556","6.281","152.294","6.603","24236.598","21.189"]
["2022-12-15 00:00:00","8.791","208.975","0.039","0.932","0.322","7.644","6.695","159.15","6.539","23776.998","21.159"]
["2022-12-16 00:00:00","10.948","261.604","0.237","5.621","0.282","6.737","6.471","154.436","6.531","23886.941","21.136"]
["2022-12-17 00:00:00","9.006","207.728","0.04","0.925","0.229","5.281","3.791","87.395","6.826","23079.926","20.48"]
["2022-12-18 00:00:00","9.038","220.798","0.461","11.387","0.294","7.175","4.821","117.828","6.787","24433.418","20.026"]
["2022-12-19 00:00:00","9.177","221.72","0.042","1.004","0.306","7.383","6.58","158.84","6.6","24114.506","19.742"]
["2022-12-20 00:00:00","9.457","228.083","0.035","0.852","0.272","6.553","6.74","162.505","6.456","24104.279","19.754"]
["2022-12-21 00:00:00","9.917","237.338","0.039","0.926","0.292","6.986","6.618","158.481","6.411","23944.023","19.991"]
["2022-12-22 00:00:00","9.114","218.987","0.053","1.281","0.305","7.321","6.395","153.432","6.394","23983.873","20.114"]
["2022-12-23 00:00:00","8.579","208.264","0.373","9.084","0.324","7.85","6.531","158.324","6.431","24217.06","20.124"]
["2022-12-24 00:00:00","5.592","128.9","0.194","4.497","0.287","6.611","5.905","136.044","6.482","23041.305","20.129"]
["2022-12-25 00:00:00","5.078","120.987","0.051","1.221","0.294","6.999","6.211","148.036","6.412","23835.475","20.112"]
["2022-12-26 00:00:00","6.25","148.736","0.267","6.51","0.34","8.089","6.176","146.942","6.41","23754.613","20.132"]
["2022-12-27 00:00:00","6.243","147.991","0.046","1.107","0.351","8.325","5.609","133.148","6.455","23712.871","20.218"]
["2022-12-28 00:00:00","6.146","148.529","0.519","12.556","0.362","8.751","5.132","124.034","6.481","24172.07","20.372"]
["2022-12-29 00:00:00","6.054","150.167","0.021","0.531","0.351","8.703","5.146","127.703","6.502","24807.432","20.341"]
["2022-12-30 00:00:00","7.413","180.292","0.432","10.647","0.339","8.301","5.422","132.598","6.436","24465.445","20.209"]
["2022-12-31 00:00:00","7.998","174.665","0.039","0.856","0.331","7.027","5.469","116.755","6.596","21435.68","19.987"]
["平均值","8.444","202.313","0.161","3.869","0.306","7.321","6.553","157.028","6.561","23938.047","21.244"]
["最大值","11.252","269.132","0.519","12.556","0.362","8.751","8.995","217.963","6.826","24807.432","24.566"]
["最小值","5.078","120.987","0.021","0.531","0.229","5.281","3.791","87.395","6.394","21435.680","19.742"]
["排放总量","","6271.702","","119.936","","226.944","","4867.855","","742079.449",""]