{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["请填写当前行政处罚,保存当前sheet即可."],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"请填写当前行政处罚,保存当前sheet即可.","index":0,"n_rows":18,"n_cols":32,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,8],[0,9,0,11],[0,12,0,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,1,20],[0,21,1,21],[0,22,1,22],[0,23,1,23],[0,24,1,24],[0,25,1,25],[0,26,1,26],[0,27,1,27],[0,28,1,28],[0,29,1,29],[0,30,1,30],[0,31,1,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","行政相对人名称*","行政相对人类别*","行政相对人代码",{"$nulls":5},"法人",null,null,"自然人",null,"行政处罚决定书文号*","违法行为类型*","违法事实*","处罚依据*","处罚类别*","处罚内容*","罚款金额（万元）","没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）","暂扣或吊销证照名称及编号","处罚决定日期*","处罚有效期*","公示期限（年）","公示截止期*","处罚机关*","处罚机关统一社会信用代码*","数据来源单位*","数据来源单位统一社会信用代码*","备注"]
[{"$nulls":3},"统一社会信用代码","工商注册号","组织机构代码","税务登记号","事业单位证书号","社会组织登记证号","法定代表人","法定代表人证件类型","法定代表人证件号码","证件类型","证件号码"]
[]
[1,"蔡聪","自然人",{"$nulls":11},"恩平城管罚〔2022〕1号","违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款","经查实，蔡聪在广东开平市三建集团有限公司承建恩平市南国御园商品房建设项目工程期间，担任该建设项目工程项目负责人，于2020年9月12日在施工过程中存在未履行安全生产管理职责，未认真做好安全生产监管工作，对施工进度和安排疏于监管和了解，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患的行为，造成土方坍塌的安全生产事故。","依据《建设工程质量管理条例》第六十六条第一款和第三款的规定，给予处罚","罚款","罚款壹拾肆万元正","14",null,null,"2022-01-06","2022-10-05",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[2,"广东高宏建设监理有限公司","法人及非法人组织","91440000707654702T",{"$nulls":10},"恩平城管罚〔2022〕2号","违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定","2020年9月12日，广东高宏建设监理有限公司在负责监理恩平市南国御园商品房建设项目住宅楼工程中，存在监理职责履行不到位，在土建专业监理人员空缺时，未及时将人员补充到位，对施工安排疏于了解，未对事故基槽施工进行监管，未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的行为，造成土方坍塌的安全生产事故。","依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项","罚款","罚款贰拾柒万元正","27",null,null,"2022-01-12","2022-10-11",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[3,"江门市新会区冈州工程建设监理有限公司","法人及非法人组织","91440705714773806K",{"$nulls":10},"恩平城管罚〔2022〕3号","违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定","2020年7月5日，江门市新会区冈州工程建设监理有限公司在监理恩平市碧桂园世纪城一期项目过程中，存在施工现场监管不到位，对安全隐患整改监管不力，未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的行为，造成高处坠落的安全生产事故。","依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项的规定","罚款","罚款贰拾柒万元整","27",null,null,"2022-01-12","2022-10-11",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[4,"邓勇","自然人",{"$nulls":11},"恩平城管罚〔2022〕4号","违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款的规定","经查实，当事人是恩平敏捷翡翠华府（一期）项目工程的项目经理，2020年6月3日，中联建设集团股份有限公司在承建该项目工程15#楼中，存在不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为。本单位于2021年11月30日已对该公司的违法行为作出行政处罚。根据《建设工程质量管理条例》第七十三条的规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。","依据《建设工程质量管理条例》第七十三条的规定，给予处罚","罚款","罚款壹万伍仟零贰拾陆元壹角，并责令立即改正违法行为",1.50261,null,null,"2022/2/21","2022-11-20",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[5,"苏明","自然人",{"$nulls":11},"恩平城管罚〔2022〕5号","违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款的规定","经查实，当事人是恩平敏捷翡翠华府（一期）项目工程的项目经理，2020年6月3日，中联建设集团股份有限公司在承建该项目工程15#楼中，存在不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为。本单位于2021年11月30日已对该公司的违法行为作出行政处罚。根据《建设工程质量管理条例》第七十三条的规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。","依据《建设工程质量管理条例》第七十三条的规定，给予处罚。","罚款","罚款壹万伍仟零贰拾陆元壹角，并责令立即改正违法行为",1.50261,null,null,"2022/2/21","2022-11-20",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[6,"曹介骄","自然人",{"$nulls":11},"恩平城管罚〔2022〕6号","违反了《广东省建设工程质量管理条例》第十一条第（七）项的规定","曹介骄于2020年6月3日，在广州城工工程管理有限公司担任监理项目负责人期间，广州城工工程管理有限公司在对恩平市敏捷翡翠华府（一期）项目工程15#楼建设工程监理中，存在不按照技术标准和国家有关规定组织或者参加工程质量验收和工程竣工验收，造成部分楼板底露筋及部分墙体抹灰空鼓的质量问题，违反了《广东省建设工程质量管理条例》第十一条第（七）项的规定。本单位已于2021年12月21日已对该监理公司的违法行为作出了罚款的行政处罚。","依据《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条的规定，给予处罚","罚款","罚款玖佰柒拾伍元，并责令立即改正违法行为",0.0975,null,null,"2022-06-17","2022-03-17",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[7,"孟鑫","自然人",{"$nulls":11},"恩平城管罚〔2022〕7号","违反了《广东省建设工程质量管理条例》第十一条第（七）项的规定","孟鑫于2020年6月3日，在广州城工工程管理有限公司担任监理项目片区总监期间，广州城工工程管理有限公司在对恩平市敏捷翡翠华府（一期）项目工程15#楼建设工程监理中，存在不按照技术标准和国家有关规定组织或者参加工程质量验收和工程竣工验收，造成部分楼板底露筋及部分墙体抹灰空鼓的质量问题，违反了《广东省建设工程质量管理条例》第十一条第（七）项的规定。本单位已于2021年12月21日已对该监理公司的违法行为作出了罚款的行政处罚。","依据《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条的规定，给予处罚","罚款","罚款玖佰柒拾伍元，并责令立即改正违法行为",0.0975,null,null,"2022-06-17","2022-03-17",null,null,"广东省恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","911440785763823945E202004220001"]
[8,"恩平市凯悦捌捌酒吧","法人及非法人组织","91440785592127143N",{"$nulls":5},"阮宠强",{"$nulls":4},"恩平城管罚〔2022〕8号","违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第六十一条的规定","恩平市凯悦捌捌酒吧于2021年11月12日在文化娱乐场所未采取有效措施防止、减轻噪声污染，存在超过噪声排放标准排放社会生活噪声的行为。其行为违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第六十一条的规定，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十一条第（一）项的规定，应予处罚。","根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十一条第（一）项的规定，给予罚款的行政处罚。","罚款","恩平市凯悦捌捌酒吧于2021年11月12日在文化娱乐场所未采取有效措施防止、减轻噪声污染，存在超过噪声排放标准排放社会生活噪声的行为。其行为违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第六十一条的规定，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十一条第（一）项的规定，给予当事人罚款壹万元整。",1,null,null,"2022-07-20","2023-04-20",null,null,"恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E"]
[{"$nulls":26},""]
[{"$nulls":26},""]
[{"$nulls":26},""]
[{"$nulls":26},""]
[{"$nulls":26},""]
[{"$nulls":26},""]
[{"$nulls":26},""]