## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20231
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-01-01 00:00:00 | 8.015 | 192.099 | 0.179 | 4.231 | 0.294 | 7.033 | 5.142 | 123.103 | 6.519 | 23946.322 | 19.902
2023-01-02 00:00:00 | 7.624 | 181.93 | 0.137 | 3.28 | 0.289 | 6.899 | 5.051 | 120.519 | 6.437 | 23857.367 | 20.005
2023-01-03 00:00:00 | 7.93 | 196.342 | 0.782 | 18.962 | 0.272 | 6.734 | 5.622 | 139.438 | 6.551 | 24803.402 | 20.169
2023-01-04 00:00:00 | 8.77 | 210.321 | 0.919 | 20.231 | 0.286 | 6.84 | 5.935 | 142.935 | 6.591 | 24151.291 | 20.317
2023-01-05 00:00:00 | 8.786 | 221.903 | 0.122 | 3.082 | 0.273 | 6.898 | 5.632 | 142.257 | 6.611 | 25242.928 | 20.628
2023-01-06 00:00:00 | 8.514 | 212.121 | 0.166 | 4.011 | 0.301 | 7.56 | 5.226 | 131.304 | 6.659 | 25138.355 | 20.931
2023-01-07 00:00:00 | 4.801 | 112.677 | 0.681 | 14.95 | 0.315 | 7.312 | 5.119 | 119.876 | 6.662 | 23464.693 | 21.151
2023-01-08 00:00:00 | 4.756 | 114.435 | 0.027 | 0.643 | 0.261 | 6.285 | 4.546 | 109.47 | 6.748 | 24077.432 | 21.253
2023-01-09 00:00:00 | 5.681 | 136.629 | 0.103 | 2.454 | 0.308 | 7.371 | 4.762 | 114.346 | 6.743 | 24007.07 | 21.169
2023-01-10 00:00:00 | 6.623 | 160.074 | 0.035 | 0.84 | 0.249 | 6.023 | 4.342 | 105.07 | 6.864 | 24196.707 | 20.873
2023-01-11 00:00:00 | 7.074 | 169.821 | 0.033 | 0.806 | 0.245 | 5.876 | 1.99 | 47.798 | 7.065 | 24019.67 | 20.389
2023-01-12 00:00:00 | 9.549 | 230.228 | 0.032 | 0.766 | 0.267 | 6.404 | 2.94 | 70.846 | 6.979 | 24025.996 | 20.546
2023-01-13 00:00:00 | 12.183 | 292.593 | 0.173 | 4.192 | 0.274 | 6.583 | 3.868 | 92.835 | 6.898 | 24005.432 | 21.051
2023-01-14 00:00:00 | 8.804 | 211.869 | 0.027 | 0.641 | 0.274 | 6.597 | 3.182 | 76.535 | 6.89 | 24049.693 | 21.547
2023-01-15 00:00:00 | 6.77 | 163.081 | 0.189 | 4.571 | 0.285 | 6.874 | 3.766 | 90.593 | 6.894 | 24060.146 | 21.651
2023-01-16 00:00:00 | 5.448 | 130.756 | 0.419 | 10.012 | 0.224 | 5.38 | 4.734 | 113.628 | 6.854 | 23992.078 | 20.874
2023-01-17 00:00:00 | 5.981 | 143.143 | 0.325 | 7.724 | 0.192 | 4.586 | 5.203 | 124.68 | 6.865 | 23953.918 | 19.994
2023-01-18 00:00:00 | 5.982 | 143.893 | 0.087 | 2.087 | 0.212 | 5.09 | 5.963 | 143.431 | 6.911 | 24051.928 | 19.486
2023-01-19 00:00:00 | 8.964 | 216.897 | 0.154 | 3.836 | 0.243 | 5.828 | 5.489 | 131.57 | 6.916 | 23981.211 | 19.438
2023-01-20 00:00:00 | 9.304 | 223.205 | 0.03 | 0.729 | 0.275 | 6.58 | 4.7 | 112.712 | 6.914 | 23987.935 | 19.708
2023-01-21 00:00:00 | 9.909 | 237.75 | 0.127 | 3.029 | 0.257 | 6.175 | 4.673 | 112.29 | 6.723 | 24005.422 | 20.076
2023-01-22 00:00:00 | 11.387 | 275.152 | 0.607 | 14.583 | 0.253 | 6.119 | 5.604 | 135.546 | 6.602 | 24146.193 | 20.613
2023-01-23 00:00:00 | 11.53 | 272.243 | 0.91 | 21.418 | 0.188 | 4.431 | 6.544 | 154.509 | 6.496 | 23634.383 | 21.097
2023-01-24 00:00:00 | 11.062 | 258.622 | 0.616 | 14.267 | 0.205 | 4.792 | 6.787 | 158.699 | 6.569 | 23345.453 | 21.042
2023-01-25 00:00:00 | 8.906 | 211.285 | 0.449 | 10.69 | 0.203 | 4.826 | 6.937 | 164.363 | 6.528 | 23707.35 | 20.506
2023-01-26 00:00:00 | 9.906 | 235.094 | 0.167 | 3.921 | 0.206 | 4.894 | 7.709 | 182.989 | 6.517 | 23723.182 | 20.193
2023-01-27 00:00:00 | 12.119 | 287.717 | 0.367 | 8.685 | 0.262 | 6.223 | 7.781 | 184.699 | 6.453 | 23755.404 | 19.926
2023-01-28 00:00:00 | 14.163 | 337.253 | 0.117 | 2.765 | 0.281 | 6.687 | 6.896 | 164.042 | 6.571 | 23797.012 | 19.535
2023-01-29 00:00:00 | 14.453 | 341.223 | 0.279 | 6.516 | 0.299 | 7.066 | 7.332 | 173.353 | 6.521 | 23619.334 | 19.309
2023-01-30 00:00:00 | 14.742 | 345.84 | 0.099 | 2.321 | 0.282 | 6.608 | 7.513 | 176.388 | 6.515 | 23463.885 | 19.209
2023-01-31 00:00:00 | 14.738 | 347.259 | 0.035 | 0.822 | 0.27 | 6.36 | 6.268 | 147.691 | 6.617 | 23560.65 | 19.302
平均值 | 9.177 | 219.789 | 0.271 | 6.357 | 0.260 | 6.224 | 5.395 | 129.275 | 6.699 | 23992.640 | 20.384
最大值 | 14.742 | 347.259 | 0.919 | 21.418 | 0.315 | 7.560 | 7.781 | 184.699 | 7.065 | 25242.928 | 21.651
最小值 | 4.756 | 112.677 | 0.027 | 0.641 | 0.188 | 4.431 | 1.990 | 47.798 | 6.437 | 23345.453 | 19.209
排放总量 |  | 6813.455 |  | 197.065 |  | 192.934 |  | 4007.515 |  | 743771.842