## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20232
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-02-01 00:00:00 | 15.517 | 370.906 | 0.047 | 1.12 | 0.303 | 7.247 | 5.555 | 132.78 | 6.65 | 23907.672 | 19.868
2023-02-02 00:00:00 | 15.409 | 366.623 | 0.194 | 4.633 | 0.316 | 7.539 | 4.488 | 106.877 | 6.627 | 23800.029 | 20.529
2023-02-03 00:00:00 | 15.609 | 375.676 | 0.431 | 10.29 | 0.246 | 5.923 | 4.076 | 98.186 | 6.588 | 24080.217 | 21.018
2023-02-04 00:00:00 | 13.146 | 317.852 | 0.108 | 2.559 | 0.239 | 5.756 | 4.272 | 103.112 | 6.686 | 24186.717 | 21.205
2023-02-05 00:00:00 | 14.102 | 344.555 | 0.048 | 1.176 | 0.249 | 6.083 | 2.819 | 68.896 | 6.88 | 24438.744 | 21.143
2023-02-06 00:00:00 | 12.786 | 306.356 | 0.356 | 8.512 | 0.239 | 5.731 | 3.303 | 79.089 | 6.782 | 23981.18 | 21.199
2023-02-07 00:00:00 | 14.523 | 353.377 | 0.557 | 13.701 | 0.182 | 4.436 | 4.123 | 100.431 | 6.718 | 24328.076 | 21.378
2023-02-08 00:00:00 | 15.515 | 369.937 | 0.346 | 8.164 | 0.181 | 4.304 | 3.983 | 95.023 | 6.703 | 23850.48 | 21.642
2023-02-09 00:00:00 | 14.709 | 354.829 | 0.04 | 0.959 | 0.183 | 4.414 | 5.025 | 121.35 | 6.858 | 24137.328 | 21.811
2023-02-10 00:00:00 | 15.589 | 370.325 | 0.191 | 4.382 | 0.249 | 5.931 | 4.51 | 107.386 | 6.889 | 23813.926 | 22.015
2023-02-11 00:00:00 | 14.885 | 357.772 | 0.035 | 0.839 | 0.314 | 7.546 | 4.697 | 112.8 | 6.859 | 24017.654 | 22.173
2023-02-12 00:00:00 | 14.373 | 342.142 | 0.042 | 0.999 | 0.3 | 7.135 | 4.722 | 112.352 | 6.774 | 23799.695 | 22.363
2023-02-13 00:00:00 | 16.194 | 393.07 | 0.034 | 0.818 | 0.274 | 6.609 | 4.976 | 120.451 | 6.664 | 24214.072 | 22.514
2023-02-14 00:00:00 | 12.773 | 304.878 | 0.27 | 6.375 | 0.239 | 5.721 | 4.747 | 113.042 | 6.739 | 23919.252 | 22.191
2023-02-15 00:00:00 | 11.481 | 281.739 | 0.038 | 0.926 | 0.207 | 5.08 | 3.422 | 83.943 | 6.993 | 24538.779 | 21.577
2023-02-16 00:00:00 | 11.818 | 280.612 | 0.04 | 0.94 | 0.207 | 4.922 | 4.126 | 98.013 | 6.982 | 23750.582 | 21.162
2023-02-17 00:00:00 | 12.247 | 292.914 | 0.158 | 3.814 | 0.215 | 5.144 | 4.275 | 102.234 | 6.905 | 23920.051 | 21.207
2023-02-18 00:00:00 | 10.317 | 246.997 | 0.028 | 0.668 | 0.232 | 5.547 | 4.196 | 100.462 | 6.859 | 23935.81 | 21.489
2023-02-19 00:00:00 | 11.574 | 277.939 | 0.056 | 1.321 | 0.273 | 6.564 | 3.636 | 87.54 | 6.871 | 24033.875 | 21.92
2023-02-20 00:00:00 | 11.571 | 276.918 | 0.526 | 12.655 | 0.267 | 6.398 | 3.956 | 94.7 | 6.84 | 23913.402 | 22.148
2023-02-21 00:00:00 | 10.868 | 258.507 | 0.04 | 0.938 | 0.243 | 5.75 | 4.165 | 98.789 | 6.865 | 23758.838 | 22.151
2023-02-22 00:00:00 | 11.335 | 273.298 | 0.038 | 0.901 | 0.248 | 5.989 | 4.557 | 110.059 | 5.889 | 24127.213 | 21.942
2023-02-23 00:00:00 | 11.68 | 277.57 | 0.031 | 0.741 | 0.262 | 6.227 | 4.573 | 108.494 | 3.816 | 23748.078 | 14.762
2023-02-24 00:00:00 | 13.24 | 316.869 | 0.165 | 3.948 | 0.314 | 7.503 | 4.671 | 111.844 | 6.652 | 23937.709 | 26.779
2023-02-25 00:00:00 | 10.598 | 252.467 | 0.039 | 0.932 | 0.333 | 7.933 | 5.298 | 125.888 | 6.719 | 23789.789 | 27.333
2023-02-26 00:00:00 | 9.785 | 233.974 | 0.038 | 0.901 | 0.313 | 7.477 | 5.48 | 131.05 | 6.821 | 23919.117 | 23.827
2023-02-27 00:00:00 | 10.001 | 241.035 | 0.033 | 0.802 | 0.332 | 8.028 | 6.745 | 162.665 | 6.811 | 24124.23 | 20.896
2023-02-28 00:00:00 | 10.491 | 251.666 | 0.037 | 0.891 | 0.326 | 7.84 | 6.998 | 167.946 | 6.632 | 23988.09 | 20.937
平均值 | 12.933 | 310.386 | 0.142 | 3.389 | 0.260 | 6.242 | 4.550 | 109.122 | 6.645 | 23998.593 | 21.756
最大值 | 16.194 | 393.070 | 0.557 | 13.701 | 0.333 | 8.028 | 6.998 | 167.946 | 6.993 | 24538.779 | 27.333
最小值 | 9.785 | 233.974 | 0.028 | 0.668 | 0.181 | 4.304 | 2.819 | 68.896 | 3.816 | 23748.078 | 14.762
排放总量 |  | 8690.803 |  | 94.905 |  | 174.777 |  | 3055.402 |  | 671960.605