## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20233
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-03-01 00:00:00 | 10.541 | 255.597 | 0.024 | 0.59 | 0.338 | 8.183 | 6.574 | 159.282 | 6.503 | 24236.051 | 21.171
2023-03-02 00:00:00 | 10.945 | 263.692 | 0.042 | 1.01 | 0.266 | 6.411 | 5.674 | 136.464 | 6.555 | 24082.203 | 21.538
2023-03-03 00:00:00 | 12.435 | 294.794 | 0.169 | 3.977 | 0.233 | 5.537 | 5.363 | 127.342 | 6.536 | 23767.445 | 21.735
2023-03-04 00:00:00 | 10.726 | 259.315 | 0.038 | 0.907 | 0.238 | 5.748 | 4.9 | 118.325 | 6.515 | 24131.883 | 21.86
2023-03-05 00:00:00 | 11.373 | 274.209 | 0.032 | 0.771 | 0.247 | 5.933 | 4.75 | 114.21 | 6.525 | 24063.541 | 22.036
2023-03-06 00:00:00 | 12.415 | 297.529 | 0.024 | 0.572 | 0.257 | 6.166 | 4.434 | 106.318 | 6.506 | 23973.943 | 22.079
2023-03-07 00:00:00 | 11.128 | 266.118 | 0.187 | 4.449 | 0.305 | 7.302 | 4.759 | 113.813 | 6.501 | 23915.482 | 22.066
2023-03-08 00:00:00 | 11.646 | 279.326 | 0.052 | 1.237 | 0.316 | 7.572 | 4.522 | 108.507 | 6.504 | 23990.018 | 22.168
2023-03-09 00:00:00 | 15.755 | 382.672 | 0.488 | 11.857 | 0.312 | 7.591 | 4.373 | 106.263 | 6.48 | 24301.123 | 22.471
2023-03-10 00:00:00 | 11.823 | 284.055 | 0.842 | 20.231 | 0.294 | 7.06 | 3.992 | 95.914 | 6.536 | 24017.965 | 22.68
2023-03-11 00:00:00 | 9.471 | 227.999 | 0.218 | 5.276 | 0.275 | 6.62 | 3.675 | 88.597 | 6.563 | 24082.178 | 22.732
2023-03-12 00:00:00 | 10.409 | 251.339 | 0.268 | 6.446 | 0.296 | 7.156 | 3.453 | 83.377 | 6.604 | 24147.051 | 22.738
2023-03-13 00:00:00 | 10.015 | 240.661 | 0.303 | 7.095 | 0.27 | 6.477 | 4.176 | 100.633 | 6.542 | 24051.525 | 22.376
2023-03-14 00:00:00 | 9.003 | 215.86 | 0.066 | 1.614 | 0.25 | 6.005 | 5.105 | 122.544 | 6.461 | 23988.373 | 22.167
2023-03-15 00:00:00 | 7.024 | 168.608 | 0.131 | 3.131 | 0.281 | 6.726 | 4.507 | 108.043 | 6.493 | 23973.432 | 22.188
2023-03-16 00:00:00 | 8.413 | 202.84 | 0.126 | 3.021 | 0.309 | 7.451 | 4.115 | 99.184 | 6.503 | 24107.557 | 22.367
2023-03-17 00:00:00 | 8.875 | 212.027 | 0.215 | 5.049 | 0.288 | 6.896 | 3.976 | 95.425 | 6.444 | 24012.016 | 22.619
2023-03-18 00:00:00 | 6.309 | 154.969 | 0.077 | 1.902 | 0.271 | 6.631 | 4.152 | 101.742 | 6.417 | 24520.174 | 22.884
2023-03-19 00:00:00 | 7.105 | 172.634 | 0.241 | 5.816 | 0.285 | 6.931 | 3.923 | 95.367 | 6.474 | 24309.074 | 23.029
2023-03-20 00:00:00 | 6.568 | 159.088 | 0.681 | 16.512 | 0.291 | 7.074 | 4.637 | 112.469 | 6.511 | 24282.332 | 23.172
2023-03-21 00:00:00 | 4.979 | 116.938 | 0.031 | 0.729 | 0.248 | 5.83 | 5.346 | 125.645 | 6.429 | 23490.82 | 23.287
2023-03-22 00:00:00 | 4.866 | 114.767 | 0.03 | 0.716 | 0.291 | 6.865 | 4.695 | 110.651 | 6.444 | 23574.438 | 23.505
2023-03-23 00:00:00 | 6.306 | 151.749 | 0.109 | 2.607 | 0.307 | 7.381 | 5.148 | 123.903 | 6.457 | 24060.563 | 23.664
2023-03-24 00:00:00 | 8.906 | 216.358 | 0.259 | 6.275 | 0.263 | 6.364 | 6.059 | 146.958 | 6.393 | 24247.584 | 23.711
2023-03-25 00:00:00 | 8.529 | 202.794 | 0.192 | 4.517 | 0.267 | 6.345 | 5.702 | 135.854 | 6.43 | 23797.529 | 23.731
2023-03-26 00:00:00 | 7.064 | 165.408 | 0.158 | 3.704 | 0.205 | 4.814 | 1.731 | 40.96 | 6.677 | 23401.164 | 22.999
2023-03-27 00:00:00 | 5.584 | 131.093 | 0.023 | 0.541 | 0.184 | 4.333 | 0.634 | 15.014 | 6.73 | 23492.639 | 21.505
2023-03-28 00:00:00 | 5.414 | 132.192 | 0.046 | 1.158 | 0.186 | 4.536 | 1.505 | 35.459 | 6.699 | 24377.072 | 20.894
2023-03-29 00:00:00 | 6.08 | 149.425 | 0.04 | 0.984 | 0.226 | 5.547 | 3.169 | 77.368 | 6.62 | 24598.422 | 21.184
2023-03-30 00:00:00 | 6.311 | 116.873 | 0.026 | 0.594 | 0.241 | 4.587 | 3.617 | 67.893 | 6.592 | 18860.602 | 21.46
2023-03-31 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 8.867 | 212.031 | 0.171 | 4.110 | 0.268 | 6.402 | 4.289 | 102.451 | 6.521 | 23861.807 | 22.401
最大值 | 15.755 | 382.672 | 0.842 | 20.231 | 0.338 | 8.183 | 6.574 | 159.282 | 6.730 | 24598.422 | 23.731
最小值 | 4.866 | 114.767 | 0.023 | 0.541 | 0.184 | 4.333 | 0.634 | 15.014 | 6.393 | 18860.602 | 20.894
排放总量 |  | 6360.929 |  | 123.288 |  | 192.072 |  | 3073.524 |  | 715854.199