## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20234
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-04-01 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2023-04-02 00:00:00 | 7.579 | 118.901 | 0.375 | 8.336 | 0.211 | 2.845 | 5.804 | 105.002 | 6.497 | 14732.359 | 21.186
2023-04-03 00:00:00 | 4.309 | 96.218 | 0.273 | 5.06 | 0.093 | 2.087 | 6.437 | 144.941 | 6.567 | 22348.633 | 21.674
2023-04-04 00:00:00 | 5.317 | 127.567 | 0.035 | 0.834 | 0.125 | 3.02 | 5.655 | 136.719 | 6.597 | 24244.889 | 22.244
2023-04-05 00:00:00 | 6.25 | 177.475 | 0.027 | 0.775 | 0.196 | 5.546 | 4.644 | 131.814 | 6.584 | 28348.092 | 22.691
2023-04-06 00:00:00 | 6.596 | 176.333 | 0.468 | 12.305 | 0.236 | 6.312 | 5.668 | 150.566 | 6.543 | 26693.711 | 22.936
2023-04-07 00:00:00 | 8.109 | 199.09 | 0.162 | 3.968 | 0.185 | 4.553 | 4.889 | 120.27 | 6.589 | 24569.195 | 22.875
2023-04-08 00:00:00 | 7.51 | 182.515 | 0.029 | 0.707 | 0.219 | 5.317 | 5.515 | 134.067 | 6.545 | 24301.174 | 22.48
2023-04-09 00:00:00 | 7.323 | 178.358 | 0.046 | 1.131 | 0.271 | 6.598 | 7.553 | 183.918 | 6.446 | 24344.297 | 22.283
2023-04-10 00:00:00 | 7.363 | 183.536 | 0.167 | 4.139 | 0.286 | 7.13 | 8.711 | 217.382 | 6.358 | 24945.74 | 22.156
2023-04-11 00:00:00 | 7.016 | 171.184 | 0.038 | 0.93 | 0.296 | 7.23 | 8.577 | 209.291 | 6.313 | 24407.221 | 22.425
2023-04-12 00:00:00 | 8.177 | 198.227 | 0.033 | 0.809 | 0.308 | 7.467 | 7.18 | 174.05 | 6.347 | 24236.594 | 22.831
2023-04-13 00:00:00 | 8.439 | 204.038 | 0.044 | 1.054 | 0.333 | 8.049 | 6.792 | 164.402 | 6.348 | 24190.355 | 23.11
2023-04-14 00:00:00 | 8.234 | 200.073 | 0.076 | 1.866 | 0.329 | 7.969 | 6.51 | 157.573 | 6.404 | 24219.26 | 23.285
2023-04-15 00:00:00 | 7.156 | 173.171 | 0.42 | 10.157 | 0.331 | 8.013 | 5.877 | 142.372 | 6.83 | 24209.717 | 23.457
2023-04-16 00:00:00 | 6.886 | 167.285 | 0.274 | 6.727 | 0.366 | 8.879 | 5.371 | 130.353 | 6.702 | 24278.979 | 23.768
2023-04-17 00:00:00 | 7.709 | 183.402 | 0.219 | 5.204 | 0.347 | 8.253 | 4.696 | 111.556 | 6.75 | 23781.109 | 24.162
2023-04-18 00:00:00 | 7.458 | 179.077 | 0.414 | 9.916 | 0.361 | 8.667 | 4.572 | 109.736 | 6.758 | 24001.666 | 24.371
2023-04-19 00:00:00 | 7.017 | 170.66 | 0.167 | 4.12 | 0.276 | 6.721 | 5.641 | 136.789 | 6.67 | 24247.08 | 24.377
2023-04-20 00:00:00 | 6.62 | 159.882 | 0.056 | 1.351 | 0.227 | 5.49 | 3.418 | 82.655 | 6.786 | 24184.836 | 24.283
2023-04-21 00:00:00 | 9.474 | 230.83 | 0.187 | 4.671 | 0.266 | 6.556 | 3.667 | 91.065 | 6.782 | 24600.857 | 24.299
2023-04-22 00:00:00 | 10.994 | 263.252 | 0.036 | 0.845 | 0.247 | 5.914 | 1.618 | 38.762 | 6.949 | 23953.418 | 24.387
2023-04-23 00:00:00 | 10.991 | 261.079 | 0.081 | 1.912 | 0.28 | 6.653 | 2.688 | 63.693 | 6.902 | 23772.385 | 24.5
2023-04-24 00:00:00 | 10.765 | 254.966 | 0.09 | 2.146 | 0.28 | 6.654 | 3.96 | 93.817 | 6.833 | 23707.93 | 24.495
2023-04-25 00:00:00 | 10.418 | 244.188 | 0.093 | 2.181 | 0.247 | 5.779 | 3.871 | 90.76 | 6.907 | 23441.166 | 24.143
2023-04-26 00:00:00 | 11.032 | 264.1 | 0.103 | 2.464 | 0.268 | 6.407 | 5.675 | 135.789 | 6.782 | 23917.359 | 23.721
2023-04-27 00:00:00 | 10.814 | 257.212 | 0.129 | 3.062 | 0.251 | 5.965 | 6.928 | 164.742 | 6.593 | 23781.469 | 23.541
2023-04-28 00:00:00 | 11.356 | 271.902 | 0.202 | 4.809 | 0.251 | 6.021 | 7.287 | 175.025 | 6.501 | 24006.381 | 23.759
2023-04-29 00:00:00 | 9.753 | 233.594 | 0.072 | 1.73 | 0.245 | 5.872 | 7.453 | 178.647 | 6.526 | 23943.637 | 24.053
2023-04-30 00:00:00 | 9.691 | 233.531 | 0.078 | 1.881 | 0.198 | 4.763 | 6.454 | 155.429 | 6.595 | 24080.514 | 24.398
平均值 | 8.288 | 198.677 | 0.152 | 3.624 | 0.260 | 6.232 | 5.625 | 135.558 | 6.621 | 23982.415 | 23.376
最大值 | 11.356 | 271.902 | 0.468 | 12.305 | 0.366 | 8.879 | 8.711 | 217.382 | 6.949 | 28348.092 | 24.500
最小值 | 4.309 | 96.218 | 0.027 | 0.707 | 0.093 | 2.087 | 1.618 | 38.762 | 6.313 | 14732.359 | 21.186
排放总量 |  | 5761.646 |  | 105.090 |  | 180.730 |  | 3931.185 |  | 695490.023