## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20235
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-05-01 00:00:00 | 9.678 | 229.942 | 0.09 | 2.149 | 0.178 | 4.226 | 6.323 | 150.189 | 6.548 | 23751.939 | 24.45
2023-05-02 00:00:00 | 10.076 | 233.065 | 0.197 | 4.485 | 0.179 | 4.127 | 7.332 | 170.05 | 6.532 | 23152.871 | 24.511
2023-05-03 00:00:00 | 10.265 | 246.886 | 0.198 | 4.862 | 0.181 | 4.398 | 7.795 | 188.791 | 6.562 | 24233.285 | 24.667
2023-05-04 00:00:00 | 10.69 | 254.818 | 0.144 | 3.397 | 0.211 | 4.999 | 7.931 | 188.594 | 6.562 | 23755.592 | 24.964
2023-05-05 00:00:00 | 12.531 | 315.958 | 0.233 | 5.849 | 0.221 | 5.569 | 8.149 | 205.32 | 6.513 | 25204.105 | 25.343
2023-05-06 00:00:00 | 11.747 | 278.431 | 0.036 | 0.841 | 0.249 | 5.916 | 7.056 | 167.099 | 6.629 | 23725.754 | 25.569
2023-05-07 00:00:00 | 11.752 | 282.62 | 0.039 | 0.929 | 0.27 | 6.482 | 5.874 | 141.407 | 6.706 | 24027.846 | 25.541
2023-05-08 00:00:00 | 11.106 | 267.929 | 0.042 | 1.006 | 0.289 | 6.971 | 3.558 | 85.788 | 6.984 | 24131.482 | 25.226
2023-05-09 00:00:00 | 11.071 | 266.954 | 0.037 | 0.883 | 0.314 | 7.575 | 4.71 | 113.622 | 7.02 | 24123.144 | 24.617
2023-05-10 00:00:00 | 11.088 | 267.294 | 0.028 | 0.684 | 0.299 | 7.222 | 5.334 | 128.927 | 6.807 | 24128.396 | 24.288
2023-05-11 00:00:00 | 11.115 | 269.535 | 0.117 | 2.797 | 0.32 | 7.765 | 6.191 | 150.44 | 6.756 | 24247.695 | 24.169
2023-05-12 00:00:00 | 11.834 | 285.88 | 0.725 | 17.519 | 0.299 | 7.197 | 6.269 | 150.86 | 6.714 | 24060.658 | 23.929
2023-05-13 00:00:00 | 8.123 | 195.95 | 0.039 | 0.934 | 0.227 | 5.472 | 5.002 | 120.639 | 6.989 | 24127.365 | 23.544
2023-05-14 00:00:00 | 7.695 | 194.523 | 0.037 | 0.945 | 0.19 | 4.811 | 3.56 | 90.287 | 7.369 | 25300.121 | 23.145
2023-05-15 00:00:00 | 7.266 | 177.376 | 0.038 | 0.934 | 0.211 | 5.165 | 3.896 | 95.556 | 7.129 | 24472.305 | 23.407
2023-05-16 00:00:00 | 7.819 | 196.824 | 0.062 | 1.55 | 0.268 | 6.744 | 5.147 | 129.517 | 6.818 | 25161.654 | 23.991
2023-05-17 00:00:00 | 8.834 | 230.168 | 0.172 | 4.348 | 0.248 | 6.464 | 4.828 | 125.222 | 6.784 | 26164.135 | 24.683
2023-05-18 00:00:00 | 9.173 | 227.181 | 0.279 | 6.795 | 0.264 | 6.522 | 4.029 | 99.707 | 6.831 | 24755.893 | 25.406
2023-05-19 00:00:00 | 10.124 | 237.373 | 0.169 | 3.896 | 0.235 | 5.528 | 4.919 | 115.61 | 6.751 | 23534.332 | 25.863
2023-05-20 00:00:00 | 9.482 | 229.213 | 0.269 | 6.333 | 0.244 | 5.886 | 4.343 | 105.155 | 6.787 | 24184.105 | 26.231
2023-05-21 00:00:00 | 9.435 | 229.675 | 0.061 | 1.498 | 0.248 | 6.044 | 4.734 | 115.288 | 6.794 | 24355.117 | 26.568
2023-05-22 00:00:00 | 9.474 | 225.463 | 0.035 | 0.826 | 0.281 | 6.687 | 4.828 | 115.044 | 6.772 | 23787.414 | 26.868
2023-05-23 00:00:00 | 8.753 | 210.38 | 0.027 | 0.656 | 0.318 | 7.638 | 5.642 | 135.724 | 6.698 | 24068.682 | 26.744
2023-05-24 00:00:00 | 9.099 | 217.668 | 0.036 | 0.861 | 0.309 | 7.405 | 5.286 | 126.356 | 6.719 | 23908.316 | 26.445
2023-05-25 00:00:00 | 8.425 | 203.146 | 0.032 | 0.778 | 0.218 | 5.265 | 3.69 | 88.852 | 6.872 | 24094.902 | 26.316
2023-05-26 00:00:00 | 10.307 | 248.47 | 0.163 | 3.983 | 0.268 | 6.451 | 4.237 | 102.092 | 6.826 | 24067.424 | 26.667
2023-05-27 00:00:00 | 8.989 | 220.493 | 0.039 | 0.964 | 0.286 | 7.004 | 4.894 | 119.767 | 6.769 | 24503.144 | 26.894
2023-05-28 00:00:00 | 8.854 | 216.861 | 0.028 | 0.699 | 0.277 | 6.777 | 5.279 | 129.309 | 6.756 | 24493.334 | 26.948
2023-05-29 00:00:00 | 9.294 | 242.497 | 0.028 | 0.718 | 0.29 | 7.569 | 5.921 | 154.334 | 6.721 | 26070.785 | 27.242
2023-05-30 00:00:00 | 5.401 | 98.448 | 0.025 | 0.359 | 0.188 | 3.401 | 3.636 | 65.655 | 4.049 | 10692.521 | 16.217
2023-05-31 00:00:00 | 9.323 | 219.933 | 0.058 | 1.307 | 0.26 | 5.972 | 4.66 | 106.45 | 6.765 | 23638.424 | 28.066
平均值 | 9.639 | 232.934 | 0.112 | 2.703 | 0.253 | 6.105 | 5.324 | 128.440 | 6.695 | 23868.475 | 25.114
最大值 | 12.531 | 315.958 | 0.725 | 17.519 | 0.320 | 7.765 | 8.149 | 205.320 | 7.369 | 26164.135 | 28.066
最小值 | 5.401 | 98.448 | 0.025 | 0.359 | 0.178 | 3.401 | 3.558 | 65.655 | 4.049 | 10692.521 | 16.217
排放总量 |  | 7220.954 |  | 83.785 |  | 189.252 |  | 3981.651 |  | 739922.740