## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20236
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-06-01 00:00:00 | 10.242 | 245.072 | 0.247 | 5.923 | 0.224 | 5.371 | 4.038 | 96.645 | 6.833 | 23945.688 | 27.877
2023-06-02 00:00:00 | 10.21 | 246.805 | 0.135 | 3.193 | 0.217 | 5.257 | 3.126 | 75.766 | 6.898 | 24217.285 | 28.012
2023-06-03 00:00:00 | 9.904 | 241.78 | 0.037 | 0.904 | 0.241 | 5.881 | 3.121 | 76.133 | 6.887 | 24407.115 | 28.086
2023-06-04 00:00:00 | 9.721 | 234.038 | 0.029 | 0.7 | 0.248 | 5.976 | 3.465 | 83.419 | 6.842 | 24068.951 | 28.298
2023-06-05 00:00:00 | 8.744 | 209.734 | 0.025 | 0.596 | 0.258 | 6.174 | 4.251 | 101.888 | 6.842 | 23961.607 | 28.453
2023-06-06 00:00:00 | 8.55 | 208.911 | 0.038 | 0.928 | 0.272 | 6.655 | 3.997 | 97.972 | 6.832 | 24423.209 | 27.985
2023-06-07 00:00:00 | 6.944 | 172.279 | 0.044 | 1.069 | 0.243 | 5.998 | 3.083 | 76.319 | 6.893 | 24686.238 | 27.603
2023-06-08 00:00:00 | 5.718 | 133.782 | 0.083 | 1.964 | 0.22 | 5.159 | 2.809 | 65.937 | 6.97 | 23545.06 | 27.267
2023-06-09 00:00:00 | 8.265 | 200.916 | 0.183 | 4.463 | 0.23 | 5.592 | 3.746 | 91.035 | 6.922 | 24294.588 | 27.238
2023-06-10 00:00:00 | 8.439 | 204.035 | 0.043 | 1.034 | 0.238 | 5.756 | 4.965 | 120.123 | 6.866 | 24178.631 | 27.329
2023-06-11 00:00:00 | 8.547 | 205.69 | 0.042 | 1.003 | 0.27 | 6.49 | 5.254 | 126.451 | 6.834 | 24064.998 | 27.504
2023-06-12 00:00:00 | 8.274 | 200.802 | 0.039 | 0.951 | 0.25 | 6.066 | 5.855 | 142.07 | 6.786 | 24263.664 | 27.733
2023-06-13 00:00:00 | 8.321 | 202.153 | 0.029 | 0.694 | 0.254 | 6.167 | 6.101 | 148.179 | 6.792 | 24291.777 | 27.971
2023-06-14 00:00:00 | 7.621 | 183.95 | 0.025 | 0.586 | 0.277 | 6.682 | 4.561 | 109.912 | 6.862 | 24117.994 | 28
2023-06-15 00:00:00 | 7.865 | 187.278 | 0.036 | 0.86 | 0.278 | 6.613 | 3.37 | 80.265 | 6.903 | 23804.144 | 27.991
2023-06-16 00:00:00 | 9.258 | 220.297 | 0.216 | 5.148 | 0.242 | 5.746 | 3.493 | 83.001 | 6.914 | 23771.422 | 27.729
2023-06-17 00:00:00 | 7.372 | 180.435 | 0.04 | 0.99 | 0.197 | 4.838 | 2.633 | 66.204 | 7.046 | 24549.156 | 27.519
2023-06-18 00:00:00 | 6.646 | 154.797 | 0.033 | 0.778 | 0.196 | 4.558 | 1.557 | 36.255 | 7.119 | 23282.479 | 27.25
2023-06-19 00:00:00 | 12.45 | 291.773 | 0.547 | 12.833 | 0.222 | 5.189 | 2.643 | 61.811 | 7.056 | 23385.371 | 27.229
2023-06-20 00:00:00 | 7.738 | 184.685 | 0.042 | 1.012 | 0.211 | 5.062 | 3.173 | 75.878 | 7.047 | 23920.17 | 27.436
2023-06-21 00:00:00 | 8.576 | 203.454 | 0.033 | 0.78 | 0.211 | 5.003 | 2.949 | 69.967 | 7.083 | 23727.922 | 27.862
2023-06-22 00:00:00 | 8.456 | 204.259 | 0.044 | 1.059 | 0.213 | 5.146 | 4.025 | 97.122 | 7.012 | 24124.082 | 27.957
2023-06-23 00:00:00 | 9.523 | 226.751 | 0.16 | 3.712 | 0.228 | 5.444 | 3.384 | 80.806 | 7.057 | 23873.146 | 27.791
2023-06-24 00:00:00 | 5.99 | 151.025 | 0.041 | 1.027 | 0.194 | 4.898 | 1.929 | 48.693 | 7.249 | 25208.072 | 27.336
2023-06-25 00:00:00 | 5.849 | 136.474 | 0.025 | 0.599 | 0.198 | 4.617 | 2.163 | 50.437 | 7.239 | 23366.539 | 27.268
2023-06-26 00:00:00 | 5.761 | 137.74 | 0.033 | 0.804 | 0.201 | 4.802 | 3.194 | 76.609 | 7.126 | 23931.58 | 27.436
2023-06-27 00:00:00 | 5.984 | 138.266 | 0.265 | 6.148 | 0.233 | 5.407 | 3.7 | 85.769 | 7.128 | 23191.516 | 27.433
2023-06-28 00:00:00 | 6.36 | 148.692 | 0.032 | 0.747 | 0.221 | 5.152 | 3.416 | 79.275 | 7.099 | 23316.633 | 27.634
2023-06-29 00:00:00 | 6.737 | 163.025 | 0.449 | 10.945 | 0.237 | 5.733 | 3.757 | 90.993 | 7.063 | 24206.183 | 27.754
2023-06-30 00:00:00 | 9.006 | 213.314 | 0.147 | 3.472 | 0.206 | 4.888 | 5.524 | 131.23 | 6.971 | 23786.26 | 28.006
平均值 | 8.102 | 194.407 | 0.105 | 2.497 | 0.231 | 5.544 | 3.643 | 87.539 | 6.972 | 23997.049 | 27.700
最大值 | 12.450 | 291.773 | 0.547 | 12.833 | 0.278 | 6.682 | 6.101 | 148.179 | 7.249 | 25208.072 | 28.453
最小值 | 5.718 | 133.782 | 0.025 | 0.586 | 0.194 | 4.558 | 1.557 | 36.255 | 6.786 | 23191.516 | 27.229
排放总量 |  | 5832.212 |  | 74.922 |  | 166.320 |  | 2626.164 |  | 719911.480