## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20237
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-07-01 00:00:00 | 9.184 | 226.256 | 0.041 | 1.001 | 0.225 | 5.534 | 5.579 | 137.41 | 6.928 | 24633.58 | 28.116
2023-07-02 00:00:00 | 9.171 | 222.966 | 0.041 | 0.997 | 0.237 | 5.768 | 4.66 | 113.429 | 6.962 | 24277.383 | 27.974
2023-07-03 00:00:00 | 9.341 | 240.894 | 0.257 | 6.842 | 0.237 | 6.116 | 2.562 | 66.048 | 7.09 | 25725.484 | 27.811
2023-07-04 00:00:00 | 8.17 | 209.801 | 0.037 | 0.955 | 0.175 | 4.488 | 1.914 | 49.141 | 7.192 | 25672.063 | 27.438
2023-07-05 00:00:00 | 7.957 | 194.583 | 0.035 | 0.856 | 0.194 | 4.752 | 2.4 | 58.656 | 7.263 | 24455.867 | 27.478
2023-07-06 00:00:00 | 8.92 | 217.845 | 0.036 | 0.883 | 0.245 | 5.981 | 3.385 | 82.738 | 7.252 | 24412.496 | 27.737
2023-07-07 00:00:00 | 9.916 | 238.205 | 0.133 | 3.249 | 0.252 | 6.035 | 5.2 | 124.703 | 7.125 | 23976.971 | 27.973
2023-07-08 00:00:00 | 9.614 | 220.405 | 0.028 | 0.598 | 0.255 | 5.833 | 5.86 | 134.791 | 7.044 | 22936.232 | 28.191
2023-07-09 00:00:00 | 10.099 | 258.441 | 0.546 | 13.671 | 0.242 | 6.181 | 5.46 | 139.81 | 7.08 | 25572.482 | 28.323
2023-07-10 00:00:00 | 6.901 | 176.805 | 0.037 | 0.953 | 0.181 | 4.587 | 6.265 | 159.194 | 6.982 | 25396.779 | 28.468
2023-07-11 00:00:00 | 10.395 | 245.724 | 0.043 | 1.01 | 0.211 | 4.991 | 5.342 | 126.35 | 7.158 | 23637.6 | 28.666
2023-07-12 00:00:00 | 10.169 | 231.66 | 0.043 | 0.985 | 0.196 | 4.474 | 6.503 | 147.782 | 6.989 | 22776.924 | 28.776
2023-07-13 00:00:00 | 10.231 | 222.352 | 0.039 | 0.84 | 0.173 | 3.754 | 8.448 | 183.557 | 6.86 | 21711.725 | 28.811
2023-07-14 00:00:00 | 10.693 | 233.673 | 0.183 | 4.11 | 0.167 | 3.632 | 9.473 | 206.267 | 6.849 | 21800.598 | 28.947
2023-07-15 00:00:00 | 9.177 | 205.215 | 0.035 | 0.785 | 0.234 | 5.246 | 9.121 | 203.937 | 6.786 | 22310.857 | 29.018
2023-07-16 00:00:00 | 9.559 | 216.817 | 0.608 | 13.856 | 0.15 | 3.418 | 8.101 | 184.281 | 7 | 22699.295 | 29.259
2023-07-17 00:00:00 | 8.595 | 216.311 | 0.755 | 16.525 | 0.12 | 3.054 | 3.972 | 97.311 | 7.247 | 25382.435 | 28.857
2023-07-18 00:00:00 | 6.926 | 176.362 | 0.037 | 0.946 | 0.186 | 4.732 | 1.425 | 36.459 | 7.327 | 25399.301 | 27.928
2023-07-19 00:00:00 | 6.981 | 169.842 | 0.031 | 0.77 | 0.239 | 5.825 | 2.721 | 65.777 | 7.267 | 24412.467 | 27.986
2023-07-20 00:00:00 | 7.544 | 177.332 | 0.04 | 0.928 | 0.271 | 6.376 | 3.548 | 83.342 | 7.227 | 23472.691 | 28.231
2023-07-21 00:00:00 | 9.286 | 236.875 | 0.13 | 3.355 | 0.274 | 6.954 | 5.355 | 136.828 | 7.058 | 25413.443 | 28.406
2023-07-22 00:00:00 | 8.666 | 197.491 | 0.041 | 0.868 | 0.302 | 6.822 | 5.908 | 135.835 | 7.034 | 22848.998 | 28.56
2023-07-23 00:00:00 | 8.202 | 209.391 | 0.04 | 1.024 | 0.317 | 8.098 | 6.707 | 171.138 | 6.96 | 25526.578 | 28.665
2023-07-24 00:00:00 | 8.857 | 212.927 | 0.042 | 1.021 | 0.315 | 7.566 | 6.289 | 151.106 | 6.969 | 24036.938 | 28.797
2023-07-25 00:00:00 | 9.054 | 217.215 | 0.041 | 0.98 | 0.324 | 7.777 | 6.212 | 148.985 | 6.965 | 23986.227 | 29.001
2023-07-26 00:00:00 | 8.999 | 213.878 | 0.042 | 0.989 | 0.317 | 7.528 | 5.62 | 133.572 | 6.938 | 23762.115 | 29.135
2023-07-27 00:00:00 | 9.033 | 211.456 | 0.032 | 0.757 | 0.308 | 7.195 | 5.866 | 137.013 | 6.922 | 23365.299 | 29.352
2023-07-28 00:00:00 | 9.538 | 220.206 | 0.143 | 3.314 | 0.288 | 6.657 | 5.526 | 127.709 | 6.948 | 23132.168 | 29.461
2023-07-29 00:00:00 | 7.193 | 170.738 | 0.048 | 1.143 | 0.322 | 7.66 | 4.371 | 103.819 | 7.105 | 23759.488 | 29.589
2023-07-30 00:00:00 | 7.14 | 169.116 | 0.039 | 0.906 | 0.356 | 8.428 | 4.402 | 104.204 | 7.137 | 23678.965 | 29.503
2023-07-31 00:00:00 | 6.799 | 161.53 | 0.035 | 0.836 | 0.312 | 7.408 | 3.442 | 83.305 | 7.13 | 23659.307 | 29.417
平均值 | 8.784 | 210.397 | 0.117 | 2.773 | 0.246 | 5.899 | 5.214 | 123.693 | 7.058 | 23994.605 | 28.577
最大值 | 10.693 | 258.441 | 0.755 | 16.525 | 0.356 | 8.428 | 9.473 | 206.267 | 7.327 | 25725.484 | 29.589
最小值 | 6.799 | 161.530 | 0.028 | 0.598 | 0.120 | 3.054 | 1.425 | 36.459 | 6.786 | 21711.725 | 27.438
排放总量 |  | 6522.312 |  | 85.953 |  | 182.870 |  | 3834.497 |  | 743832.756