## 企业监测数据
恩平市产业转移工业园区污水处理有限公司恩平园区污水厂企业监测数据月报20238
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2023-08-01 00:00:00 | 3.109 | 7.965 | 0.022 | 0.061 | 0.139 | 0.361 | 1.695 | 4.161 | 6.767 | 2742.848
2023-08-02 00:00:00 | 4.146 | 9.485 | 0.02 | 0.049 | 0.301 | 0.632 | 3.307 | 7.418 | 6.697 | 2257.441
2023-08-03 00:00:00 | 4.158 | 11.471 | 0.02 | 0.056 | 0.26 | 0.707 | 3.628 | 10.068 | 6.807 | 2783.982
2023-08-04 00:00:00 | 3.188 | 8.086 | 0.018 | 0.048 | 0.273 | 0.667 | 2.78 | 7.004 | 6.628 | 2593.916
2023-08-05 00:00:00 | 1.956 | 5.954 | 0.08 | 0.242 | 0.122 | 0.366 | 1.209 | 3.757 | 6.446 | 3002.015
2023-08-06 00:00:00 | 4.125 | 10.888 | 0.156 | 0.387 | 0.261 | 0.705 | 4.717 | 12.412 | 6.442 | 2630.99
2023-08-07 00:00:00 | 4.143 | 11.601 | 0.205 | 0.555 | 0.465 | 1.284 | 4.268 | 11.873 | 6.456 | 2819.924
2023-08-08 00:00:00 | 2.995 | 7.966 | 0.071 | 0.166 | 0.234 | 0.654 | 1.977 | 4.891 | 6.475 | 2825.131
2023-08-09 00:00:00 | 2.244 | 4.766 | 0.072 | 0.105 | 0.166 | 0.348 | 1.315 | 2.118 | 6.106 | 2323.444
2023-08-10 00:00:00 | 2.784 | 4.757 | 0.164 | 0.192 | 0.142 | 0.276 | 1.433 | 1.925 | 6.216 | 2066.613
2023-08-11 00:00:00 | 4.86 | 13.521 | 0.582 | 1.69 | 0.267 | 0.74 | 4.21 | 11.538 | 6.238 | 2791.505
2023-08-12 00:00:00 | 2.841 | 7.014 | 0.158 | 0.347 | 0.138 | 0.343 | 1.862 | 4.464 | 6.386 | 2545.763
2023-08-13 00:00:00 | 2.728 | 5.783 | 0.164 | 0.386 | 0.268 | 0.549 | 3.089 | 6.35 | 6.789 | 2081.369
2023-08-14 00:00:00 | 2.366 | 5.161 | 0.142 | 0.336 | 0.219 | 0.455 | 3.176 | 6.867 | 6.649 | 2132.169
2023-08-15 00:00:00 | 2.378 | 5.678 | 0.136 | 0.286 | 0.275 | 0.597 | 3.552 | 8.596 | 6.596 | 2447.07
2023-08-16 00:00:00 | 2.009 | 3.194 | 0.06 | 0.109 | 0.185 | 0.421 | 2.315 | 3.964 | 6.204 | 2233.628
2023-08-17 00:00:00 | 3.041 | 7.116 | 0.073 | 0.193 | 0.183 | 0.469 | 2.903 | 6.391 | 6.491 | 2416.995
2023-08-18 00:00:00 | 3.157 | 7.058 | 0.022 | 0.045 | 0.292 | 0.72 | 3.818 | 8.306 | 6.755 | 2247.896
2023-08-19 00:00:00 | 3.486 | 9.319 | 0.205 | 0.542 | 0.121 | 0.324 | 4.837 | 12.597 | 6.623 | 2627.954
2023-08-20 00:00:00 | 3.757 | 8.677 | 0.11 | 0.294 | 0.182 | 0.405 | 4.775 | 10.691 | 6.929 | 2424.616
2023-08-21 00:00:00 | 3.738 | 8.728 | 0.045 | 0.123 | 0.227 | 0.544 | 5.179 | 11.485 | 6.675 | 2321.62
2023-08-22 00:00:00 | 4.849 | 10.088 | 0.07 | 0.163 | 0.237 | 0.442 | 6.342 | 12.683 | 6.627 | 2034.032
2023-08-23 00:00:00 | 3.453 | 7.476 | 0.081 | 0.175 | 0.211 | 0.417 | 5.165 | 11.705 | 6.478 | 2006.976
2023-08-24 00:00:00 | 2.68 | 5.024 | 0.087 | 0.163 | 0.141 | 0.227 | 1.902 | 4.287 | 6.48 | 1484.747
2023-08-25 00:00:00 | 4.998 | 12.723 | 0.066 | 0.186 | 0.183 | 0.476 | 6.721 | 17.078 | 6.576 | 2526.311
2023-08-26 00:00:00 | 3.952 | 9.12 | 0.023 | 0.044 | 0.141 | 0.342 | 6.223 | 14.357 | 6.525 | 2352.244
2023-08-27 00:00:00 | 2.259 | 6.178 | 0.008 | 0.018 | 0.165 | 0.464 | 2.705 | 7.805 | 6.9 | 2609.022
2023-08-28 00:00:00 | 4.25 | 7.817 | 0.076 | 0.069 | 0.112 | 0.247 | 6.795 | 12.213 | 6.692 | 1881.152
2023-08-29 00:00:00 | 3.546 | 7.859 | 0.019 | 0.04 | 0.131 | 0.295 | 4.109 | 8.82 | 6.659 | 2479.579
2023-08-30 00:00:00 | 4.511 | 10.187 | 0.01 | 0.023 | 0.199 | 0.47 | 5.953 | 13.159 | 6.882 | 2248.601
2023-08-31 00:00:00 | 1.692 | 4.039 | 0.015 | 0.041 | 0.082 | 0.188 | 1.256 | 2.594 | 6.801 | 2572.006
平均值 | 3.335 | 7.894 | 0.096 | 0.230 | 0.204 | 0.488 | 3.652 | 8.438 | 6.580 | 2403.599
最大值 | 4.998 | 13.521 | 0.582 | 1.690 | 0.465 | 1.284 | 6.795 | 17.078 | 6.929 | 3002.015
最小值 | 1.692 | 3.194 | 0.008 | 0.018 | 0.082 | 0.188 | 1.209 | 1.925 | 6.106 | 1484.747
排放总量 |  | 244.699 |  | 7.134 |  | 15.135 |  | 261.577 |  | 74511.559