## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20239
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-09-01 00:00:00 | 8.23 | 200.476 | 0.152 | 3.661 | 0.292 | 7.11 | 6.785 | 165.472 | 7.083 | 24410.453 | 28.703
2023-09-02 00:00:00 | 8.355 | 214.071 | 0.04 | 1.021 | 0.355 | 9.122 | 5.893 | 151.299 | 6.931 | 25560.592 | 27.98
2023-09-03 00:00:00 | 6.057 | 145.694 | 0.041 | 1.003 | 0.256 | 6.14 | 2.221 | 53.449 | 7.077 | 23998.644 | 27.304
2023-09-04 00:00:00 | 6.796 | 166.025 | 0.033 | 0.814 | 0.258 | 6.311 | 2.947 | 72.021 | 7.078 | 24441.018 | 27.903
2023-09-05 00:00:00 | 8.124 | 197.337 | 0.031 | 0.752 | 0.272 | 6.611 | 4.222 | 102.733 | 7.009 | 24300.027 | 28.33
2023-09-06 00:00:00 | 8.437 | 203.428 | 0.044 | 1.057 | 0.301 | 7.253 | 4.234 | 102.133 | 7.005 | 24103 | 28.616
2023-09-07 00:00:00 | 7.128 | 173.378 | 0.035 | 0.846 | 0.307 | 7.461 | 4.212 | 102.585 | 6.963 | 24330.871 | 28.833
2023-09-08 00:00:00 | 8.544 | 209.89 | 0.112 | 2.751 | 0.339 | 8.347 | 2.856 | 70.265 | 7.025 | 24600.398 | 28.427
2023-09-09 00:00:00 | 6.697 | 167.135 | 0.04 | 1.006 | 0.305 | 7.592 | 1.486 | 37.118 | 7.174 | 24927.57 | 27.534
2023-09-10 00:00:00 | 6.643 | 160.076 | 0.037 | 0.888 | 0.28 | 6.756 | 2.593 | 62.241 | 7.239 | 24108.348 | 26.993
2023-09-11 00:00:00 | 6.558 | 158.067 | 0.038 | 0.929 | 0.281 | 6.816 | 3.689 | 89.79 | 7.233 | 24229.586 | 26.768
2023-09-12 00:00:00 | 10.499 | 263.665 | 0.472 | 12.051 | 0.286 | 7.075 | 4.68 | 116.313 | 7.183 | 24775.688 | 27.056
2023-09-13 00:00:00 | 6.523 | 159.539 | 0.044 | 1.084 | 0.292 | 7.13 | 4.866 | 118.662 | 7.178 | 24400.477 | 27.438
2023-09-14 00:00:00 | 6.815 | 166.436 | 0.066 | 1.613 | 0.273 | 6.658 | 3.743 | 91.41 | 7.18 | 24414.215 | 27.767
2023-09-15 00:00:00 | 7.948 | 194.658 | 0.687 | 16.595 | 0.279 | 6.81 | 4.197 | 102.662 | 7.166 | 24446.365 | 27.586
2023-09-16 00:00:00 | 5.29 | 125.843 | 0.038 | 0.895 | 0.249 | 5.928 | 2.407 | 57.262 | 7.134 | 23780.982 | 27.467
2023-09-17 00:00:00 | 4.85 | 115.765 | 0.105 | 2.533 | 0.25 | 5.977 | 3.072 | 73.377 | 7.086 | 23871.709 | 27.462
2023-09-18 00:00:00 | 4.968 | 107.663 | 0.04 | 0.843 | 0.221 | 4.828 | 3.414 | 74.14 | 7.113 | 21817.334 | 27.716
2023-09-19 00:00:00 | 5.057 | 116.048 | 0.035 | 0.797 | 0.238 | 5.46 | 3.606 | 82.907 | 7.094 | 22964.98 | 27.841
2023-09-20 00:00:00 | 5.837 | 135.295 | 0.029 | 0.677 | 0.285 | 6.615 | 4.461 | 103.558 | 7.105 | 23199.935 | 27.945
2023-09-21 00:00:00 | 5.889 | 136.327 | 0.049 | 1.134 | 0.277 | 6.416 | 5.18 | 120.022 | 7.035 | 23154.457 | 28.105
2023-09-22 00:00:00 | 7.581 | 181.125 | 0.233 | 5.487 | 0.265 | 6.318 | 5.257 | 125.172 | 6.928 | 23875.262 | 28.286
2023-09-23 00:00:00 | 7.172 | 167.326 | 0.035 | 0.809 | 0.239 | 5.567 | 4.707 | 109.619 | 6.954 | 23308.471 | 28.47
2023-09-24 00:00:00 | 6.291 | 148.53 | 0.025 | 0.606 | 0.259 | 6.124 | 4.226 | 99.699 | 7.021 | 23594.828 | 28.414
2023-09-25 00:00:00 | 6.419 | 153.882 | 0.024 | 0.586 | 0.279 | 6.686 | 3.958 | 94.901 | 7.016 | 23965.117 | 28.416
2023-09-26 00:00:00 | 6.416 | 152.656 | 0.032 | 0.778 | 0.285 | 6.808 | 4.728 | 112.779 | 6.95 | 23848.416 | 28.396
2023-09-27 00:00:00 | 5.995 | 143.093 | 0.028 | 0.679 | 0.278 | 6.62 | 5.457 | 130.206 | 6.853 | 23858.43 | 28.391
2023-09-28 00:00:00 | 6.237 | 149.384 | 0.035 | 0.831 | 0.268 | 6.397 | 6.129 | 146.692 | 6.752 | 23920.894 | 28.454
2023-09-29 00:00:00 | 6.649 | 157.313 | 0.14 | 3.286 | 0.252 | 5.995 | 7.078 | 168.419 | 6.705 | 23790.881 | 28.56
2023-09-30 00:00:00 | 3.549 | 85.267 | 0.039 | 0.947 | 0.218 | 5.231 | 6.992 | 168.014 | 6.659 | 24021.873 | 28.71
平均值 | 6.718 | 161.846 | 0.092 | 2.232 | 0.275 | 6.605 | 4.310 | 103.497 | 7.031 | 24000.694 | 27.996
最大值 | 10.499 | 263.665 | 0.687 | 16.595 | 0.355 | 9.122 | 7.078 | 168.419 | 7.239 | 25560.592 | 28.833
最小值 | 3.549 | 85.267 | 0.024 | 0.586 | 0.218 | 4.828 | 1.486 | 37.118 | 6.659 | 21817.334 | 26.768
排放总量 |  | 4855.392 |  | 66.959 |  | 198.162 |  | 3104.920 |  | 720020.821