## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202310
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-10-01 00:00:00 | 4.14 | 99.317 | 0.037 | 0.89 | 0.245 | 5.893 | 7.603 | 182.711 | 6.718 | 24029.768 | 28.831
2023-10-02 00:00:00 | 3.622 | 87.312 | 0.029 | 0.7 | 0.293 | 7.048 | 7.969 | 191.975 | 6.754 | 24096.262 | 28.863
2023-10-03 00:00:00 | 3.717 | 89.529 | 0.036 | 0.875 | 0.297 | 7.136 | 7.578 | 182.205 | 6.76 | 24066.729 | 28.913
2023-10-04 00:00:00 | 4.002 | 96.867 | 0.108 | 2.656 | 0.291 | 7.039 | 6.558 | 158.715 | 6.835 | 24202.922 | 28.941
2023-10-05 00:00:00 | 3.561 | 85.712 | 0.028 | 0.681 | 0.318 | 7.649 | 6.28 | 150.958 | 6.896 | 24058.926 | 28.935
2023-10-06 00:00:00 | 5.996 | 145.371 | 0.147 | 3.552 | 0.354 | 8.475 | 6.817 | 163.394 | 6.854 | 23933.719 | 28.713
2023-10-07 00:00:00 | 6.946 | 166.46 | 0.045 | 1.074 | 0.323 | 7.754 | 6.536 | 156.809 | 6.822 | 24006.412 | 28.311
2023-10-08 00:00:00 | 6.819 | 164.404 | 0.031 | 0.743 | 0.311 | 7.518 | 7.716 | 186.085 | 6.728 | 24159.965 | 27.691
2023-10-09 00:00:00 | 7.824 | 187.763 | 0.042 | 1.015 | 0.295 | 7.092 | 7.324 | 175.933 | 6.695 | 24029.293 | 26.967
2023-10-10 00:00:00 | 8.267 | 194.887 | 0.027 | 0.639 | 0.262 | 6.171 | 4.995 | 117.183 | 6.876 | 23554.867 | 26.344
2023-10-11 00:00:00 | 8.471 | 211.613 | 0.029 | 0.736 | 0.243 | 6.061 | 3.451 | 86.16 | 6.97 | 25029.646 | 26.258
2023-10-12 00:00:00 | 8.457 | 207.72 | 0.032 | 0.794 | 0.253 | 6.203 | 4.758 | 116.77 | 6.928 | 24547.5 | 26.431
2023-10-13 00:00:00 | 9.682 | 229.203 | 0.15 | 3.493 | 0.301 | 7.146 | 5.497 | 130.284 | 6.911 | 23752.639 | 26.707
2023-10-14 00:00:00 | 9.701 | 228.15 | 0.036 | 0.856 | 0.311 | 7.321 | 6.258 | 146.985 | 6.809 | 23525.107 | 26.921
2023-10-15 00:00:00 | 9.19 | 221.592 | 0.029 | 0.694 | 0.277 | 6.683 | 6.061 | 146.08 | 6.763 | 24107.769 | 27.032
2023-10-16 00:00:00 | 9.436 | 224.207 | 0.032 | 0.764 | 0.305 | 7.24 | 6.989 | 165.681 | 6.757 | 23736 | 27.058
2023-10-17 00:00:00 | 9.368 | 227.689 | 0.109 | 2.635 | 0.316 | 7.687 | 5.523 | 134.376 | 6.774 | 24329.563 | 26.942
2023-10-18 00:00:00 | 10.308 | 250.976 | 0.031 | 0.766 | 0.303 | 7.377 | 5.097 | 123.949 | 6.789 | 24332.313 | 26.702
2023-10-19 00:00:00 | 11.502 | 279.499 | 0.101 | 2.516 | 0.255 | 6.203 | 3.908 | 95.175 | 6.935 | 24264.875 | 26.567
2023-10-20 00:00:00 | 12.014 | 297.033 | 0.142 | 3.726 | 0.258 | 6.38 | 3.506 | 85.352 | 7.1 | 24663.385 | 26.235
2023-10-21 00:00:00 | 11.222 | 258.911 | 0.043 | 0.991 | 0.209 | 4.819 | 4.543 | 105.053 | 7.298 | 23099.818 | 25.079
2023-10-22 00:00:00 | 10.893 | 260.525 | 0.037 | 0.894 | 0.22 | 5.252 | 6.934 | 165.708 | 7.258 | 23907.551 | 24.646
2023-10-23 00:00:00 | 11.185 | 268.925 | 0.024 | 0.57 | 0.245 | 5.884 | 8.658 | 208.381 | 7.136 | 24055.76 | 24.873
2023-10-24 00:00:00 | 11.106 | 258.755 | 0.022 | 0.518 | 0.234 | 5.456 | 9.266 | 215.895 | 6.997 | 23296.477 | 25.398
2023-10-25 00:00:00 | 9.624 | 229.512 | 0.026 | 0.604 | 0.179 | 4.262 | 8.936 | 213.288 | 6.837 | 23858.029 | 25.901
2023-10-26 00:00:00 | 9.281 | 222.034 | 0.03 | 0.706 | 0.176 | 4.192 | 9.42 | 224.678 | 7.002 | 23864.621 | 26.284
2023-10-27 00:00:00 | 9.881 | 247.267 | 0.153 | 3.995 | 0.213 | 5.28 | 7.855 | 193.939 | 7.002 | 24776.43 | 26.52
2023-10-28 00:00:00 | 10.261 | 216.937 | 0.225 | 5.133 | 0.311 | 6.442 | 3.969 | 81.445 | 6.988 | 20950.848 | 26.706
2023-10-29 00:00:00 | 10.686 | 269.539 | 0.148 | 3.767 | 0.291 | 7.338 | 4.327 | 109.061 | 7.008 | 25230.305 | 26.648
2023-10-30 00:00:00 | 11.119 | 272.095 | 0.029 | 0.729 | 0.297 | 7.252 | 4.996 | 122.068 | 7.048 | 24441.287 | 26.492
2023-10-31 00:00:00 | 9.544 | 229.032 | 0.029 | 0.709 | 0.345 | 8.281 | 5.779 | 138.772 | 7.039 | 23988.305 | 26.349
平均值 | 8.640 | 207.382 | 0.064 | 1.562 | 0.275 | 6.598 | 6.294 | 150.809 | 6.912 | 23996.680 | 26.912
最大值 | 12.014 | 297.033 | 0.225 | 5.133 | 0.354 | 8.475 | 9.420 | 224.678 | 7.298 | 25230.305 | 28.941
最小值 | 3.561 | 85.712 | 0.022 | 0.518 | 0.176 | 4.192 | 3.451 | 81.445 | 6.695 | 20950.848 | 24.646
排放总量 |  | 6428.836 |  | 48.421 |  | 204.534 |  | 4675.068 |  | 743897.091