## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202311
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-11-01 00:00:00 | 10.89 | 269.038 | 0.033 | 0.812 | 0.335 | 8.277 | 7.305 | 180.642 | 6.965 | 24738.068 | 26.277
2023-11-02 00:00:00 | 11.875 | 288.027 | 0.045 | 1.095 | 0.318 | 7.706 | 7.464 | 180.734 | 6.928 | 24241.043 | 26.28
2023-11-03 00:00:00 | 12.422 | 313.307 | 0.156 | 3.934 | 0.318 | 8.025 | 7.089 | 178.676 | 6.924 | 25263.51 | 26.346
2023-11-04 00:00:00 | 9.415 | 157.332 | 0.034 | 0.555 | 0.329 | 5.691 | 5.673 | 98.89 | 7.003 | 17304.361 | 26.553
2023-11-05 00:00:00 | 9.147 | 232.511 | 0.043 | 1.098 | 0.326 | 8.288 | 6.622 | 168.121 | 6.953 | 25417.824 | 26.61
2023-11-06 00:00:00 | 9.658 | 240.171 | 0.033 | 0.818 | 0.333 | 8.27 | 6.965 | 173.589 | 7.006 | 24897.918 | 26.662
2023-11-07 00:00:00 | 9.26 | 228.193 | 0.035 | 0.865 | 0.335 | 8.253 | 8.419 | 207.042 | 6.942 | 24630.793 | 26.473
2023-11-08 00:00:00 | 9.349 | 232.758 | 0.038 | 0.959 | 0.335 | 8.334 | 10.059 | 250.342 | 6.838 | 24916.025 | 26.342
2023-11-09 00:00:00 | 9.961 | 245.728 | 0.031 | 0.788 | 0.298 | 7.354 | 10.444 | 258.115 | 6.793 | 24732.801 | 26.384
2023-11-10 00:00:00 | 10.717 | 246.12 | 0.238 | 5.274 | 0.308 | 6.975 | 8.972 | 204.827 | 6.831 | 22990.713 | 26.592
2023-11-11 00:00:00 | 8.748 | 210.854 | 0.065 | 1.377 | 0.309 | 7.439 | 7.777 | 187.461 | 6.884 | 24236.965 | 26.864
2023-11-12 00:00:00 | 6.251 | 153.765 | 0.029 | 0.718 | 0.262 | 6.424 | 5.439 | 133.772 | 7.167 | 24556.082 | 26.517
2023-11-13 00:00:00 | 9.744 | 217.489 | 0.036 | 0.806 | 0.233 | 5.191 | 4.905 | 109.2 | 7.132 | 22478.705 | 25.753
2023-11-14 00:00:00 | 9.586 | 222.063 | 0.493 | 9.922 | 0.262 | 6.051 | 6.937 | 161.424 | 6.991 | 23232.566 | 25.247
2023-11-15 00:00:00 | 10.111 | 238.644 | 0.131 | 3.134 | 0.282 | 6.635 | 8.046 | 189.913 | 6.872 | 23569.498 | 25.05
2023-11-16 00:00:00 | 10.575 | 261.124 | 0.106 | 2.6 | 0.326 | 8.04 | 9.032 | 223.044 | 6.683 | 24697.93 | 24.924
2023-11-17 00:00:00 | 13.594 | 334.68 | 0.571 | 13.734 | 0.31 | 7.72 | 9.387 | 233.581 | 6.625 | 24902.406 | 24.22
2023-11-18 00:00:00 | 9.014 | 223.242 | 0.041 | 1.012 | 0.271 | 6.697 | 7.691 | 190.4 | 6.721 | 24737.623 | 23.581
2023-11-19 00:00:00 | 9.687 | 236.87 | 0.024 | 0.576 | 0.298 | 7.278 | 5.482 | 134.341 | 6.891 | 24473.16 | 23.413
2023-11-20 00:00:00 | 9.612 | 232.426 | 0.197 | 4.729 | 0.297 | 7.184 | 5.184 | 125.085 | 6.853 | 24154.723 | 23.493
2023-11-21 00:00:00 | 9.356 | 223.207 | 0.03 | 0.709 | 0.32 | 7.598 | 5.72 | 135.53 | 6.9 | 23746.635 | 23.615
2023-11-22 00:00:00 | 9.755 | 237.586 | 0.103 | 2.51 | 0.303 | 7.393 | 5.636 | 137.117 | 6.809 | 24345.363 | 23.852
2023-11-23 00:00:00 | 9.601 | 230.013 | 0.096 | 2.256 | 0.305 | 7.275 | 5.168 | 123.227 | 6.833 | 23867.588 | 24.114
2023-11-24 00:00:00 | 11.689 | 278.641 | 0.128 | 3.08 | 0.287 | 6.834 | 4.924 | 117.263 | 6.86 | 23828.41 | 24.24
2023-11-25 00:00:00 | 12.15 | 290.731 | 0.039 | 0.92 | 0.305 | 7.288 | 5.607 | 134.264 | 6.842 | 23929.588 | 24.265
2023-11-26 00:00:00 | 11.965 | 288.252 | 0.039 | 0.941 | 0.322 | 7.75 | 5.599 | 134.858 | 6.849 | 24073.475 | 24.217
2023-11-27 00:00:00
2023-11-28 00:00:00 | 11.396 | 175.341 | 0.017 | 0.267 | 0.253 | 3.904 | 5.769 | 88.643 | 6.847 | 15357.708 | 24.241
2023-11-29 00:00:00 | 11.571 | 278.399 | 0.033 | 0.78 | 0.334 | 7.997 | 6.11 | 147.325 | 6.889 | 23994.773 | 24.071
2023-11-30 00:00:00 | 10.61 | 255.752 | 0.042 | 1.023 | 0.316 | 7.566 | 7.297 | 175.851 | 6.804 | 23988.82 | 24.05
平均值 | 10.266 | 242.837 | 0.100 | 2.320 | 0.304 | 7.222 | 6.921 | 164.941 | 6.884 | 23700.175 | 25.181
最大值 | 13.594 | 334.680 | 0.571 | 13.734 | 0.335 | 8.334 | 10.444 | 258.115 | 7.167 | 25417.824 | 26.864
最小值 | 6.251 | 153.765 | 0.017 | 0.267 | 0.233 | 3.904 | 4.905 | 88.643 | 6.625 | 15357.708 | 23.413
排放总量 |  | 7042.264 |  | 67.292 |  | 209.437 |  | 4783.277 |  | 687305.074