## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202312
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2023-12-01 00:00:00 | 12.316 | 311.616 | 0.096 | 2.568 | 0.351 | 8.818 | 7.164 | 179.904 | 6.774 | 25110.453 | 23.224
2023-12-02 00:00:00 | 9.644 | 234.269 | 0.039 | 0.948 | 0.348 | 8.444 | 6.952 | 168.864 | 6.755 | 24289.703 | 22.874
2023-12-03 00:00:00 | 9.557 | 228.944 | 0.036 | 0.873 | 0.318 | 7.614 | 7.497 | 179.862 | 6.71 | 23994.656 | 23.168
2023-12-04 00:00:00 | 10.22 | 248.948 | 0.027 | 0.658 | 0.315 | 7.654 | 7.285 | 177.45 | 6.689 | 24383.363 | 23.194
2023-12-05 00:00:00 | 10.386 | 252.658 | 0.086 | 2.076 | 0.286 | 6.952 | 6.366 | 154.776 | 6.749 | 24321.607 | 22.977
2023-12-06 00:00:00 | 10.236 | 249.424 | 0.047 | 1.146 | 0.265 | 6.462 | 6.386 | 155.604 | 6.796 | 24371.365 | 23.627
2023-12-07 00:00:00 | 9.959 | 250.875 | 0.032 | 0.799 | 0.268 | 6.753 | 6.631 | 166.998 | 6.843 | 25165.953 | 23.479
2023-12-08 00:00:00 | 11.287 | 273.899 | 0.132 | 3.196 | 0.294 | 7.13 | 6.773 | 164.493 | 6.853 | 24263.879 | 23.341
2023-12-09 00:00:00 | 11.036 | 269.177 | 0.037 | 0.908 | 0.304 | 7.414 | 7.032 | 171.53 | 6.852 | 24396.064 | 23.457
2023-12-10 00:00:00 | 10.913 | 269.842 | 0.049 | 1.209 | 0.307 | 7.58 | 6.906 | 170.806 | 6.858 | 24732.31 | 23.846
2023-12-11 00:00:00 | 11.51 | 285.7 | 0.031 | 0.781 | 0.303 | 7.511 | 6.348 | 157.534 | 6.873 | 24820.902 | 24.23
2023-12-12 00:00:00 | 11.202 | 274.504 | 0.14 | 3.394 | 0.317 | 7.77 | 6.294 | 154.163 | 6.954 | 24488.662 | 24.253
2023-12-13 00:00:00 | 11.375 | 277.42 | 0.042 | 1.022 | 0.318 | 7.743 | 6.557 | 159.989 | 7.02 | 24389.375 | 23.936
2023-12-14 00:00:00 | 10.879 | 263.54 | 0.034 | 0.814 | 0.334 | 8.093 | 6.578 | 159.49 | 6.977 | 24231.447 | 23.786
2023-12-15 00:00:00 | 11.152 | 273.663 | 0.198 | 4.863 | 0.345 | 8.457 | 7.01 | 171.946 | 6.864 | 24493.764 | 24.026
2023-12-16 00:00:00 | 7.549 | 162.182 | 0.037 | 0.775 | 0.342 | 7.319 | 5.746 | 124.249 | 6.891 | 21558.426 | 23.423
2023-12-17 00:00:00 | 4.819 | 116.292 | 0.349 | 8.355 | 0.319 | 7.71 | 7.066 | 170.864 | 6.728 | 24160.449 | 22.65
2023-12-18 00:00:00 | 4.292 | 103.68 | 0.037 | 0.886 | 0.317 | 7.652 | 8.673 | 208.765 | 6.634 | 24106.928 | 21.796
2023-12-19 00:00:00 | 7.974 | 189.188 | 0.033 | 0.794 | 0.292 | 6.925 | 10.359 | 245.347 | 6.628 | 23709.439 | 21.311
2023-12-20 00:00:00 | 11.442 | 271.571 | 0.033 | 0.792 | 0.289 | 6.861 | 8.676 | 205.65 | 6.837 | 23726.146 | 20.849
2023-12-21 00:00:00 | 10.769 | 242.778 | 0.031 | 0.671 | 0.29 | 6.46 | 7.399 | 165.718 | 6.996 | 22449.213 | 20.202
2023-12-22 00:00:00 | 10.865 | 258.116 | 0.187 | 4.417 | 0.29 | 6.897 | 7.243 | 172.591 | 6.999 | 23776.883 | 18.899
2023-12-23 00:00:00 | 11.133 | 255.741 | 0.041 | 0.962 | 0.271 | 6.209 | 9.527 | 219.608 | 6.83 | 23078.711 | 19.585
2023-12-24 00:00:00 | 11.642 | 271.626 | 0.087 | 2.052 | 0.284 | 6.643 | 8.856 | 206.928 | 6.727 | 23370.396 | 19.568
2023-12-25 00:00:00 | 11.455 | 267.154 | 0.161 | 3.727 | 0.289 | 6.737 | 8.405 | 195.876 | 6.707 | 23303.857 | 19.677
2023-12-26 00:00:00 | 12.856 | 307.516 | 0.66 | 15.501 | 0.343 | 8.196 | 8.392 | 200.573 | 6.709 | 23901.416 | 19.955
2023-12-27 00:00:00 | 13.605 | 324.417 | 0.153 | 3.656 | 0.344 | 8.211 | 7.962 | 189.842 | 6.831 | 23837.16 | 20.283
2023-12-28 00:00:00 | 13.215 | 312.258 | 0.033 | 0.781 | 0.329 | 7.778 | 6.753 | 159.429 | 6.99 | 23620.305 | 20.659
2023-12-29 00:00:00 | 13.865 | 331.728 | 0.551 | 13.204 | 0.343 | 8.218 | 6.03 | 144.288 | 6.939 | 23906.615 | 21.004
2023-12-30 00:00:00 | 10.421 | 250.43 | 0.037 | 0.895 | 0.305 | 7.317 | 4.784 | 114.865 | 7.058 | 24018.293 | 21.294
2023-12-31 00:00:00 | 11.245 | 269.725 | 0.36 | 8.535 | 0.311 | 7.44 | 4.7 | 112.717 | 6.971 | 23974.391 | 21.606
平均值 | 10.607 | 254.803 | 0.123 | 2.944 | 0.311 | 7.451 | 7.173 | 171.959 | 6.840 | 23998.456 | 22.135
最大值 | 13.865 | 331.728 | 0.660 | 15.501 | 0.351 | 8.818 | 10.359 | 245.347 | 7.058 | 25165.953 | 24.253
最小值 | 4.292 | 103.680 | 0.027 | 0.658 | 0.265 | 6.209 | 4.700 | 112.717 | 6.628 | 21558.426 | 18.899
排放总量 |  | 7898.881 |  | 91.258 |  | 230.968 |  | 5330.719 |  | 743952.131