## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20241
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-01-01 00:00:00 | 11.31 | 273.834 | 0.363 | 8.684 | 0.291 | 7.04 | 5.277 | 127.903 | 7.008 | 24221.086 | 21.94
2024-01-02 00:00:00 | 10.924 | 265.409 | 0.059 | 1.421 | 0.307 | 7.454 | 5.355 | 130.118 | 7.11 | 24311.928 | 22.181
2024-01-03 00:00:00 | 10.727 | 258.329 | 0.091 | 2.183 | 0.321 | 7.713 | 5.738 | 138.155 | 7.09 | 24090.797 | 22.184
2024-01-04 00:00:00 | 9.538 | 226.18 | 0.04 | 0.938 | 0.273 | 6.474 | 6.962 | 165.015 | 7.118 | 23705.529 | 21.767
2024-01-05 00:00:00 | 10.775 | 250.228 | 0.162 | 3.64 | 0.307 | 7.155 | 6.765 | 157.59 | 6.987 | 23303.246 | 21.665
2024-01-06 00:00:00 | 9.323 | 223.722 | 0.028 | 0.682 | 0.297 | 7.114 | 6.242 | 149.875 | 6.761 | 24008.144 | 21.724
2024-01-07 00:00:00 | 8.788 | 212.096 | 0.028 | 0.684 | 0.336 | 8.116 | 5.919 | 142.749 | 6.789 | 24125.621 | 21.91
2024-01-08 00:00:00 | 8.997 | 218.637 | 0.031 | 0.762 | 0.322 | 7.827 | 5.241 | 127.698 | 6.875 | 24362.768 | 21.978
2024-01-09 00:00:00 | 7.817 | 188.453 | 0.041 | 0.989 | 0.289 | 6.943 | 5.668 | 136.174 | 6.89 | 24020.35 | 22.159
2024-01-10 00:00:00 | 9.797 | 235.277 | 0.169 | 4.109 | 0.285 | 6.831 | 3.365 | 80.475 | 7.082 | 24014.375 | 22.189
2024-01-11 00:00:00 | 10.178 | 245.361 | 0.411 | 9.893 | 0.226 | 5.446 | 4.196 | 101.098 | 7.072 | 24127.963 | 22.08
2024-01-12 00:00:00 | 8.975 | 214.986 | 0.167 | 3.991 | 0.223 | 5.354 | 3.435 | 82.765 | 7.09 | 24020.465 | 22.041
2024-01-13 00:00:00 | 9.329 | 218.25 | 0.036 | 0.84 | 0.189 | 4.416 | 3.834 | 89.667 | 7.082 | 23397.465 | 22.114
2024-01-14 00:00:00 | 9.588 | 229.289 | 0.034 | 0.809 | 0.179 | 4.27 | 3.335 | 79.69 | 7.091 | 23907.705 | 21.866
2024-01-15 00:00:00 | 9.677 | 207.116 | 0.272 | 6.354 | 0.18 | 3.902 | 4.066 | 85.119 | 7.008 | 21396.266 | 21.936
2024-01-16 00:00:00 | 6.354 | 153.378 | 0.025 | 0.605 | 0.154 | 3.703 | 6.993 | 168.305 | 6.919 | 24067.805 | 22.106
2024-01-17 00:00:00 | 10.072 | 247.476 | 0.122 | 2.932 | 0.154 | 3.779 | 6.611 | 162.226 | 6.89 | 24559.57 | 22.195
2024-01-18 00:00:00 | 13.768 | 334.055 | 0.472 | 11.39 | 0.158 | 3.838 | 6.286 | 152.935 | 6.904 | 24329.896 | 22.297
2024-01-19 00:00:00 | 11.449 | 276.482 | 0.125 | 3.059 | 0.157 | 3.798 | 5.159 | 125.682 | 7.023 | 24300.93 | 22.467
2024-01-20 00:00:00 | 12.762 | 324.762 | 0.031 | 0.779 | 0.222 | 5.65 | 3.366 | 85.617 | 7.092 | 25439.367 | 22.491
2024-01-21 00:00:00 | 12.204 | 308.409 | 0.04 | 0.997 | 0.198 | 4.999 | 2.508 | 63.106 | 6.997 | 25234.822 | 22.163
2024-01-22 00:00:00 | 11.727 | 304.849 | 0.033 | 0.849 | 0.223 | 5.776 | 2.821 | 73.211 | 7.13 | 25954.822 | 21.506
2024-01-23 00:00:00 | 9.475 | 229.651 | 0.031 | 0.758 | 0.222 | 5.387 | 2.898 | 70.364 | 7.042 | 24293.023 | 20.318
2024-01-24 00:00:00 | 8.227 | 202.218 | 0.026 | 0.647 | 0.275 | 6.739 | 5.319 | 131.335 | 6.963 | 24361.305 | 19.032
2024-01-25 00:00:00 | 10.818 | 267.127 | 0.034 | 0.853 | 0.331 | 8.146 | 9.334 | 230.47 | 6.763 | 24715.057 | 18.565
2024-01-26 00:00:00 | 12.375 | 301.448 | 0.161 | 3.918 | 0.341 | 8.29 | 10.16 | 247.52 | 6.636 | 24380.297 | 18.549
2024-01-27 00:00:00 | 10.768 | 231.589 | 0.041 | 0.872 | 0.33 | 6.967 | 8.659 | 184.848 | 6.632 | 21338.771 | 18.577
2024-01-28 00:00:00 | 11.181 | 262.81 | 0.035 | 0.817 | 0.354 | 8.321 | 8.73 | 205.359 | 6.643 | 23496.246 | 18.53
2024-01-29 00:00:00 | 11.24 | 260.121 | 0.032 | 0.733 | 0.363 | 8.399 | 8.185 | 189.419 | 6.664 | 23138.076 | 18.659
2024-01-30 00:00:00 | 11.563 | 273.647 | 0.038 | 0.901 | 0.357 | 8.451 | 8.089 | 191.016 | 6.683 | 23630.795 | 18.983
2024-01-31 00:00:00 | 12.753 | 303.224 | 0.098 | 2.299 | 0.322 | 7.65 | 6.479 | 153.977 | 6.632 | 23774.058 | 19.235
平均值 | 10.403 | 249.949 | 0.106 | 2.529 | 0.264 | 6.321 | 5.710 | 136.435 | 6.925 | 24000.921 | 21.142
最大值 | 13.768 | 334.055 | 0.472 | 11.390 | 0.363 | 8.451 | 10.160 | 247.520 | 7.130 | 25954.822 | 22.491
最小值 | 6.354 | 153.378 | 0.025 | 0.605 | 0.154 | 3.703 | 2.508 | 63.106 | 6.632 | 21338.771 | 18.530
排放总量 |  | 7748.413 |  | 78.388 |  | 195.948 |  | 4229.481 |  | 744028.548