## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20244
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-04-01 00:00:00 | 10.346 | 227.825 | 0.242 | 5.104 | 0.232 | 4.651 | 7.685 | 166.445 | 6.316 | 20633.564 | 24.408
2024-04-02 00:00:00 | 11.872 | 298.776 | 0.063 | 1.568 | 0.213 | 5.349 | 4.427 | 111.37 | 6.505 | 25155.516 | 24.526
2024-04-03 00:00:00 | 11.954 | 305.234 | 0.319 | 8.087 | 0.25 | 6.382 | 4.101 | 104.741 | 6.573 | 25537.41 | 24.341
2024-04-04 00:00:00 | 11.87 | 294.991 | 0.044 | 1.095 | 0.24 | 5.956 | 4.116 | 102.147 | 6.64 | 24815.703 | 24.34
2024-04-05 00:00:00 | 11.898 | 290.169 | 0.146 | 3.521 | 0.251 | 6.128 | 4.305 | 104.951 | 6.663 | 24394.85 | 24.353
2024-04-06 00:00:00 | 8.068 | 196.706 | 0.038 | 0.93 | 0.254 | 6.184 | 5.224 | 127.328 | 6.659 | 24379.855 | 24.291
2024-04-07 00:00:00 | 9.009 | 220.468 | 0.039 | 0.95 | 0.285 | 6.98 | 5.114 | 125.388 | 6.677 | 24499.433 | 24.179
2024-04-08 00:00:00 | 8.982 | 218.347 | 0.023 | 0.555 | 0.294 | 7.139 | 5.094 | 123.748 | 6.615 | 24300.408 | 24.018
2024-04-09 00:00:00 | 8.107 | 195.415 | 0.033 | 0.794 | 0.297 | 7.173 | 5.264 | 127.002 | 6.617 | 24134.742 | 23.698
2024-04-10 00:00:00 | 8.425 | 205.669 | 0.041 | 0.996 | 0.312 | 7.633 | 5.641 | 137.752 | 6.614 | 24405.279 | 23.479
2024-04-11 00:00:00 | 8.146 | 198.831 | 0.034 | 0.821 | 0.31 | 7.56 | 5.244 | 128.188 | 6.578 | 24448.818 | 23.611
2024-04-12 00:00:00 | 9.406 | 233.519 | 0.151 | 3.7 | 0.332 | 8.245 | 4.131 | 102.348 | 6.553 | 24868.898 | 23.875
2024-04-13 00:00:00 | 9.38 | 231.644 | 0.033 | 0.826 | 0.304 | 7.521 | 1.659 | 40.873 | 6.516 | 24713.727 | 24.198
2024-04-14 00:00:00 | 9.022 | 223.12 | 0.039 | 0.965 | 0.321 | 7.949 | 1.099 | 27.189 | 6.51 | 24735.385 | 24.52
2024-04-15 00:00:00 | 9.128 | 221.245 | 0.174 | 4.176 | 0.305 | 7.393 | 1.762 | 43.171 | 6.442 | 24230.166 | 24.893
2024-04-16 00:00:00 | 9.422 | 229.501 | 0.031 | 0.748 | 0.333 | 8.114 | 4.124 | 100.329 | 6.478 | 24365.029 | 25.165
2024-04-17 00:00:00 | 9.777 | 234.871 | 0.032 | 0.76 | 0.315 | 7.592 | 4.053 | 97.32 | 6.461 | 24034.24 | 25.338
2024-04-18 00:00:00 | 9.028 | 189.193 | 0.031 | 0.6 | 0.297 | 6.246 | 3.709 | 75.644 | 6.558 | 20821.697 | 25.366
2024-04-19 00:00:00 | 12.909 | 209.461 | 0.158 | 0.718 | 0.268 | 4.614 | 1.992 | 33.741 | 6.491 | 16697.201 | 24.166
2024-04-20 00:00:00 | 9.996 | 247.884 | 0.029 | 0.703 | 0.272 | 6.743 | 1.712 | 42.506 | 6.978 | 24758.92 | 25.255
2024-04-21 00:00:00 | 7.527 | 198.688 | 0.046 | 1.212 | 0.234 | 6.164 | 2.574 | 67.871 | 7.159 | 26404.338 | 25.022
2024-04-22 00:00:00 | 10.075 | 265.266 | 0.033 | 0.856 | 0.246 | 6.508 | 1.736 | 45.874 | 7.019 | 26363.863 | 24.603
2024-04-23 00:00:00 | 10.811 | 270.325 | 0.031 | 0.776 | 0.224 | 5.575 | 2.815 | 70.185 | 6.88 | 24930.984 | 24.509
2024-04-24 00:00:00 | 8.873 | 212.446 | 0.028 | 0.671 | 0.221 | 5.285 | 2.991 | 71.929 | 6.944 | 23944.137 | 24.687
2024-04-25 00:00:00 | 9.071 | 210.841 | 0.041 | 0.944 | 0.234 | 5.427 | 3.831 | 88.449 | 6.883 | 23232.916 | 24.948
2024-04-26 00:00:00 | 10.225 | 251.531 | 0.159 | 3.871 | 0.282 | 6.922 | 3.286 | 80.947 | 6.786 | 24604.189 | 25.389
2024-04-27 00:00:00 | 9.52 | 225.87 | 0.039 | 0.925 | 0.296 | 7.015 | 4.038 | 96.04 | 6.719 | 23728.037 | 25.782
2024-04-28 00:00:00 | 7.529 | 175.808 | 0.027 | 0.628 | 0.295 | 6.864 | 4.987 | 117.031 | 6.636 | 23270.295 | 26.025
2024-04-29 00:00:00 | 8.592 | 203.307 | 0.049 | 1.161 | 0.294 | 6.966 | 5.126 | 121.477 | 6.574 | 23672.438 | 25.894
2024-04-30 00:00:00 | 8.989 | 217.04 | 0.456 | 11.063 | 0.302 | 7.274 | 5.681 | 136.999 | 6.762 | 24114.637 | 25.796
平均值 | 9.599 | 230.133 | 0.087 | 1.991 | 0.277 | 6.652 | 3.917 | 93.966 | 6.660 | 24006.556 | 24.689
最大值 | 12.909 | 305.234 | 0.456 | 11.063 | 0.333 | 8.245 | 7.685 | 166.445 | 7.159 | 26404.338 | 26.025
最小值 | 7.527 | 175.808 | 0.023 | 0.555 | 0.213 | 4.614 | 1.099 | 27.189 | 6.316 | 16697.201 | 23.479
排放总量 |  | 6903.991 |  | 59.724 |  | 199.552 |  | 2818.983 |  | 720196.675