{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["请填写当前行政处罚,保存当前sheet即可."],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"请填写当前行政处罚,保存当前sheet即可.","index":0,"n_rows":12,"n_cols":32,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,8],[0,9,0,11],[0,12,0,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,1,20],[0,21,1,21],[0,22,1,22],[0,23,1,23],[0,24,1,24],[0,25,1,25],[0,26,1,26],[0,27,1,27],[0,28,1,28],[0,29,1,29],[0,30,1,30],[0,31,1,31]]}
["序号","行政相对人名称*","行政相对人类别*","行政相对人代码",{"$nulls":5},"法人",null,null,"自然人",null,"行政处罚决定书文号*","违法行为类型*","违法事实*","处罚依据*","处罚类别*","处罚内容*","罚款金额（万元）","没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）","暂扣或吊销证照名称及编号","处罚决定日期*","处罚有效期*","公示期限（年）","公示截止期*","处罚机关*","处罚机关统一社会信用代码*","数据来源单位*","数据来源单位统一社会信用代码*","备注"]
[{"$nulls":3},"统一社会信用代码","工商注册号","组织机构代码","税务登记号","事业单位证书号","社会组织登记证号","法定代表人","法定代表人证件类型","法定代表人证件号码","证件类型","证件号码"]
[1,"恩平市丰食农家乐特色餐厅","个体工商户","92440785MA4X6GXA22","","","","","","吴东梅","","","","","恩城管燃气罚〔2023〕1号","《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第四款","本单位于2023年4月12日对恩平市丰食农家乐特色餐厅未安装可燃气体报警装置案立案调查。经调查，你（单位） 有使用燃气作业，液化石油气瓶组间已安装可燃气体报警装置并能正常使用，厨房未安装可燃气体报警装置。以上事实有《现场检查笔录》、现场照片、《询问笔录》等证据证实。\n上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第四款“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用”的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（八）项“生产经\n营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。”","《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（八）项","罚款","罚款人民币贰仟圆整（￥2000.00）",0.2,0,"","2023/07/07","2024/04/06","","2024/07/07","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[2,"恩平市中宏建筑工程有限公司","法人及非法人组织","91440785779227857C","","","","","","谭伟良","","","","","恩平城管罚〔2023〕3号","违反了 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定","恩平市中宏建筑工程有限公司于2023年7月9日10时30分，在恩平市恩城飞鹅新区燕华广场F区1号之一、二的南华御苑施工工地在施工期间，未采取洒水抑尘、冲洗地面、冲洗车辆等有效防尘降尘措施","依据《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款肆万元，并责令立即改正违法行为的行政处罚",4,0,"","2023/07/20","2024/04/20","","2026/07/20","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[3,"广东厚通置业有限公司","法人及非法人组织","91441283MA519KN90N","","","","","","胡岚","","","","","恩平城管罚〔2023〕2号","违反了《城市道路管理条例》第二十七条第（一）项的规定","广东厚通置业有限公司于2023年6月17日在恩平市德新街、景澳路未经批准擅自挖掘城市道路，挖掘总面积36.58平方米","依据《城市道路管理条例》第四十二条的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款贰万元，并责令立即改正违法行为的行政处罚",2,0,"","2023/07/14","2024/04/14","","2026/07/14","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[4,"恩平市光泽石油气有限公司","法人及非法人组织","914407857077472983","","","","","","陈晓文","","","","","恩平城管罚[2023] 1号","违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款的规定","恩平市光泽石油气有限公司于2023年6月23日11时40分，经营危险物品，未采取可靠的安全措施落实《人员车辆进出站管理制度》，未对进站机动车辆进行登记和办理有关手续，未要求进站人员将禁带的火种及电信工具交给门卫保管，未要求进站车辆戴好防火罩和明显的“危运”标志；在站场内在未核实车辆是否符合危化品运输条件的情况下，将出售的液化石油气交给祝章林运输，存在安全隐患","依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（一）项的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款伍万元，并责令5日内完善专门安全管理制度，采取可靠措施，消除安全隐患的行政处罚",5,0,"","2023/07/14","2024/04/14","","2026/07/14","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[5,"恩平市中宏建筑工程有限公司","法人及非法人组织","91440785779227857C","","","","","","谭伟良","","","","","恩平城管罚〔2023〕4号","违反了 《城市建筑垃圾管理规定》第十三条的规定","恩平市中宏建筑工程有限公司于2023年7月9日10时30分，将位于恩平市恩城飞鹅新区燕华广场F区1号之一、二的南华御苑施工工地的建筑垃圾（工程弃土）6.33立方米交给个人（梁明儒，身份证号码：440723197609270710，车牌号：粤JT5388）处置","依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款贰万元，并责令立即改正违法行为的行政处罚",2,0,"","2023/07/20","2024/04/20","","2026/07/20","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[6,"恩平市光泽石油气有限公司","法人及非法人组织","914407857077472983","","","","","","陈晓文","","","","","恩平城管罚[2023] 5号","违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二项的规定","恩平市光泽石油气有限公司于2023年7月9日10时30分，储存危险化学物品（液化石油气）未执行《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）标准（储瓶房间未安装可燃气体泄漏报警装置、未在地面面层采用撞击时不产生火花的材料），未采取可靠措施。以上事实有《现场检查笔录》、《询问笔录》、现场照片等证据证实。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二项“生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。”的规定。","依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（一）项的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款叁万元，并2023年08月18日前改正违法行为的行政处罚",3,0,"","2023/08/11","2024/05/10","","2026/08/11","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[7,"恩平市华隆煤气有限公司","法人及非法人组织","914407857264888264","","","","","","谭俭","","","","","恩平城管罚[2023] 6号","违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二项的规定","恩平市华隆煤气有限公司于2023年7月25日09时30分，在经营和储存液化石油气（危险物品）时，未执行《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）的标准（充装台未安装足够的可燃气体泄漏报警探头、露天存放液化石油气钢瓶）；经检查监控，2023年7月16日13时12分，未采取可靠措施落实公司制定的《禁止小汽车自提煤气》安全管理制度。以上事实有《现场检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、监控视频等证据证实。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二项“生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。”的规定。","依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（一）项的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款伍万元，并2023年08月26日前改正违法行为的行政处罚",5,0,"","2023/08/11","2024/05/10","","2026/08/11","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[8,"海南盛诺建设工程有限公司","法人及非法人组织","91460100MA5RGHCA2A","","","","","","韩闪闪","","",null,null,"恩平城管罚[2023] 7号","违反了 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定","2023年9月1日11时40分，当事人在恩平锦江帝景花园项目的融创华南集团湾区西岸公司恩平国扬项目三期大区景观工程施工工地，未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施的行为。","依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第（一）项  的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款叁万元，并自收到本决定书之日起五日内改正违法行为的行政处罚",3,0,"","2023/10/16","2024/07/15","","2026/10/16","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[9,"梁权楚","自然人","","","","","","","","","",null,null,"恩平城管罚〔2023〕8号","违反了 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款","经查实，梁权楚于2023年12月19日16时30分，驾驶车牌号为粤QAR271的轻型自卸货车运载砂石，途经恩平市锦江大道西凯旋华府门口（往高速口方向），存在未采取密闭措施防止物料遗撒的行为。","依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款叁仟元，并责令立即停止违法行为的行政处罚",0.3,0,"","2023/12/21","2024/09/20","","2026/12/21","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]
[10,"甄福荣","自然人","","","","","","","","","",null,null,"恩平城管罚〔2023〕9号","违反了 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款","经查实，甄福荣于2023年12月19日16时30分驾驶车牌号为粤JU3397的货车运载散装物料（工程弃土），途经恩平市锦江大道西凯旋华府门口（往高速口方向），存在未采取密闭措施防止物料遗撒的行为。","依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条的规定给予处罚","罚款","对当事人作出罚款叁仟元，并责令立即停止违法行为的行政处罚",0.3,0,"","2023/12/22","2024/09/21","","2026/12/22","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E","恩平市城市管理和综合执法局","11440785763823945E",""]