## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20245
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-05-01 00:00:00 | 9.05 | 231.394 | 0.044 | 1.113 | 0.275 | 7.021 | 5.766 | 147.439 | 6.896 | 25578.51 | 25.549
2024-05-02 00:00:00 | 8.778 | 224.828 | 0.035 | 0.91 | 0.251 | 6.424 | 4.431 | 113.37 | 7.113 | 25587.695 | 24.6
2024-05-03 00:00:00 | 11.733 | 298.435 | 0.1 | 2.55 | 0.262 | 6.647 | 5.841 | 148.496 | 7.094 | 25399.99 | 24.386
2024-05-04 00:00:00 | 11.745 | 309.094 | 0.039 | 1.007 | 0.297 | 7.833 | 5.06 | 133.377 | 7.179 | 26374.877 | 24.476
2024-05-05 00:00:00 | 8.661 | 213.65 | 0.044 | 1.077 | 0.272 | 6.698 | 4.469 | 110.315 | 7.313 | 24665.998 | 24.611
2024-05-06 00:00:00 | 8.038 | 191.925 | 0.04 | 0.934 | 0.279 | 6.721 | 5.125 | 123.727 | 7.048 | 24078.566 | 25.323
2024-05-07 00:00:00 | 12.686 | 320.193 | 0.422 | 10.67 | 0.294 | 7.4 | 6.174 | 155.479 | 6.836 | 25202.648 | 25.673
2024-05-08 00:00:00 | 8.248 | 207.321 | 0.031 | 0.769 | 0.313 | 7.88 | 6.811 | 171.312 | 6.764 | 25159.012 | 25.722
2024-05-09 00:00:00 | 7.093 | 177.635 | 0.032 | 0.808 | 0.286 | 7.148 | 7.449 | 186.282 | 6.593 | 25013.625 | 25.541
2024-05-10 00:00:00 | 8.99 | 226.009 | 0.142 | 3.589 | 0.3 | 7.533 | 7.691 | 193.049 | 6.63 | 25107.768 | 25.226
2024-05-11 00:00:00 | 8.934 | 221.037 | 0.021 | 0.524 | 0.294 | 7.254 | 7.112 | 175.925 | 6.592 | 24720.607 | 25.142
2024-05-12 00:00:00 | 8.662 | 216.017 | 0.03 | 0.742 | 0.262 | 6.535 | 6.415 | 160.026 | 6.649 | 24950.543 | 25.444
2024-05-13 00:00:00 | 8.165 | 194.059 | 0.037 | 0.875 | 0.265 | 6.313 | 5.128 | 122.396 | 7.026 | 23827.24 | 25.567
2024-05-14 00:00:00 | 7.443 | 166.795 | 0.031 | 0.695 | 0.246 | 5.502 | 5.184 | 115.94 | 6.885 | 22378.955 | 25.198
2024-05-15 00:00:00 | 9.022 | 197.05 | 0.037 | 0.804 | 0.275 | 6.013 | 6.422 | 140.369 | 6.767 | 21845.348 | 25.267
2024-05-16 00:00:00 | 8.411 | 185.917 | 0.024 | 0.54 | 0.266 | 5.878 | 6.965 | 153.874 | 6.735 | 22094.644 | 25.862
2024-05-17 00:00:00 | 8.558 | 188.724 | 0.155 | 3.366 | 0.273 | 6.037 | 7.343 | 162.591 | 6.637 | 22132.531 | 25.848
2024-05-18 00:00:00 | 7.398 | 167.756 | 0.038 | 0.852 | 0.281 | 6.384 | 7.662 | 173.982 | 6.557 | 22699.244 | 25.78
2024-05-19 00:00:00 | 8.348 | 195.089 | 0.041 | 0.949 | 0.312 | 7.281 | 8.132 | 190.121 | 6.563 | 23378.189 | 25.525
2024-05-20 00:00:00 | 9.614 | 227.264 | 0.043 | 1.027 | 0.302 | 7.135 | 7.804 | 184.348 | 6.692 | 23625.826 | 25.146
2024-05-21 00:00:00 | 8.508 | 196.85 | 0.043 | 0.993 | 0.261 | 6.048 | 6.14 | 142.266 | 6.925 | 23159.223 | 24.957
2024-05-22 00:00:00 | 7.788 | 179.643 | 0.034 | 0.793 | 0.245 | 5.708 | 7.615 | 175.777 | 6.909 | 23262.059 | 25.114
2024-05-23 00:00:00 | 6.184 | 149.658 | 0.035 | 0.825 | 0.26 | 6.283 | 8.187 | 196.356 | 6.882 | 24001.053 | 25.366
2024-05-24 00:00:00 | 9.793 | 236.144 | 0.152 | 3.856 | 0.29 | 6.992 | 5.874 | 142.451 | 7.139 | 24040.396 | 25.668
2024-05-25 00:00:00 | 9.361 | 224.083 | 0.04 | 0.948 | 0.26 | 6.227 | 3.326 | 79.662 | 7.116 | 23942.721 | 25.875
2024-05-26 00:00:00 | 8.943 | 212.482 | 0.039 | 0.917 | 0.292 | 6.934 | 4.868 | 115.609 | 6.776 | 23761.092 | 25.891
2024-05-27 00:00:00 | 9.3 | 220.949 | 0.034 | 0.813 | 0.308 | 7.324 | 5.453 | 129.337 | 6.727 | 23744.086 | 26.188
2024-05-28 00:00:00 | 8.153 | 191.085 | 0.033 | 0.772 | 0.293 | 6.87 | 4.307 | 100.959 | 6.845 | 23439.275 | 26.431
2024-05-29 00:00:00 | 8.832 | 200.015 | 0.039 | 0.873 | 0.304 | 6.88 | 4.016 | 90.958 | 6.878 | 22647.356 | 26.387
2024-05-30 00:00:00 | 9.164 | 218.816 | 0.032 | 0.774 | 0.311 | 7.431 | 6.036 | 144.159 | 6.782 | 23887.766 | 25.924
2024-05-31 00:00:00 | 8.873 | 212.535 | 0.131 | 3.085 | 0.329 | 7.881 | 8.005 | 191.51 | 6.637 | 23958.644 | 25.829
平均值 | 8.854 | 212.982 | 0.064 | 1.563 | 0.283 | 6.781 | 6.155 | 147.467 | 6.845 | 23989.209 | 25.468
最大值 | 12.686 | 320.193 | 0.422 | 10.670 | 0.329 | 7.881 | 8.187 | 196.356 | 7.313 | 26374.877 | 26.431
最小值 | 6.184 | 149.658 | 0.021 | 0.524 | 0.245 | 5.502 | 3.326 | 79.662 | 6.557 | 21845.348 | 24.386
排放总量 |  | 6602.452 |  | 48.450 |  | 210.215 |  | 4571.462 |  | 743665.487