## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20246
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-06-01 00:00:00 | 5.548 | 139.122 | 0.049 | 1.232 | 0.279 | 7.032 | 6.937 | 174.649 | 6.705 | 25164.547 | 25.98
2024-06-02 00:00:00 | 5.477 | 133.129 | 0.02 | 0.479 | 0.234 | 5.686 | 5.763 | 139.948 | 6.831 | 24257.047 | 26.122
2024-06-03 00:00:00 | 6.154 | 164.986 | 0.028 | 0.752 | 0.245 | 6.561 | 6.094 | 162.569 | 6.916 | 26629.346 | 26.264
2024-06-04 00:00:00 | 4.397 | 111.155 | 0.02 | 0.507 | 0.205 | 5.178 | 5.077 | 127.858 | 7.038 | 25150.738 | 26.243
2024-06-05 00:00:00 | 5.022 | 128.691 | 0.025 | 0.63 | 0.234 | 5.954 | 5.253 | 133.807 | 7.119 | 25441.008 | 25.813
2024-06-06 00:00:00 | 5.521 | 135.435 | 0.043 | 1.054 | 0.242 | 5.939 | 5.615 | 137.451 | 7.128 | 24495.896 | 25.621
2024-06-07 00:00:00 | 7.804 | 182.894 | 0.124 | 2.863 | 0.24 | 5.666 | 7.058 | 166.145 | 7.014 | 23572.789 | 25.49
2024-06-08 00:00:00 | 8.742 | 210.185 | 0.028 | 0.674 | 0.239 | 5.757 | 8.215 | 198 | 6.856 | 24056.33 | 25.588
2024-06-09 00:00:00 | 8.554 | 203.468 | 0.033 | 0.789 | 0.246 | 5.851 | 7.201 | 171.377 | 6.91 | 23803.176 | 26.11
2024-06-10 00:00:00 | 8.483 | 197.797 | 0.03 | 0.696 | 0.255 | 5.954 | 6.525 | 152.382 | 6.982 | 23353.463 | 26.364
2024-06-11 00:00:00 | 8.488 | 198.09 | 0.029 | 0.674 | 0.266 | 6.193 | 6.367 | 148.395 | 7.009 | 23289.422 | 26.586
2024-06-12 00:00:00 | 8.339 | 195.643 | 0.026 | 0.617 | 0.27 | 6.327 | 6.53 | 153.208 | 6.978 | 23456.139 | 26.624
2024-06-13 00:00:00 | 7.986 | 187.265 | 0.026 | 0.604 | 0.23 | 5.396 | 7.645 | 179.29 | 6.888 | 23457.935 | 26.799
2024-06-14 00:00:00 | 8.428 | 193.865 | 0.099 | 2.221 | 0.261 | 6.055 | 7.533 | 174.477 | 6.824 | 23147.541 | 26.906
2024-06-15 00:00:00 | 6.07 | 154.318 | 0.038 | 0.955 | 0.273 | 6.894 | 7.101 | 179.136 | 6.843 | 25288.504 | 26.88
2024-06-16 00:00:00 | 5.827 | 140.008 | 0.038 | 0.926 | 0.25 | 5.993 | 4.674 | 112.189 | 7.161 | 23997.992 | 26.669
2024-06-17 00:00:00 | 5.446 | 123.409 | 0.038 | 0.86 | 0.237 | 5.362 | 4.749 | 107.643 | 7.255 | 22663.602 | 27.049
2024-06-18 00:00:00 | 5.618 | 128.32 | 0.024 | 0.553 | 0.237 | 5.424 | 6.379 | 145.763 | 7.172 | 22858.977 | 27.08
2024-06-19 00:00:00 | 5.153 | 121.525 | 0.031 | 0.738 | 0.254 | 5.983 | 6.586 | 155.091 | 7.037 | 23557.781 | 27.213
2024-06-20 00:00:00 | 6.409 | 149.339 | 0.036 | 0.819 | 0.281 | 6.54 | 6.95 | 161.743 | 6.963 | 23268.475 | 27.355
2024-06-21 00:00:00 | 8.179 | 190.598 | 0.153 | 3.511 | 0.289 | 6.741 | 7.558 | 177.29 | 6.883 | 23408.584 | 27.66
2024-06-22 00:00:00 | 6.733 | 161.488 | 0.052 | 1.261 | 0.306 | 7.343 | 7.814 | 187.439 | 6.904 | 23986.627 | 27.873
2024-06-23 00:00:00 | 6.038 | 141.02 | 0.051 | 1.207 | 0.309 | 7.166 | 7.828 | 182.205 | 6.942 | 23282.826 | 28.058
2024-06-24 00:00:00 | 4.958 | 119.287 | 0.031 | 0.748 | 0.298 | 7.16 | 5.946 | 142.579 | 7.081 | 24035.85 | 28.254
2024-06-25 00:00:00 | 4.187 | 101.201 | 0.047 | 1.137 | 0.279 | 6.772 | 4.476 | 108.623 | 7.117 | 24268.225 | 28.119
2024-06-26 00:00:00 | 4.796 | 115.279 | 0.053 | 1.269 | 0.296 | 7.087 | 5.207 | 125.203 | 7.154 | 23969.584 | 27.735
2024-06-27 00:00:00 | 5.264 | 126.531 | 0.037 | 0.897 | 0.313 | 7.523 | 6.669 | 160.319 | 7.092 | 24051.297 | 27.814
2024-06-28 00:00:00 | 7.458 | 177.389 | 0.133 | 3.135 | 0.34 | 8.077 | 6.706 | 159.46 | 7.011 | 23789.938 | 27.867
2024-06-29 00:00:00 | 5.859 | 140.015 | 0.04 | 0.951 | 0.32 | 7.652 | 6.31 | 150.763 | 6.907 | 23893.641 | 27.985
2024-06-30 00:00:00 | 6.166 | 147.761 | 0.026 | 0.621 | 0.315 | 7.544 | 5.958 | 142.555 | 6.889 | 23939.588 | 28.176
平均值 | 6.437 | 153.974 | 0.047 | 1.113 | 0.268 | 6.427 | 6.424 | 153.919 | 6.987 | 23984.562 | 26.943
最大值 | 8.742 | 210.185 | 0.153 | 3.511 | 0.340 | 8.077 | 8.215 | 198.000 | 7.255 | 26629.346 | 28.254
最小值 | 4.187 | 101.201 | 0.020 | 0.479 | 0.205 | 5.178 | 4.476 | 107.643 | 6.705 | 22663.602 | 25.490
排放总量 |  | 4619.213 |  | 33.380 |  | 192.810 |  | 4617.557 |  | 719536.868