## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20247
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-07-01 00:00:00 | 7 | 172.708 | 0.034 | 0.841 | 0.331 | 8.14 | 5.438 | 134.138 | 6.914 | 24629.359 | 28.363
2024-07-02 00:00:00 | 6.344 | 151.564 | 0.034 | 0.802 | 0.317 | 7.577 | 6.479 | 154.914 | 6.825 | 23876.168 | 28.417
2024-07-03 00:00:00 | 5.66 | 137.553 | 0.04 | 0.976 | 0.316 | 7.684 | 7.526 | 183.152 | 6.703 | 24341.531 | 28.296
2024-07-04 00:00:00 | 5.966 | 143.161 | 0.038 | 0.917 | 0.306 | 7.371 | 7.04 | 169.304 | 6.682 | 24071.482 | 28.389
2024-07-05 00:00:00 | 8.37 | 202.258 | 0.17 | 4.069 | 0.315 | 7.625 | 6.349 | 153.42 | 6.737 | 24183.246 | 28.467
2024-07-06 00:00:00 | 8.463 | 207.117 | 0.076 | 1.866 | 0.339 | 8.261 | 6.512 | 158.912 | 6.668 | 24375.697 | 28.49
2024-07-07 00:00:00 | 7.697 | 185.563 | 0.069 | 1.662 | 0.33 | 7.928 | 6.768 | 163.064 | 6.661 | 24077.148 | 28.591
2024-07-08 00:00:00 | 8.047 | 193.707 | 0.105 | 2.515 | 0.365 | 8.778 | 6.304 | 151.721 | 6.684 | 24042.65 | 28.777
2024-07-09 00:00:00 | 7.944 | 190.896 | 0.079 | 1.912 | 0.298 | 7.159 | 7.162 | 172.116 | 6.557 | 24024.367 | 28.983
2024-07-10 00:00:00 | 7.908 | 189.716 | 0.071 | 1.705 | 0.318 | 7.64 | 6.308 | 151.468 | 6.718 | 23996.85 | 29.19
2024-07-11 00:00:00 | 8.461 | 209.287 | 0.102 | 2.518 | 0.306 | 7.559 | 5.537 | 137.234 | 6.712 | 24758.269 | 29.328
2024-07-12 00:00:00 | 9.174 | 221.574 | 0.175 | 4.178 | 0.295 | 7.14 | 3.848 | 92.497 | 6.895 | 24157.432 | 29.435
2024-07-13 00:00:00 | 10.218 | 247.788 | 0.072 | 1.743 | 0.323 | 7.839 | 2.53 | 61.32 | 6.971 | 24246.26 | 29.411
2024-07-14 00:00:00 | 10.636 | 255.07 | 0.074 | 1.765 | 0.308 | 7.388 | 3.998 | 95.81 | 6.894 | 23957.248 | 29.392
2024-07-15 00:00:00 | 11.014 | 254.965 | 0.205 | 4.454 | 0.335 | 7.692 | 4.211 | 97.722 | 6.773 | 23135.838 | 29.464
2024-07-16 00:00:00 | 11.13 | 275.329 | 0.028 | 0.697 | 0.285 | 7.042 | 4.064 | 100.208 | 6.857 | 24725.959 | 29.642
2024-07-17 00:00:00 | 10.725 | 265.73 | 0.045 | 1.096 | 0.316 | 7.809 | 3.95 | 97.933 | 6.835 | 24763.59 | 29.516
2024-07-18 00:00:00 | 9.836 | 241.708 | 0.006 | 0.139 | 0.286 | 7.035 | 3.181 | 78.021 | 6.942 | 24548.137 | 29.306
2024-07-19 00:00:00 | 10.395 | 254.734 | 0.163 | 4.109 | 0.315 | 7.695 | 3.688 | 89.755 | 6.926 | 24377.856 | 29.266
2024-07-20 00:00:00 | 7.706 | 182.581 | 0.068 | 1.608 | 0.304 | 7.23 | 5.4 | 128.106 | 6.781 | 23705.209 | 29.282
2024-07-21 00:00:00 | 8.29 | 198.163 | 0.067 | 1.585 | 0.337 | 8.061 | 6.076 | 144.949 | 6.728 | 23880.162 | 29.276
2024-07-22 00:00:00 | 8.438 | 193.144 | 0.066 | 1.507 | 0.314 | 7.197 | 5.495 | 125.57 | 6.749 | 22897.396 | 29.123
2024-07-23 00:00:00 | 8.429 | 196.121 | 0.056 | 1.3 | 0.319 | 7.408 | 5.747 | 133.412 | 6.761 | 23172.328 | 29.074
2024-07-24 00:00:00 | 8.357 | 193.896 | 0.085 | 1.959 | 0.305 | 7.089 | 6.656 | 154.565 | 6.696 | 23168.887 | 29.081
2024-07-25 00:00:00 | 9.383 | 221.197 | 0.072 | 1.69 | 0.318 | 7.506 | 7.306 | 172.444 | 6.649 | 23598.352 | 29.32
2024-07-26 00:00:00 | 10.224 | 240.213 | 0.217 | 5.147 | 0.32 | 7.489 | 7.442 | 174.203 | 6.625 | 23413.377 | 29.525
2024-07-27 00:00:00 | 9.59 | 223.708 | 0.108 | 2.536 | 0.331 | 7.742 | 5.993 | 139.896 | 6.677 | 23391.371 | 29.521
2024-07-28 00:00:00 | 8.413 | 201.379 | 0.071 | 1.701 | 0.303 | 7.268 | 4.324 | 103.632 | 6.857 | 23952.693 | 29.138
2024-07-29 00:00:00 | 8.955 | 214.397 | 0.065 | 1.555 | 0.28 | 6.707 | 3.528 | 84.832 | 7.072 | 23987.805 | 28.552
2024-07-30 00:00:00 | 9.468 | 226.562 | 0.073 | 1.742 | 0.274 | 6.562 | 4.396 | 105.371 | 7.145 | 23989.596 | 28.432
2024-07-31 00:00:00 | 9.585 | 230.526 | 0.061 | 1.47 | 0.294 | 7.062 | 5.465 | 131.474 | 7.108 | 24056.15 | 28.346
平均值 | 8.769 | 210.397 | 0.084 | 1.992 | 0.313 | 7.506 | 5.443 | 130.360 | 6.800 | 23983.949 | 29.013
最大值 | 11.130 | 275.329 | 0.217 | 5.147 | 0.365 | 8.778 | 7.526 | 183.152 | 7.145 | 24763.590 | 29.642
最小值 | 5.660 | 137.553 | 0.006 | 0.139 | 0.274 | 6.562 | 2.530 | 61.320 | 6.557 | 22897.396 | 28.296
排放总量 |  | 6522.315 |  | 61.764 |  | 232.683 |  | 4041.163 |  | 743502.413