## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20248
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-08-01 00:00:00 | 9.179 | 230.465 | 0.057 | 1.435 | 0.313 | 7.864 | 5.181 | 130.185 | 7.13 | 25128.781 | 28.396
2024-08-02 00:00:00 | 10.648 | 265.922 | 0.148 | 3.651 | 0.282 | 7.037 | 4.685 | 117.22 | 7.176 | 24993.76 | 28.457
2024-08-03 00:00:00 | 9.705 | 243.744 | 0.031 | 0.759 | 0.3 | 7.571 | 6.13 | 154.118 | 7.092 | 25153.096 | 28.691
2024-08-04 00:00:00 | 10.432 | 261.737 | 0.021 | 0.525 | 0.32 | 8.036 | 6.852 | 171.529 | 6.986 | 25062.5 | 28.952
2024-08-05 00:00:00 | 9.982 | 242.638 | 0.034 | 0.82 | 0.333 | 8.089 | 6.093 | 148.082 | 6.949 | 24324.75 | 29.323
2024-08-06 00:00:00 | 10.334 | 246.669 | 0.052 | 1.253 | 0.339 | 8.109 | 5.838 | 139.398 | 6.935 | 23918.596 | 29.537
2024-08-07 00:00:00 | 10.771 | 255.94 | 0.082 | 1.973 | 0.366 | 8.666 | 5.964 | 140.863 | 6.881 | 23682.539 | 29.719
2024-08-08 00:00:00 | 9.836 | 234.441 | 0.085 | 2.076 | 0.323 | 7.696 | 5.983 | 142.271 | 6.774 | 23837.164 | 29.636
2024-08-09 00:00:00 | 11.086 | 262.828 | 0.17 | 4.009 | 0.328 | 7.773 | 5.837 | 138.061 | 6.801 | 23700.572 | 29.627
2024-08-10 00:00:00 | 10.429 | 244.165 | 0.104 | 2.444 | 0.327 | 7.661 | 5.267 | 122.928 | 6.786 | 23360.566 | 29.614
2024-08-11 00:00:00 | 11.245 | 267.343 | 0.119 | 2.852 | 0.348 | 8.262 | 5.662 | 134.303 | 6.767 | 23763.859 | 29.499
2024-08-12 00:00:00 | 10.286 | 245.682 | 0.113 | 2.71 | 0.308 | 7.376 | 5.801 | 138.573 | 6.77 | 23897.154 | 29.301
2024-08-13 00:00:00 | 11.12 | 264.559 | 0.085 | 2.03 | 0.294 | 6.982 | 4.338 | 102.878 | 7.023 | 23810.275 | 29.194
2024-08-14 00:00:00 | 9.838 | 234.593 | 0.083 | 1.977 | 0.283 | 6.742 | 4.923 | 117.16 | 6.995 | 23841.678 | 29.247
2024-08-15 00:00:00 | 13.618 | 327.709 | 0.568 | 13.517 | 0.312 | 7.529 | 5.93 | 142.902 | 6.928 | 24110.977 | 29.311
2024-08-16 00:00:00 | 10.636 | 251.986 | 0.163 | 3.735 | 0.296 | 7.054 | 4.795 | 114.552 | 7.023 | 23864.277 | 29.22
2024-08-17 00:00:00 | 7.917 | 185.01 | 0.056 | 1.28 | 0.294 | 6.87 | 3.456 | 80.8 | 7.174 | 23365.635 | 28.944
2024-08-18 00:00:00 | 8.104 | 191.329 | 0.058 | 1.376 | 0.256 | 6.087 | 3.444 | 81.702 | 7.217 | 23746.451 | 28.869
2024-08-19 00:00:00 | 7.598 | 178.003 | 0.05 | 1.154 | 0.263 | 6.182 | 5.009 | 117.691 | 7.125 | 23537.654 | 28.811
2024-08-20 00:00:00 | 9.529 | 226.13 | 0.076 | 1.8 | 0.319 | 7.584 | 5.05 | 119.928 | 7.16 | 23800.078 | 28.743
2024-08-21 00:00:00 | 9.239 | 219.041 | 0.075 | 1.791 | 0.287 | 6.811 | 4.278 | 101.666 | 7.256 | 23763.721 | 28.441
2024-08-22 00:00:00 | 8.534 | 202.728 | 0.082 | 1.938 | 0.309 | 7.329 | 4.457 | 105.84 | 7.316 | 23755.84 | 28.304
2024-08-23 00:00:00 | 8.998 | 220.63 | 0.21 | 5.116 | 0.339 | 8.341 | 5.454 | 134.285 | 7.234 | 24636.006 | 28.543
2024-08-24 00:00:00 | 6.523 | 161.415 | 0.154 | 3.82 | 0.355 | 8.776 | 6.269 | 155.004 | 7.146 | 24744.332 | 28.852
2024-08-25 00:00:00 | 5.574 | 136.608 | 0.156 | 3.843 | 0.368 | 9.027 | 6.895 | 168.929 | 7.026 | 24517.795 | 29.099
2024-08-26 00:00:00 | 6.163 | 149.058 | 0.126 | 3.061 | 0.356 | 8.6 | 7.129 | 172.401 | 6.864 | 24183.922 | 29.235
2024-08-27 00:00:00 | 6.078 | 142.68 | 0.133 | 3.133 | 0.317 | 7.408 | 7.818 | 182.991 | 6.754 | 23410.777 | 29.281
2024-08-28 00:00:00 | 6.013 | 139.55 | 0.141 | 3.272 | 0.308 | 7.147 | 7.883 | 182.901 | 6.783 | 23197.701 | 29.412
2024-08-29 00:00:00 | 5.417 | 124.142 | 0.119 | 2.729 | 0.303 | 6.941 | 6.942 | 159.115 | 6.969 | 22939.002 | 29.383
2024-08-30 00:00:00 | 7.858 | 186.482 | 0.212 | 5.002 | 0.295 | 6.978 | 6.455 | 152.771 | 6.955 | 23711.172 | 29.247
2024-08-31 00:00:00 | 8.626 | 204.513 | 0.068 | 1.62 | 0.286 | 6.768 | 6.905 | 163.177 | 6.822 | 23640.094 | 27.585
平均值 | 9.075 | 217.669 | 0.117 | 2.797 | 0.314 | 7.526 | 5.701 | 136.588 | 6.994 | 23980.669 | 29.048
最大值 | 13.618 | 327.709 | 0.568 | 13.517 | 0.368 | 9.027 | 7.883 | 182.991 | 7.316 | 25153.096 | 29.719
最小值 | 5.417 | 124.142 | 0.021 | 0.525 | 0.256 | 6.087 | 3.444 | 80.800 | 6.754 | 22939.002 | 27.585
排放总量 |  | 6747.740 |  | 86.701 |  | 233.296 |  | 4234.224 |  | 743400.724