## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20249
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-09-01 00:00:00 | 8.737 | 219.986 | 0.065 | 1.639 | 0.275 | 6.912 | 5.534 | 139.216 | 6.882 | 25154.049 | 27.873
2024-09-02 00:00:00 | 8.685 | 216.439 | 0.05 | 1.241 | 0.268 | 6.663 | 6.153 | 153.202 | 6.868 | 24900.894 | 29.023
2024-09-03 00:00:00 | 8.272 | 200.911 | 0.053 | 1.294 | 0.261 | 6.35 | 6.139 | 149.08 | 6.988 | 24310.879 | 29.033
2024-09-04 00:00:00 | 7.541 | 187.152 | 0.064 | 1.591 | 0.284 | 7.026 | 6.117 | 151.061 | 7.055 | 24749.617 | 29.242
2024-09-05 00:00:00 | 8.256 | 203.369 | 0.05 | 1.234 | 0.312 | 7.697 | 6.437 | 158.275 | 7.039 | 24622.057 | 29.323
2024-09-06 00:00:00 | 11.06 | 282.495 | 0.133 | 3.35 | 0.287 | 7.364 | 6.206 | 158.516 | 6.965 | 25577.158 | 28.837
2024-09-07 00:00:00 | 9.238 | 196.532 | 0.084 | 1.735 | 0.265 | 5.418 | 3.155 | 66.259 | 7.269 | 20283.654 | 28.223
2024-09-08 00:00:00 | 11.096 | 286.468 | 0.104 | 2.692 | 0.289 | 7.484 | 3.448 | 89.235 | 7.425 | 25869.512 | 28.236
2024-09-09 00:00:00 | 11.262 | 295.415 | 0.097 | 2.547 | 0.286 | 7.509 | 4.402 | 115.591 | 7.435 | 26245.451 | 28.083
2024-09-10 00:00:00 | 9.414 | 217.806 | 0.087 | 1.976 | 0.269 | 6.208 | 4.34 | 98.715 | 7.502 | 22712.576 | 27.957
2024-09-11 00:00:00 | 7.649 | 195.588 | 0.104 | 2.679 | 0.246 | 6.33 | 5.124 | 132.216 | 7.506 | 25786.859 | 28.151
2024-09-12 00:00:00 | 10.675 | 274.351 | 0.174 | 4.49 | 0.32 | 8.229 | 4.961 | 127.779 | 7.426 | 25789.598 | 28.337
2024-09-13 00:00:00 | 10.021 | 242.458 | 0.434 | 10.821 | 0.348 | 8.448 | 4.464 | 108.036 | 7.415 | 24321.371 | 28.516
2024-09-14 00:00:00 | 7.273 | 178.134 | 0.435 | 10.566 | 0.328 | 8.032 | 4.218 | 103.3 | 7.343 | 24476.699 | 28.55
2024-09-15 00:00:00 | 7.294 | 157.761 | 0.063 | 1.345 | 0.336 | 7.258 | 4.294 | 91.53 | 7.367 | 21560.639 | 28.586
2024-09-16 00:00:00 | 6.403 | 151.613 | 0.074 | 1.756 | 0.365 | 8.629 | 4.42 | 104.575 | 7.273 | 23666.35 | 28.444
2024-09-17 00:00:00 | 7.034 | 166.844 | 0.088 | 2.073 | 0.382 | 9.06 | 4.816 | 114.175 | 7.242 | 23714.76 | 28.497
2024-09-18 00:00:00 | 7.5 | 174.316 | 0.067 | 1.543 | 0.325 | 7.548 | 3.689 | 85.645 | 7.444 | 23197.166 | 28.694
2024-09-19 00:00:00 | 7.285 | 171.22 | 0.052 | 1.231 | 0.362 | 8.501 | 4.433 | 104.311 | 7.499 | 23501.412 | 28.728
2024-09-20 00:00:00 | 7.771 | 181.435 | 0.145 | 3.296 | 0.379 | 8.915 | 5.892 | 138.12 | 7.301 | 23512.578 | 28.931
2024-09-21 00:00:00 | 8.843 | 205.798 | 0.031 | 0.726 | 0.365 | 8.49 | 4.159 | 96.129 | 7.359 | 23249.688 | 28.891
2024-09-22 00:00:00 | 8.697 | 201.056 | 0.04 | 0.916 | 0.32 | 7.378 | 1.762 | 40.701 | 7.498 | 23093.65 | 28.58
2024-09-23 00:00:00 | 12.097 | 283.03 | 0.037 | 0.856 | 0.314 | 7.358 | 3.219 | 76.076 | 7.462 | 23492.045 | 27.806
2024-09-24 00:00:00 | 12.904 | 308.688 | 0.03 | 0.71 | 0.335 | 8.004 | 2.772 | 66.365 | 7.484 | 23935.463 | 26.907
2024-09-25 00:00:00 | 10.644 | 250.615 | 0.022 | 0.505 | 0.294 | 6.899 | 3.203 | 75.268 | 7.485 | 23503.707 | 26.854
2024-09-26 00:00:00 | 7.985 | 183.817 | 0.056 | 1.285 | 0.338 | 7.789 | 3.491 | 80.401 | 7.462 | 23022.18 | 27.146
2024-09-27 00:00:00 | 10.561 | 250.947 | 0.26 | 6.062 | 0.344 | 8.193 | 4.112 | 97.806 | 7.281 | 23810.756 | 27.55
2024-09-28 00:00:00 | 9.012 | 210.203 | 0.092 | 2.142 | 0.352 | 8.211 | 3.997 | 93.416 | 7.18 | 23379.318 | 27.948
2024-09-29 00:00:00 | 10.145 | 242.636 | 0.036 | 0.859 | 0.336 | 8.042 | 4.605 | 110.329 | 7.171 | 23968.236 | 28.238
2024-09-30 00:00:00 | 10.423 | 244.34 | 0.04 | 0.942 | 0.352 | 8.256 | 4.839 | 113.658 | 7.193 | 23469.648 | 28.533
平均值 | 9.126 | 219.381 | 0.102 | 2.470 | 0.318 | 7.607 | 4.480 | 107.966 | 7.294 | 23962.599 | 28.324
最大值 | 12.904 | 308.688 | 0.435 | 10.821 | 0.382 | 9.060 | 6.437 | 158.516 | 7.506 | 26245.451 | 29.323
最小值 | 6.403 | 151.613 | 0.022 | 0.505 | 0.246 | 5.418 | 1.762 | 40.701 | 6.868 | 20283.654 | 26.854
排放总量 |  | 6581.423 |  | 74.102 |  | 228.201 |  | 3238.986 |  | 718877.970