{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["企业监测数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"企业监测数据","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10]]}
["恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202410"]
["监测时间","水流量","pH","COD",null,"氨氮",null,"总磷",null,"总氮",null,"水温"]
[null,"吨","","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","℃"]
["2024-10-01 00:00:00","25072.307","7.164","10.005","250.86","0.026","0.661","0.365","9.152","5.193","130.281","28.74"]
["2024-10-02 00:00:00","25026.346","7.237","9.518","238.033","0.025","0.622","0.284","7.115","4.87","121.865","28.272"]
["2024-10-03 00:00:00","24636.791","7.107","9.443","232.351","0.031","0.768","0.313","7.695","4.933","121.516","27.603"]
["2024-10-04 00:00:00","22215.398","6.845","10.328","230.071","0.18","4.048","0.341","7.571","5.488","122.188","27.114"]
["2024-10-05 00:00:00","24736.119","6.807","9.037","223.84","0.063","1.563","0.373","9.23","6.594","163.208","27.005"]
["2024-10-06 00:00:00","24475.545","6.773","8.248","202.207","0.151","3.625","0.357","8.73","6.173","151.074","27.065"]
["2024-10-07 00:00:00","24589.664","6.783","8.107","198.876","0.196","4.782","0.365","8.961","5.58","136.891","27.322"]
["2024-10-08 00:00:00","24225.584","6.869","7.893","191.137","0.114","2.741","0.363","8.815","5.787","140.257","27.421"]
["2024-10-09 00:00:00","24154.055","6.74","8.802","211.775","0.049","1.196","0.367","8.842","7.008","169.176","27.413"]
["2024-10-10 00:00:00","24164.041","6.622","8.662","209.079","0.053","1.27","0.329","7.945","7.904","190.831","27.366"]
["2024-10-11 00:00:00","24128.754","6.561","8.836","213.697","0.081","1.942","0.343","8.267","7.826","188.468","27.404"]
["2024-10-12 00:00:00","24217.315","6.549","9.995","242.179","0.04","0.949","0.343","8.29","6.833","165.386","27.4"]
["2024-10-13 00:00:00","23919.955","6.6","11.215","267.589","0.088","2.092","0.34","8.135","6.338","151.489","27.47"]
["2024-10-14 00:00:00","24002.566","6.663","9.847","236.329","0.117","2.768","0.359","8.638","5.669","135.919","27.59"]
["2024-10-15 00:00:00","24246.137","6.801","8.789","213.403","0.278","6.607","0.336","8.136","3.604","87.48","27.729"]
["2024-10-16 00:00:00","24041.148","7.003","9.499","227.978","0.084","1.994","0.331","7.949","3.901","93.761","27.741"]
["2024-10-17 00:00:00","24665.391","7.04","9.687","238.913","0.088","2.161","0.353","8.712","4.177","102.922","27.792"]
["2024-10-18 00:00:00","22354.959","7.059","9.316","208.259","0.148","3.317","0.359","8.035","3.532","78.955","27.665"]
["2024-10-19 00:00:00","24310.635","7.154","12.941","314.601","0.021","0.51","0.374","9.083","1.22","29.668","27.707"]
["2024-10-20 00:00:00","24103.635","7.14","11.924","287.412","0.026","0.622","0.37","8.916","1.96","47.237","27.596"]
["2024-10-21 00:00:00","22770.336","7.114","11.23","266.024","0.025","0.588","0.378","8.947","3.002","71.105","27.562"]
["2024-10-22 00:00:00","24030.641","7.059","10.506","252.466","0.034","0.817","0.365","8.778","3.583","86.098","27.534"]
["2024-10-23 00:00:00","23663.896","7.194","10.676","252.645","0.025","0.586","0.326","7.704","4.828","114.247","27.184"]
["2024-10-24 00:00:00","23198.371","7.313","11.323","262.674","0.044","1.019","0.372","8.619","5.146","119.388","26.685"]
["2024-10-25 00:00:00","23081.697","7.188","11.723","270.578","0.152","3.512","0.367","8.465","5.7","131.571","15.481"]
["2024-10-26 00:00:00","23496.4","7.008","10.44","245.299","0.089","2.087","0.39","9.164","8.007","188.134","10.342"]
["2024-10-27 00:00:00","23738.516","6.754","10.773","255.723","0.091","2.15","0.337","8.001","8.609","204.366","11.183"]
["2024-10-28 00:00:00","23749.143","6.629","10.486","249.039","0.171","4.055","0.334","7.936","8.828","209.645","11.967"]
["2024-10-29 00:00:00","23461.086","6.777","10.752","252.262","0.165","3.872","0.278","6.524","8.212","192.667","11.953"]
["2024-10-30 00:00:00","23723.303","6.774","10.808","256.401","0.172","4.071","0.318","7.55","8.432","200.045","11.983"]
["2024-10-31 00:00:00","23664.508","6.605","10.347","244.85","0.235","5.572","0.334","7.912","8.625","204.105","12.41"]
["平均值","23931.105","6.901","10.037","240.211","0.099","2.341","0.347","8.317","5.728","137.095","24.055"]
["最大值","25072.307","7.313","12.941","314.601","0.278","6.607","0.390","9.230","8.828","209.645","28.740"]
["最小值","22215.398","6.549","7.893","191.137","0.021","0.510","0.278","6.524","1.220","29.668","10.342"]
["排放总量","741864.242","","","7446.550","","72.567","","257.817","","4249.943",""]