## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202411
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2024-11-01 00:00:00 | 24343.625 | 6.694 | 11.595 | 282.274 | 0.383 | 9.317 | 0.365 | 8.893 | 8.398 | 204.433 | 15.965
2024-11-02 00:00:00 | 24986.281 | 6.878 | 11.218 | 280.3 | 0.1 | 2.502 | 0.353 | 8.812 | 9.002 | 224.915 | 11.526
2024-11-03 00:00:00 | 24164.051 | 6.905 | 11.222 | 271.18 | 0.225 | 5.429 | 0.338 | 8.169 | 8.976 | 216.885 | 11.659
2024-11-04 00:00:00 | 24175.309 | 6.923 | 11.489 | 277.746 | 0.661 | 15.982 | 0.32 | 7.736 | 8.872 | 214.493 | 16.269
2024-11-05 00:00:00 | 24058.584 | 6.686 | 10.835 | 260.674 | 0.94 | 22.612 | 0.323 | 7.772 | 9.582 | 230.532 | 13.005
2024-11-06 00:00:00 | 23188.996 | 6.508 | 10.845 | 251.484 | 1.09 | 25.285 | 0.304 | 7.041 | 12.245 | 283.962 | 13.534
2024-11-07 00:00:00 | 21997.404 | 7.09 | 10.69 | 235.162 | 2.078 | 45.71 | 0.265 | 5.827 | 11.059 | 243.276 | 11.466
2024-11-08 00:00:00 | 23442.844 | 6.785 | 11.731 | 275.002 | 1.076 | 25.233 | 0.326 | 7.653 | 11.516 | 269.969 | 12.398
2024-11-09 00:00:00 | 23061.81 | 6.786 | 11.874 | 273.842 | 1.032 | 23.81 | 0.341 | 7.867 | 13.596 | 313.545 | 10.329
2024-11-10 00:00:00 | 21060.854 | 7.023 | 11.123 | 234.259 | 1.306 | 27.509 | 0.32 | 6.742 | 12.45 | 262.21 | 8.976
2024-11-11 00:00:00 | 23496.893 | 7.067 | 10.96 | 257.523 | 1.305 | 30.661 | 0.243 | 5.71 | 10.259 | 241.059 | 15.983
2024-11-12 00:00:00 | 24622.947 | 7.035 | 11.33 | 278.981 | 0.031 | 0.759 | 0.265 | 6.53 | 9.427 | 232.114 | 25.457
2024-11-13 00:00:00 | 25137.318 | 7.035 | 11.136 | 279.936 | 0.039 | 0.976 | 0.277 | 6.966 | 7.862 | 197.616 | 26.118
2024-11-14 00:00:00 | 24550.881 | 7.05 | 10.754 | 264.026 | 0.098 | 2.402 | 0.293 | 7.203 | 7.229 | 177.476 | 26.323
2024-11-15 00:00:00 | 24181.734 | 7.087 | 12.265 | 296.6 | 0.306 | 7.399 | 0.298 | 7.214 | 7.74 | 187.159 | 26.471
2024-11-16 00:00:00 | 25553.176 | 7.059 | 11.868 | 303.277 | 0.033 | 0.852 | 0.34 | 8.698 | 8.151 | 208.281 | 20.746
2024-11-17 00:00:00 | 24376.783 | 6.843 | 10.912 | 265.993 | 0.031 | 0.76 | 0.304 | 7.409 | 7.949 | 193.759 | 18.853
2024-11-18 00:00:00 | 25609.156 | 6.894 | 11.198 | 286.772 | 0.039 | 1.005 | 0.282 | 7.222 | 8.091 | 207.214 | 10.569
2024-11-19 00:00:00 | 24878.633 | 6.857 | 10.807 | 268.868 | 0.04 | 1.001 | 0.26 | 6.461 | 7.868 | 195.739 | 12.6
2024-11-20 00:00:00 | 26183.416 | 6.861 | 12.178 | 318.856 | 0.419 | 10.961 | 0.238 | 6.237 | 7.736 | 202.561 | 21.916
2024-11-21 00:00:00 | 25613.703 | 7.272 | 11.394 | 291.853 | 0.036 | 0.924 | 0.228 | 5.829 | 4.261 | 109.133 | 19.688
2024-11-22 00:00:00 | 16927.01 | 7.284 | 13.403 | 226.867 | 0.03 | 0.5 | 0.234 | 3.957 | 5.398 | 91.374 | 15.909
2024-11-23 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2024-11-24 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2024-11-25 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2024-11-26 00:00:00 | 24613.121 | 7.138 | 10.723 | 263.932 | 0.074 | 1.824 | 0.181 | 4.446 | 6.467 | 159.166 | 21.227
2024-11-27 00:00:00 | 25434.703 | 6.935 | 11.519 | 292.977 | 0.074 | 1.887 | 0.229 | 5.834 | 6.779 | 172.414 | 22.595
2024-11-28 00:00:00 | 25324.861 | 6.649 | 12.177 | 308.371 | 0.07 | 1.771 | 0.265 | 6.712 | 8.744 | 221.437 | 22.824
2024-11-29 00:00:00 | 24427.512 | 6.499 | 10.66 | 260.398 | 0.074 | 1.808 | 0.283 | 6.921 | 9.093 | 222.123 | 22.56
2024-11-30 00:00:00 | 25088.481 | 6.538 | 11.177 | 280.4 | 0.086 | 2.149 | 0.309 | 7.757 | 8.854 | 222.122 | 22.416
平均值 | 24092.596 | 6.903 | 11.373 | 273.613 | 0.432 | 10.038 | 0.288 | 6.949 | 8.800 | 211.295 | 17.681
最大值 | 26183.416 | 7.284 | 13.403 | 318.856 | 2.078 | 45.710 | 0.365 | 8.893 | 13.596 | 313.545 | 26.471
最小值 | 16927.010 | 6.499 | 10.660 | 226.867 | 0.030 | 0.500 | 0.181 | 3.957 | 4.261 | 91.374 | 8.976
排放总量 | 650500.086 |  |  | 7387.553 |  | 271.028 |  | 187.618 |  | 5704.967